## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-14 00:00:00 至 2024-07-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 10.14 | 7.773 | 7.79 | 7.809 | 3.894 | 0.039 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.41 | 0.004
01~02时 | 11.368 | 7.791 | 7.8 | 7.81 | 3.6 | 0.041 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.818 | 0.009
02~03时 | 11.047 | 7.796 | 7.804 | 7.816 | 3.79 | 0.042 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.651 | 0.007
03~04时 | 11.709 | 7.793 | 7.805 | 7.812 | 4.144 | 0.049 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.432 | 0.005
04~05时 | 40.441 | 7.337 | 7.697 | 7.821 | 4.239 | 0.177 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0.0006 | 0.288 | 0.006
05~06时 | 60.655 | 7.363 | 7.518 | 7.708 | 4.417 | 0.268 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.016 | 0.0010 | 0.1 | 0.006
06~07时 | 102.481 | 7.572 | 7.689 | 7.739 | 5.336 | 0.57 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.031 | 0.0036 | 2.654 | 0.337
07~08时 | 76.843 | 7.61 | 7.682 | 7.824 | 7.042 | 0.541 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.053 | 0.0041 | 5.819 | 0.447
08~09时 | 66.72 | 7.635 | 7.678 | 7.72 | 7.999 | 0.585 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.046 | 0.0028 | 5.803 | 0.386
09~10时 | 63.403 | 7.648 | 7.689 | 7.776 | 9.776 | 0.62 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.037 | 0.0024 | 5.782 | 0.367
10~11时 | 7.33 | 7.684 | 7.704 | 7.724 | 8.756 | 0.063 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.032 | 0.0002 | 5.699 | 0.042
11~12时 | 8.901 | 7.716 | 7.741 | 7.758 | 6.861 | 0.061 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.025 | 0.0002 | 5.602 | 0.05
12~13时 | 66.524 | 7.293 | 7.506 | 7.772 | 6.322 | 0.401 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.023 | 0.0015 | 4.284 | 0.237
13~14时 | 49.486 | 7.354 | 7.522 | 7.813 | 5.322 | 0.263 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0.0010 | 2.514 | 0.124
14~15时 | 9.51 | 7.588 | 7.652 | 7.751 | 5.421 | 0.051 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 2.514 | 0.024
15~16时 | 9.587 | 7.615 | 7.665 | 7.692 | 5.593 | 0.054 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 2.514 | 0.024
16~17时 | 61.178 | 7.447 | 7.676 | 7.746 | 6.159 | 0.392 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.015 | 0.0009 | 3.317 | 0.23
17~18时 | 66.304 | 7.7 | 7.737 | 7.812 | 7.136 | 0.473 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.013 | 0.0009 | 4.384 | 0.291
18~19时 | 96.899 | 7.688 | 7.738 | 7.807 | 6.344 | 0.584 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.012 | 0.0012 | 3.466 | 0.3
19~20时 | 85.684 | 7.711 | 7.745 | 7.856 | 4.957 | 0.425 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.012 | 0.0011 | 2.326 | 0.199
20~21时 | 80.321 | 7.335 | 7.575 | 7.779 | 4.595 | 0.355 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.012 | 0.0010 | 1.637 | 0.104
21~22时 | 47.44 | 7.413 | 7.543 | 7.634 | 3.96 | 0.188 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0.0005 | 0.711 | 0.034
22~23时 | 21.844 | 7.634 | 7.677 | 7.715 | 3.929 | 0.086 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0.0003 | 1.348 | 0.028
23~24时 | 13.292 | 7.661 | 7.705 | 7.737 | 3.871 | 0.051 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 2.139 | 0.028
有效日均值 |  |  | 7.6811 |  | 5.561 |  | 0.003 |  | 0.008 |  | 0.0206 |  | 2.717
最大值 | 102.481 | 7.796 | 7.805 | 7.856 | 9.776 | 0.62 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.001 | 0.053 | 0.0041 | 5.819 | 0.447
最小值 | 7.33 | 7.293 | 7.506 | 7.634 | 3.6 | 0.039 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.1 | 0.004
总量 | 1079.1163 |  |  |  |  | 6.380 |  | 0.003 |  | 0.009 |  | 0.0244 |  | 3.290