## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-14 00:00:00 至 2024-07-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.342 | 7.99 | 8.15 | 8.24 | 9.98 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.017 | 0 | 0.571 | 0.001
01~02时 | 1.374 | 7.88 | 8.1 | 8.23 | 7.251 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.017 | 0 | 0.588 | 0.001
02~03时 | 1.349 | 7.87 | 8.14 | 8.22 | 8.997 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.017 | 0 | 0.622 | 0.001
03~04时 | 1.38 | 7.89 | 8.1 | 8.21 | 11.691 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.017 | 0 | 0.754 | 0.001
04~05时 | 1.356 | 7.87 | 8.07 | 8.19 | 10.463 | 0.014 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.737 | 0.001
05~06时 | 3.724 | 7.94 | 8.08 | 8.16 | 7.73 | 0.029 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.013 | 0 | 0.67 | 0.002
06~07时 | 14.249 | 7.93 | 8.09 | 8.14 | 9.545 | 0.128 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.012 | 0 | 0.608 | 0.009
07~08时 | 3.138 | 7.58 | 8 | 8.11 | 12.534 | 0.039 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.012 | 0 | 0.376 | 0.001
08~09时 | 2.741 | 7.84 | 8.05 | 8.12 | 11.343 | 0.027 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.014 | 0 | 0.48 | 0.002
09~10时 | 15.386 | 7.88 | 8.09 | 8.12 | 8.693 | 0.134 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.015 | 0 | 0.879 | 0.014
10~11时 | 13.642 | 8.04 | 8.13 | 8.15 | 10.205 | 0.134 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.016 | 0 | 0.853 | 0.012
11~12时 | 3.537 | 7.65 | 8.02 | 8.12 | 12.536 | 0.044 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.017 | 0 | 0.754 | 0.003
12~13时 | 1.843 | 7.87 | 8.07 | 8.15 | 11.876 | 0.022 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0 | 0.016 | 0 | 0.775 | 0.001
13~14时 | 1.609 | 7.88 | 8.09 | 8.14 | 10.615 | 0.017 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0 | 0.016 | 0 | 0.858 | 0.001
14~15时 | 1.542 | 7.99 | 8.1 | 8.15 | 19.98 | 0.031 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0 | 0.015 | 0 | 0.867 | 0.001
15~16时 | 1.48 | 7.93 | 8.08 | 8.13 | 34.424 | 0.051 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0 | 0.015 | 0 | 0.901 | 0.001
16~17时 | 1.677 | 7.99 | 8.1 | 8.16 | 25.871 | 0.044 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0 | 0.016 | 0 | 0.88 | 0.001
17~18时 | 1.032 | 7.99 | 8.1 | 8.15 | 8.329 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0 | 0.017 | 0 | 0.798 | 0.001
18~19时 | 0.516 | 7.92 | 8.13 | 8.18 | 9.366 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0.793 | 0
19~20时 | 0.58 | 7.93 | 8.11 | 8.17 | 10.966 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.017 | 0 | 0.775 | 0
20~21时 | 10.506 | 7.99 | 8.15 | 8.2 | 10.482 | 0.107 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0058 | 0.0001 | 0.017 | 0 | 0.779 | 0.008
21~22时 | 8.055 | 8.03 | 8.18 | 8.24 | 9.405 | 0.076 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.017 | 0 | 0.797 | 0.006
22~23时 | 1.503 | 7.98 | 8.13 | 8.21 | 10.586 | 0.015 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.016 | 0 | 0.775 | 0.001
23~24时 | 0.944 | 7.99 | 8.12 | 8.19 | 12.407 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.015 | 0 | 0.691 | 0.001
有效日均值 |  |  | 8.10 |  | 12.303 |  | 0.002 |  | 0.007 |  | 0.0077 |  | 0.016 |  | 0.732
最大值 | 15.386 | 8.04 | 8.18 | 8.24 | 34.424 | 0.134 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.017 | 0 | 0.901 | 0.014
最小值 | 0.516 | 7.58 | 8 | 8.11 | 7.251 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.012 | 0 | 0.376 | 0
总量 | 94.505 |  |  |  |  | 0.997 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0004 |  | 0.001 |  | 0.072