## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-15 00:00:00 至 2024-07-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 14.031 | 7.732 | 7.751 | 7.768 | 4.169 | 0.058 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 2.069 | 0.029
01~02时 | 12.829 | 7.754 | 7.774 | 7.792 | 4.685 | 0.06 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 1.98 | 0.025
02~03时 | 84.526 | 7.651 | 7.719 | 7.796 | 4.695 | 0.397 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.017 | 0.0015 | 1.475 | 0.115
03~04时 | 53.124 | 7.695 | 7.744 | 7.785 | 4.71 | 0.25 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.019 | 0.0010 | 0.842 | 0.045
04~05时 | 25.626 | 7.78 | 7.791 | 7.804 | 5.272 | 0.135 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.02 | 0.0005 | 0.706 | 0.018
05~06时 | 20.087 | 7.789 | 7.805 | 7.822 | 6.316 | 0.127 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.022 | 0.0004 | 0.535 | 0.011
06~07时 | 88.151 | 7.703 | 7.751 | 7.807 | 5.954 | 0.516 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.032 | 0.0031 | 0.554 | 0.049
07~08时 | 68.592 | 7.734 | 7.777 | 7.882 | 5.319 | 0.365 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.046 | 0.0032 | 0.577 | 0.04
08~09时 | 68.899 | 7.693 | 7.762 | 7.81 | 5.1 | 0.344 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.04 | 0.0026 | 0.611 | 0.043
09~10时 | 69.178 | 7.705 | 7.753 | 7.844 | 4.692 | 0.325 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.032 | 0.0022 | 0.653 | 0.045
10~11时 | 75.917 | 7.659 | 7.74 | 7.819 | 4.459 | 0.329 | 0.007 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.028 | 0.0020 | 0.65 | 0.049
11~12时 | 64.12 | 7.701 | 7.756 | 7.882 | 4.052 | 0.26 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.023 | 0.0015 | 0.646 | 0.041
12~13时 | 91.357 | 7.41 | 7.577 | 7.827 | 4.183 | 0.387 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.023 | 0.0021 | 0.744 | 0.071
13~14时 | 63.513 | 7.421 | 7.489 | 7.644 | 4.413 | 0.28 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0.0015 | 0.865 | 0.055
14~15时 | 48.625 | 7.432 | 7.527 | 7.698 | 5.335 | 0.275 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0.0009 | 3.179 | 0.195
15~16时 | 33.991 | 7.443 | 7.627 | 7.873 | 6.951 | 0.236 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0.0005 | 6.105 | 0.208
16~17时 | 20.273 | 7.716 | 7.733 | 7.775 | 6.983 | 0.142 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.0003 | 5.66 | 0.115
17~18时 | 39.59 | 7.435 | 7.652 | 7.746 | 7.042 | 0.279 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.0006 | 5.137 | 0.203
18~19时 | 74.24 | 7.405 | 7.573 | 7.718 | 6.385 | 0.447 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.015 | 0.0011 | 4.182 | 0.271
19~20时 | 55.308 | 7.476 | 7.667 | 7.834 | 5.229 | 0.289 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.0008 | 2.974 | 0.164
20~21时 | 89.639 | 7.597 | 7.632 | 7.703 | 4.899 | 0.432 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.012 | 0.0010 | 2.833 | 0.25
21~22时 | 66.079 | 7.525 | 7.69 | 7.746 | 4.319 | 0.285 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0071 | 0.0005 | 2.664 | 0.176
22~23时 | 76.83 | 7.663 | 7.719 | 7.759 | 4.509 | 0.355 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0083 | 0.0007 | 2.01 | 0.128
23~24时 | 69.751 | 7.684 | 7.737 | 7.8 | 4.866 | 0.339 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0099 | 0.0007 | 1.224 | 0.085
有效日均值 |  |  | 7.6983 |  | 5.189 |  | 0.003 |  | 0.007 |  | 0.0205 |  | 2.036
最大值 | 91.357 | 7.789 | 7.805 | 7.882 | 7.042 | 0.516 | 0.007 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.046 | 0.0032 | 6.105 | 0.271
最小值 | 12.829 | 7.405 | 7.489 | 7.644 | 4.052 | 0.058 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0071 | 0.0002 | 0.535 | 0.011
总量 | 1374.2883 |  |  |  |  | 6.915 |  | 0.004 |  | 0.010 |  | 0.0292 |  | 2.434