## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-15 00:00:00 至 2024-07-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 13.825 | 8.04 | 8.18 | 8.22 | 11.445 | 0.157 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.016 | 0 | 0.728 | 0.010
01~02时 | 4.371 | 7.75 | 8.08 | 8.15 | 9.286 | 0.041 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.016 | 0 | 0.878 | 0.004
02~03时 | 1.089 | 7.87 | 8.02 | 8.11 | 10.273 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.017 | 0 | 0.852 | 0.001
03~04时 | 0.532 | 7.78 | 7.98 | 8.08 | 11.807 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.017 | 0 | 0.753 | 0
04~05时 | 0.297 | 7.74 | 7.97 | 8.08 | 11.025 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.016 | 0 | 0.722 | 0
05~06时 | 0.18 | 7.76 | 7.93 | 8.04 | 9.412 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.016 | 0 | 0.605 | 0
06~07时 | 0.116 | 7.82 | 7.96 | 8.02 | 10.999 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.015 | 0 | 0.622 | 0
07~08时 | 0.096 | 7.89 | 7.97 | 8.03 | 13.626 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.014 | 0 | 0.689 | 0
08~09时 | 0.507 | 7.85 | 8.01 | 8.08 | 12.562 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0060 | 0 | 0.015 | 0 | 0.699 | 0
09~10时 | 13.528 | 7.97 | 8.07 | 8.1 | 10.369 | 0.14 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0044 | 0.0001 | 0.016 | 0 | 0.733 | 0.010
10~11时 | 17.638 | 8.07 | 8.12 | 8.14 | 11.543 | 0.204 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0057 | 0.0001 | 0.017 | 0 | 0.767 | 0.014
11~12时 | 11.443 | 7.91 | 8.09 | 8.13 | 13.38 | 0.153 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 0.017 | 0 | 0.901 | 0.010
12~13时 | 2.394 | 7.88 | 8.07 | 8.12 | 11.77 | 0.029 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0 | 0.018 | 0 | 0.901 | 0.002
13~14时 | 1.367 | 7.97 | 8.09 | 8.13 | 8.452 | 0.012 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.019 | 0 | 0.902 | 0.001
14~15时 | 1.096 | 8 | 8.1 | 8.15 | 9.949 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.017 | 0 | 0.881 | 0.001
15~16时 | 0.72 | 7.94 | 8.09 | 8.14 | 12.291 | 0.009 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.016 | 0 | 0.8 | 0.001
16~17时 | 0.512 | 7.98 | 8.09 | 8.15 | 13.032 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0070 | 0 | 0.015 | 0 | 0.804 | 0
17~18时 | 0.765 | 8.08 | 8.13 | 8.15 | 14.469 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.015 | 0 | 0.821 | 0.001
18~19时 | 0.517 | 8.05 | 8.12 | 8.16 | 15.453 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.014 | 0 | 0.872 | 0
19~20时 | 4.396 | 8.04 | 8.12 | 8.19 | 16.993 | 0.075 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.014 | 0 | 1.07 | 0.005
20~21时 | 14.373 | 8.1 | 8.2 | 8.26 | 14.021 | 0.218 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0069 | 0.0001 | 0.014 | 0 | 1.006 | 0.015
21~22时 | 2.843 | 8.12 | 8.19 | 8.25 | 7.847 | 0.022 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.014 | 0 | 0.758 | 0.002
22~23时 | 0.936 | 8.05 | 8.15 | 8.2 | 8.829 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.015 | 0 | 0.77 | 0.001
23~24时 | 0.581 | 7.89 | 8.1 | 8.17 | 10.365 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.015 | 0 | 0.819 | 0
有效日均值 |  |  | 8.08 |  | 11.633 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.0067 |  | 0.016 |  | 0.806
最大值 | 17.638 | 8.12 | 8.2 | 8.26 | 16.993 | 0.218 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 0.019 | 0 | 1.07 | 0.015
最小值 | 0.096 | 7.74 | 7.93 | 8.02 | 7.847 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.014 | 0 | 0.605 | 0
总量 | 94.123 |  |  |  |  | 1.139 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0007 |  | 0.001 |  | 0.079