## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-24 00:00:00 至 2024-07-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 63.481 | 7.702 | 7.798 | 7.838 | 8.183 | 0.527 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0.0009 | 0.59 | 0.037
01~02时 | 59.042 | 7.637 | 7.766 | 7.829 | 8.665 | 0.512 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.0007 | 0.59 | 0.035
02~03时 | 61.155 | 7.636 | 7.744 | 7.819 | 7.384 | 0.417 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.0007 | 0.59 | 0.036
03~04时 | 80.08 | 7.675 | 7.784 | 7.865 | 4.774 | 0.382 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0.011 | 0.0009 | 0.59 | 0.047
04~05时 | 43.256 | 7.437 | 7.621 | 7.814 | 4.858 | 0.213 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.023 | 0.0014 | 0.59 | 0.026
05~06时 | 62.136 | 7.52 | 7.685 | 7.809 | 5.045 | 0.313 | 0.012 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.041 | 0.0026 | 0.59 | 0.037
06~07时 | 9.438 | 7.707 | 7.776 | 7.809 | 4.599 | 0.047 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.038 | 0.0004 | 0.59 | 0.006
07~08时 | 4.661 | 7.777 | 7.789 | 7.8 | 3.69 | 0.017 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.032 | 0.0001 | 0.59 | 0.003
08~09时 | 14.896 | 7.555 | 7.761 | 7.943 | 3.186 | 0.039 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.026 | 0.0003 | 0.59 | 0.009
09~10时 | 9.321 | 7.801 | 7.842 | 7.933 | 2.158 | 0.02 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.59 | 0.005
10~11时 | 36.01 | 7.651 | 7.701 | 7.828 | 2.068 | 0.077 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0.0006 | 0.59 | 0.021
11~12时 | 5.461 | 7.622 | 7.64 | 7.658 | 1.886 | 0.010 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.59 | 0.003
12~13时 | 107.753 | 7.51 | 7.622 | 7.67 | 2.83 | 0.33 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.002 | 0.013 | 0.0014 | 0.59 | 0.064
13~14时 | 51.138 | 7.568 | 7.677 | 7.789 | 4.775 | 0.244 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0.01 | 0.0005 | 0.189 | 0.02
14~15时 | 3.086 | 7.679 | 7.692 | 7.715 | 4.775 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0.01 | 0 | 0.023 | 0
15~16时 | 2.608 | 7.692 | 7.718 | 7.746 | 4.775 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0.01 | 0 | 0.106 | 0
16~17时 | 2.115 | 7.74 | 7.774 | 7.809 | 4.775 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.141 | 0
17~18时 | 18.063 | 7.705 | 7.882 | 8.019 | 4.6 | 0.08 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.402 | 0.009
18~19时 | 6.511 | 7.847 | 7.876 | 7.944 | 4.401 | 0.03 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0.0001 | 0.331 | 0.003
19~20时 | 1.668 | 7.237 | 7.751 | 7.861 | 14.548 | 0.024 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0.0001 | 0.389 | 0.001
20~21时 | 1.671 | 3.845 | 7.45 | 7.743 | 14.671 | 0.025 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0 | 0.59 | 0.001
21~22时 | 11.539 | 7.405 | 8.07 | 8.741 | 2.24 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 0.476 | 0.007
22~23时 | 27.876 | 8.224 | 8.441 | 8.748 | 6.354 | 0.162 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0.0005 | 0.59 | 0.016
23~24时 | 1.693 | 8.153 | 8.235 | 8.289 | 17.827 | 0.029 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0 | 0.59 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.7960 |  | 5.961 |  | 0.003 |  | 0.008 |  | 0.0195 |  | 0.479
最大值 | 107.753 | 8.224 | 8.441 | 8.748 | 17.827 | 0.527 | 0.012 | 0.001 | 0.017 | 0.002 | 0.041 | 0.0026 | 0.59 | 0.064
最小值 | 1.668 | 3.845 | 7.45 | 7.658 | 1.886 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0 | 0.023 | 0
总量 | 684.6677 |  |  |  |  | 3.539 |  | 0.003 |  | 0.007 |  | 0.0120 |  | 0.387