## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-24 00:00:00 至 2024-07-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.007 | 7.8 | 8.03 | 8.11 | 10.995 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.007 | 0 | 0.396 | 0
01~02时 | 7.111 | 7.7 | 7.98 | 8.08 | 7.373 | 0.052 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.006 | 0 | 0.717 | 0.005
02~03时 | 4.209 | 7.71 | 7.96 | 8.06 | 8.235 | 0.033 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0070 | 0 | 0.008 | 0 | 0.671 | 0.003
03~04时 | 1.167 | 7.66 | 7.92 | 8.03 | 9.527 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.009 | 0 | 0.484 | 0.001
04~05时 | 0.495 | 7.75 | 7.97 | 8.03 | 9.314 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.008 | 0 | 0.522 | 0
05~06时 | 0.273 | 7.75 | 7.93 | 8.02 | 8.808 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.008 | 0 | 0.674 | 0
06~07时 | 0.16 | 7.8 | 7.92 | 7.99 | 9.666 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.008 | 0 | 0.665 | 0
07~08时 | 0.131 | 7.82 | 7.9 | 7.96 | 10.968 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.632 | 0
08~09时 | 0.983 | 7.82 | 7.91 | 7.97 | 10.968 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.632 | 0.001
09~10时 | 15.849 | 7.78 | 7.94 | 8.01 | 10.968 | 0.174 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.008 | 0 | 0.632 | 0.010
10~11时 | 17.247 | 7.89 | 7.99 | 8.03 | 10.837 | 0.187 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.008 | 0 | 0.632 | 0.011
11~12时 | 15.013 | 7.88 | 7.98 | 8.04 | 10.617 | 0.159 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.008 | 0 | 0.632 | 0.009
12~13时 | 3.126 | 7.68 | 7.9 | 8.02 | 10.859 | 0.034 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.62 | 0.002
13~14时 | 1.006 | 7.54 | 7.88 | 7.97 | 30.126 | 0.027 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0 | 0.174 | 0 | 0.57 | 0.001
14~15时 | 0.505 | 7.64 | 7.92 | 8 | 41.052 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0 | 0.104 | 0 | 0.571 | 0
15~16时 | 0.298 | 7.56 | 7.86 | 7.93 | 12.529 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0 | 0.009 | 0 | 0.571 | 0
16~17时 | 0.178 | 7.71 | 7.92 | 8 | 10.303 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0 | 0.004 | 0 | 0.565 | 0
17~18时 | 0.124 | 7.73 | 7.89 | 7.98 | 6.772 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.533 | 0
18~19时 | 0.077 | 7.71 | 7.93 | 8.01 | 6.772 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.567 | 0
19~20时 | 6.435 | 7.79 | 7.94 | 8.04 | 6.772 | 0.044 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0088 | 0.0001 | 0.005 | 0 | 0.72 | 0.005
20~21时 | 11.203 | 7.82 | 8.03 | 8.1 | 7.039 | 0.077 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0088 | 0.0001 | 0.008 | 0 | 0.634 | 0.008
21~22时 | 1.977 | 7.7 | 7.99 | 8.08 | 7.493 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.009 | 0 | 0.277 | 0.001
22~23时 | 0.752 | 7.89 | 8.04 | 8.11 | 53.611 | 0.034 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.009 | 0 | 0.346 | 0
23~24时 | 0.441 | 7.89 | 8.01 | 8.08 | 121.208 | 0.053 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.009 | 0 | 0.634 | 0
有效日均值 |  |  | 7.95 |  | 18.034 |  | 0.002 |  | 0.007 |  | 0.0115 |  | 0.018 |  | 0.579
最大值 | 17.247 | 7.89 | 8.04 | 8.11 | 121.208 | 0.187 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0.0003 | 0.174 | 0 | 0.72 | 0.011
最小值 | 0.077 | 7.54 | 7.86 | 7.93 | 6.772 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.001 | 0 | 0.277 | 0
总量 | 89.767 |  |  |  |  | 0.960 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0010 |  | 0.001 |  | 0.057