## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-26 00:00:00 至 2024-07-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.578 | 7.85 | 7.92 | 7.96 | 5.981 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.010 | 0 | 0.683 | 0
01~02时 | 8.455 | 7.75 | 7.89 | 7.94 | 5.459 | 0.046 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0098 | 0.0001 | 0.012 | 0 | 0.717 | 0.006
02~03时 | 18.35 | 7.7 | 7.8 | 7.91 | 5.975 | 0.11 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.010 | 0 | 0.716 | 0.013
03~04时 | 10.371 | 7.46 | 7.69 | 7.77 | 7.37 | 0.076 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.009 | 0 | 0.716 | 0.007
04~05时 | 1.801 | 7.53 | 7.64 | 7.72 | 7.508 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.687 | 0.001
05~06时 | 0.781 | 7.46 | 7.63 | 7.69 | 7.853 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.014 | 0 | 0.567 | 0
06~07时 | 0.443 | 7.5 | 7.62 | 7.68 | 7.918 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.010 | 0 | 0.58 | 0
07~08时 | 0.286 | 7.45 | 7.59 | 7.64 | 8.092 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.008 | 0 | 0.632 | 0
08~09时 | 0.871 | 7.49 | 7.58 | 7.65 | 8.609 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.014 | 0 | 0.583 | 0
09~10时 | 14.661 | 7.57 | 7.62 | 7.67 | 10.005 | 0.147 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.018 | 0 | 0.38 | 0.006
10~11时 | 17.496 | 7.46 | 7.61 | 7.66 | 8.078 | 0.14 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.016 | 0 | 0.408 | 0.007
11~12时 | 8.305 | 7.4 | 7.55 | 7.59 | 2.4 | 0.02 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.021 | 0.0002 | 0.015 | 0 | 0.526 | 0.004
12~13时 | 1.642 | 7.42 | 7.52 | 7.59 | 2.211 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0 | 0.011 | 0 | 0.546 | 0.001
13~14时 | 0.939 | 7.35 | 7.54 | 7.6 | 1.7 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.009 | 0 | 0.632 | 0.001
14~15时 | 0.558 | 7.48 | 7.57 | 7.65 | 1.673 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.010 | 0 | 0.571 | 0
15~16时 | 0.379 | 7.28 | 7.53 | 7.6 | 1.6 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.011 | 0 | 0.317 | 0
16~17时 | 0.234 | 7.48 | 7.58 | 7.66 | 1.708 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.011 | 0 | 0.338 | 0
17~18时 | 0.204 | 7.43 | 7.58 | 7.64 | 2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.423 | 0
18~19时 | 0.163 | 7.41 | 7.59 | 7.68 | 2.029 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.415 | 0
19~20时 | 1.946 | 7.47 | 7.56 | 7.64 | 2.1 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.382 | 0.001
20~21时 | 5.472 | 7.51 | 7.59 | 7.64 | 1.992 | 0.011 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.013 | 0 | 0.43 | 0.002
21~22时 | 3.086 | 7.43 | 7.55 | 7.62 | 1.7 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.018 | 0 | 0.633 | 0.002
22~23时 | 1.08 | 7.45 | 7.56 | 7.62 | 1.757 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.010 | 0 | 0.604 | 0.001
23~24时 | 0.591 | 7.49 | 7.58 | 7.63 | 1.9 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.484 | 0
有效日均值 |  |  | 7.62 |  | 4.484 |  | 0.002 |  | 0.007 |  | 0.0111 |  | 0.011 |  | 0.540
最大值 | 18.35 | 7.85 | 7.92 | 7.96 | 10.005 | 0.147 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0.0002 | 0.018 | 0 | 0.717 | 0.013
最小值 | 0.163 | 7.28 | 7.52 | 7.59 | 1.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.005 | 0 | 0.317 | 0
总量 | 98.694 |  |  |  |  | 0.608 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0012 |  | 0.001 |  | 0.055