## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-26 00:00:00 至 2024-07-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 67.382 | 6.548 | 7.039 | 8.199 | 12.236 | 0.812 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0.0007 | 0.59 | 0.04
01~02时 | 60.543 | 6.508 | 6.617 | 7.145 | 10.953 | 0.663 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.0008 | 0.59 | 0.036
02~03时 | 79.377 | 7.148 | 7.871 | 8.462 | 10.894 | 0.863 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.0011 | 0.59 | 0.047
03~04时 | 34.036 | 7.831 | 7.967 | 8.024 | 10.764 | 0.366 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.0005 | 0.59 | 0.02
04~05时 | 35.45 | 6.509 | 7.039 | 7.826 | 10.917 | 0.39 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.0006 | 0.59 | 0.021
05~06时 | 24.354 | 6.558 | 8.065 | 8.701 | 11.224 | 0.273 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.0004 | 0.59 | 0.014
06~07时 | 8.511 | 7.296 | 8.056 | 8.551 | 11.072 | 0.095 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.025 | 0.0002 | 0.59 | 0.005
07~08时 | 4.766 | 7.573 | 7.653 | 8.012 | 10.764 | 0.051 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.036 | 0.0002 | 0.59 | 0.003
08~09时 | 2.967 | 7.452 | 7.526 | 7.576 | 10.428 | 0.031 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0.0001 | 0.59 | 0.002
09~10时 | 8.641 | 7.552 | 7.918 | 9.277 | 9.757 | 0.084 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0.0002 | 0.59 | 0.005
10~11时 | 17.193 | 7.894 | 8.09 | 9.051 | 10.065 | 0.169 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0.0004 | 0.59 | 0.010
11~12时 | 4.341 | 7.86 | 7.873 | 7.895 | 10.68 | 0.046 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.028 | 0.0001 | 0.59 | 0.003
12~13时 | 85.643 | 7.369 | 7.671 | 7.928 | 9.182 | 0.693 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.023 | 0.0017 | 0.59 | 0.051
13~14时 | 65.28 | 7.21 | 7.574 | 7.938 | 6.358 | 0.415 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.0011 | 0.59 | 0.039
14~15时 | 51.327 | 7.211 | 7.987 | 8.596 | 7.364 | 0.382 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0008 | 0.59 | 0.03
15~16时 | 17.652 | 7.699 | 7.74 | 7.77 | 9.569 | 0.169 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.0003 | 0.59 | 0.010
16~17时 | 25.786 | 6.879 | 7.352 | 7.817 | 9.338 | 0.238 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.0003 | 0.59 | 0.015
17~18时 | 14.667 | 6.837 | 7.162 | 7.52 | 8.839 | 0.13 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.59 | 0.009
18~19时 | 47.224 | 7.219 | 7.626 | 7.734 | 8.354 | 0.382 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.0005 | 0.59 | 0.028
19~20时 | 38.802 | 7.582 | 7.666 | 7.77 | 7.37 | 0.286 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0092 | 0.0004 | 0.59 | 0.023
20~21时 | 13.507 | 7.756 | 7.763 | 7.776 | 7.599 | 0.1 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0096 | 0.0001 | 0.59 | 0.008
21~22时 | 8.889 | 7.768 | 7.797 | 7.814 | 8.102 | 0.072 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.59 | 0.005
22~23时 | 14.429 | 7.792 | 7.807 | 7.818 | 8.253 | 0.117 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.59 | 0.009
23~24时 | 2.761 | 7.809 | 7.817 | 7.823 | 8.56 | 0.024 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.59 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.6536 |  | 9.527 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.0169 |  | 0.590
最大值 | 85.643 | 7.894 | 8.09 | 9.277 | 12.236 | 0.863 | 0.012 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.036 | 0.0017 | 0.59 | 0.051
最小值 | 2.761 | 6.508 | 6.617 | 7.145 | 6.358 | 0.024 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.59 | 0.002
总量 | 733.5378 |  |  |  |  | 6.854 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.0108 |  | 0.433