## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-27 00:00:00 至 2024-07-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.369 | 7.45 | 7.57 | 7.63 | 2.169 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.002 | 0 | 0.527 | 0
01~02时 | 3.727 | 7.41 | 7.56 | 7.64 | 2.9 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0.003
02~03时 | 7.36 | 7.44 | 7.59 | 7.66 | 2.843 | 0.021 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0073 | 0.0001 | 0.002 | 0 | 0.698 | 0.005
03~04时 | 1.559 | 7.42 | 7.56 | 7.61 | 2.7 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.003 | 0 | 0.63 | 0.001
04~05时 | 0.688 | 7.48 | 7.55 | 7.61 | 2.5 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.006 | 0 | 0.589 | 0
05~06时 | 0.428 | 7.35 | 7.53 | 7.58 | 2 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.008 | 0 | 0.42 | 0
06~07时 | 0.714 | 7.39 | 7.53 | 7.58 | 2.17 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.005 | 0 | 0.431 | 0
07~08时 | 1.342 | 7.4 | 7.5 | 7.55 | 2.6 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.003 | 0 | 0.481 | 0.001
08~09时 | 23.068 | 7.38 | 7.49 | 7.55 | 2.681 | 0.064 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0095 | 0.0002 | 0.008 | 0 | 0.448 | 0.010
09~10时 | 47.832 | 7.29 | 7.39 | 7.47 | 2.9 | 0.139 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0095 | 0.0005 | 0.011 | 0.001 | 0.314 | 0.015
10~11时 | 33.869 | 7.15 | 7.28 | 7.35 | 2.663 | 0.094 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0095 | 0.0003 | 0.018 | 0.001 | 0.374 | 0.012
11~12时 | 17.485 | 7.13 | 7.2 | 7.26 | 2.012 | 0.035 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0095 | 0.0002 | 0.022 | 0 | 0.628 | 0.011
12~13时 | 18.012 | 7.1 | 7.18 | 7.23 | 1.605 | 0.029 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0095 | 0.0002 | 0.015 | 0 | 0.616 | 0.011
13~14时 | 22.699 | 7.11 | 7.16 | 7.19 | 0.59 | 0.013 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0095 | 0.0002 | 0.011 | 0 | 0.563 | 0.013
14~15时 | 19.831 | 7.01 | 7.11 | 7.15 | 1.065 | 0.023 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0095 | 0.0002 | 0.012 | 0 | 0.527 | 0.010
15~16时 | 15.473 | 6.97 | 7.08 | 7.12 | 2.25 | 0.035 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0095 | 0.0001 | 0.013 | 0 | 0.376 | 0.006
16~17时 | 15.933 | 7.02 | 7.08 | 7.12 | 2.821 | 0.04 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0086 | 0.0001 | 0.005 | 0 | 0.432 | 0.006
17~18时 | 3.576 | 6.93 | 7.04 | 7.09 | 4.393 | 0.016 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0.002
18~19时 | 0.872 | 6.97 | 7.05 | 7.09 | 4.803 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.001
19~20时 | 17.106 | 6.97 | 7.04 | 7.07 | 5.825 | 0.1 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0.005
20~21时 | 22.078 | 6.99 | 7.04 | 7.07 | 4.672 | 0.103 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.332 | 0.007
21~22时 | 19.641 | 6.99 | 7.04 | 7.07 | 1.5 | 0.029 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.416 | 0.008
22~23时 | 18.007 | 6.98 | 7.03 | 7.06 | 1.585 | 0.029 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.396 | 0.007
23~24时 | 17.599 | 6.93 | 7.02 | 7.05 | 1.8 | 0.032 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.311 | 0.005
有效日均值 |  |  | 7.28 |  | 2.627 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.0066 |  | 0.008 |  | 0.492
最大值 | 47.832 | 7.48 | 7.59 | 7.66 | 5.825 | 0.139 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0005 | 0.022 | 0.001 | 0.715 | 0.015
最小值 | 0.369 | 6.93 | 7.02 | 7.05 | 0.59 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0
总量 | 329.269 |  |  |  |  | 0.829 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.0022 |  | 0.004 |  | 0.141