## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-27 00:00:00 至 2024-07-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 66.865 | 6.983 | 7.266 | 7.818 | 8.378 | 0.556 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0098 | 0.0006 | 0.59 | 0.039
01~02时 | 62.433 | 6.887 | 6.965 | 7.114 | 8.014 | 0.5 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0091 | 0.0006 | 0.59 | 0.037
02~03时 | 40.598 | 7.119 | 7.675 | 8.17 | 8.624 | 0.367 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0083 | 0.0003 | 0.59 | 0.024
03~04时 | 46.456 | 8.171 | 8.247 | 8.295 | 9.845 | 0.457 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0071 | 0.0003 | 0.59 | 0.027
04~05时 | 55.308 | 6.906 | 7.404 | 8.211 | 12.433 | 0.758 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.0007 | 0.59 | 0.033
05~06时 | 26.698 | 6.854 | 7.097 | 7.369 | 17.706 | 0.473 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0.0004 | 0.59 | 0.016
06~07时 | 4.62 | 7.296 | 7.67 | 8.344 | 18.041 | 0.084 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 0.59 | 0.003
07~08时 | 3.574 | 7.585 | 7.74 | 8.158 | 18.723 | 0.067 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.03 | 0.0001 | 0.59 | 0.002
08~09时 | 4.288 | 7.567 | 7.585 | 7.614 | 15.977 | 0.066 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.026 | 0.0001 | 0.59 | 0.003
09~10时 | 4.158 | 7.595 | 7.607 | 7.615 | 10.402 | 0.043 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 0.59 | 0.002
10~11时 | 3.216 | 7.611 | 7.628 | 7.642 | 9.644 | 0.031 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 0.59 | 0.002
11~12时 | 32.031 | 6.518 | 7 | 7.642 | 8.106 | 0.26 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0.0005 | 0.59 | 0.019
12~13时 | 79.263 | 6.968 | 7.287 | 7.723 | 8.954 | 0.756 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0.0009 | 0.59 | 0.047
13~14时 | 41.748 | 6.861 | 7.035 | 7.39 | 10.677 | 0.446 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0098 | 0.0004 | 0.59 | 0.025
14~15时 | 67.869 | 6.369 | 6.727 | 7.28 | 10.799 | 0.735 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0094 | 0.0006 | 0.59 | 0.04
15~16时 | 34.88 | 6.372 | 6.702 | 7.168 | 11.048 | 0.385 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0088 | 0.0003 | 0.59 | 0.021
16~17时 | 5.306 | 7.168 | 7.239 | 7.305 | 11.137 | 0.059 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.59 | 0.003
17~18时 | 22.723 | 7.303 | 7.511 | 7.644 | 11.321 | 0.257 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0038 | 0.0001 | 0.59 | 0.013
18~19时 | 102.872 | 6.53 | 7.042 | 7.645 | 11.413 | 1.179 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.0030 | 0.0003 | 0.59 | 0.061
19~20时 | 146.215 | 6.493 | 6.525 | 6.58 | 11.6 | 1.696 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.0017 | 0.0002 | 0.59 | 0.086
20~21时 | 154.128 | 6.58 | 6.649 | 6.691 | 13.123 | 2.015 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.0014 | 0.0002 | 0.59 | 0.091
21~22时 | 72.707 | 5.929 | 6.8 | 7.344 | 16.228 | 1.18 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 0.59 | 0.043
22~23时 | 140.28 | 6.351 | 8.406 | 9.052 | 17.572 | 2.465 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 0.59 | 0.083
23~24时 | 132.872 | 4.011 | 7.869 | 9.028 | 20.312 | 2.699 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0.0002 | 0.59 | 0.078
有效日均值 |  |  | 7.3203 |  | 12.503 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.0108 |  | 0.590
最大值 | 154.128 | 8.171 | 8.406 | 9.052 | 20.312 | 2.699 | 0.007 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.03 | 0.0009 | 0.59 | 0.091
最小值 | 3.216 | 4.011 | 6.525 | 6.58 | 8.014 | 0.031 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.59 | 0.002
总量 | 1351.1168 |  |  |  |  | 17.535 |  | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.0075 |  | 0.797