## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-07-28 00:00:00 至 2024-07-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 50.772 | 6.281 | 7.454 | 8.857 | 16.328 | 0.643 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 0.59 | 0.03
01~02时 | 76.105 | 7.384 | 7.654 | 8.868 | 7.563 | 0.576 | 0.016 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.59 | 0.045
02~03时 | 114.852 | 7.058 | 7.323 | 7.736 | 7.232 | 0.816 | 0.015 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.0014 | 0.0002 | 0.59 | 0.068
03~04时 | 140.241 | 6.658 | 6.996 | 7.138 | 6.549 | 0.918 | 0.014 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.0011 | 0.0002 | 0.59 | 0.083
04~05时 | 138.324 | 6.751 | 6.97 | 7.184 | 5.596 | 0.78 | 0.017 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.0011 | 0.0002 | 0.59 | 0.082
05~06时 | 121.664 | 6.84 | 7.077 | 7.133 | 3.632 | 0.442 | 0.02 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 0.59 | 0.072
06~07时 | 151.853 | 6.675 | 7.472 | 8.372 | 4.856 | 0.746 | 0.019 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.0015 | 0.0002 | 0.59 | 0.09
07~08时 | 131.793 | 6.64 | 7.034 | 7.525 | 7.379 | 0.973 | 0.017 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.0019 | 0.0003 | 0.59 | 0.078
08~09时 | 138.888 | 6.494 | 6.633 | 6.796 | 8.008 | 1.125 | 0.016 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.0020 | 0.0003 | 0.59 | 0.082
09~10时 | 113.9 | 6.188 | 6.511 | 6.7 | 9.393 | 1.07 | 0.015 | 0.002 | 0.015 | 0.002 | 0.0021 | 0.0002 | 0.59 | 0.067
10~11时 | 82.246 | 6.089 | 6.136 | 6.189 | 9.245 | 0.754 | 0.014 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.068 | 0.0084 | 0.59 | 0.049
11~12时 | 111.366 | 6.077 | 6.335 | 6.503 | 8.94 | 0.996 | 0.013 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.167 | 0.018 | 0.59 | 0.066
12~13时 | 132.317 | 6.418 | 6.5 | 6.641 | 8.849 | 1.169 | 0.016 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.248 | 0.034 | 0.59 | 0.078
13~14时 | 146.864 | 6.484 | 6.615 | 6.671 | 8.664 | 1.272 | 0.021 | 0.003 | 0.008 | 0.001 | 0.365 | 0.053 | 0.59 | 0.087
14~15时 | 147.335 | 6.511 | 6.605 | 6.707 | 8.997 | 1.326 | 0.036 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | 0.218 | 0.031 | 0.59 | 0.087
15~16时 | 127.743 | 6.564 | 6.678 | 6.821 | 9.676 | 1.236 | 0.054 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0.0005 | 0.0001 | 0.59 | 0.075
16~17时 | 143.583 | 6.649 | 6.757 | 6.811 | 9.257 | 1.326 | 0.046 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0.0001 | 0.59 | 0.085
17~18时 | 113.08 | 6.483 | 6.678 | 6.884 | 8.387 | 0.948 | 0.038 | 0.004 | 0.006 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 0.59 | 0.067
18~19时 | 118.567 | 6.32 | 6.49 | 6.646 | 8.237 | 0.974 | 0.031 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.0058 | 0.0008 | 0.59 | 0.07
19~20时 | 116.285 | 6.586 | 6.693 | 6.77 | 7.929 | 0.922 | 0.022 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0015 | 0.59 | 0.069
20~21时 | 93.399 | 6.516 | 6.616 | 6.651 | 8.616 | 0.805 | 0.021 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0010 | 0.59 | 0.055
21~22时 | 114.552 | 6.397 | 6.441 | 6.511 | 10.033 | 1.149 | 0.02 | 0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.0063 | 0.0007 | 0.59 | 0.068
22~23时 | 68.317 | 6.449 | 6.576 | 6.766 | 9.554 | 0.655 | 0.022 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.0051 | 0.0004 | 0.59 | 0.04
23~24时 | 115.262 | 6.693 | 6.846 | 6.923 | 8.567 | 0.987 | 0.024 | 0.003 | 0.012 | 0.001 | 0.0032 | 0.0004 | 0.59 | 0.068
有效日均值 |  |  | 6.7958 |  | 8.395 |  | 0.022 |  | 0.007 |  | 0.0470 |  | 0.590
最大值 | 151.853 | 7.384 | 7.654 | 8.868 | 16.328 | 1.326 | 0.054 | 0.007 | 0.015 | 0.002 | 0.365 | 0.053 | 0.59 | 0.09
最小值 | 50.772 | 6.077 | 6.136 | 6.189 | 3.632 | 0.442 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0005 | 0.0001 | 0.59 | 0.03
总量 | 2809.3176 |  |  |  |  | 22.608 |  | 0.065 |  | 0.018 |  | 0.1533 |  | 1.658