## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-07-28 00:00:00 至 2024-07-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 16.749 | 6.93 | 7 | 7.04 | 1.715 | 0.029 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.019 | 0 | 0.387 | 0.007
01~02时 | 16.398 | 6.92 | 7 | 7.03 | 1.5 | 0.025 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.023 | 0 | 0.71 | 0.012
02~03时 | 16.104 | 6.94 | 6.99 | 7.02 | 1.847 | 0.03 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.028 | 0 | 0.664 | 0.011
03~04时 | 15.786 | 6.91 | 6.97 | 7 | 2.8 | 0.044 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.031 | 0 | 0.478 | 0.008
04~05时 | 15.61 | 6.89 | 6.95 | 6.98 | 2.403 | 0.037 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.445 | 0.007
05~06时 | 18.649 | 6.86 | 6.93 | 6.96 | 1.4 | 0.026 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.006
06~07时 | 19.106 | 6.87 | 6.93 | 6.95 | 1.825 | 0.035 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.017 | 0 | 0.323 | 0.006
07~08时 | 19.146 | 6.84 | 6.91 | 6.93 | 2.9 | 0.056 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.027 | 0.001 | 0.374 | 0.007
08~09时 | 15.858 | 6.87 | 6.92 | 6.94 | 2.478 | 0.042 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.03 | 0 | 0.354 | 0.006
09~10时 | 9.471 | 6.85 | 6.92 | 6.94 | 1.3 | 0.012 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.032 | 0 | 0.268 | 0.003
10~11时 | 2.581 | 6.81 | 6.91 | 6.95 | 1.59 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.044 | 0 | 0.317 | 0.001
11~12时 | 9.277 | 6.87 | 6.92 | 6.95 | 2.4 | 0.022 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.051 | 0 | 0.519 | 0.005
12~13时 | 18.168 | 6.9 | 6.93 | 6.95 | 2.06 | 0.037 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.071 | 0.001 | 0.527 | 0.010
13~14时 | 16.587 | 6.87 | 6.92 | 6.94 | 1.2 | 0.02 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.083 | 0.001 | 0.562 | 0.009
14~15时 | 14.062 | 6.89 | 6.93 | 6.95 | 1.682 | 0.023 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.095 | 0.001 | 0.525 | 0.007
15~16时 | 10.542 | 6.85 | 6.92 | 6.95 | 2.9 | 0.031 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.102 | 0.001 | 0.374 | 0.004
16~17时 | 4.987 | 6.86 | 6.91 | 6.95 | 2.74 | 0.014 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.091 | 0 | 0.374 | 0.002
17~18时 | 0.79 | 6.8 | 6.92 | 6.95 | 2.3 | 0.002 | 0.017 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.084 | 0 | 0.374 | 0
18~19时 | 1.329 | 6.85 | 6.92 | 6.96 | 2.132 | 0.002 | 0.018 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.15 | 0 | 0.394 | 0.001
19~20时 | 9.691 | 6.84 | 6.89 | 6.93 | 1.7 | 0.016 | 0.019 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.188 | 0.002 | 0.478 | 0.005
20~21时 | 9.323 | 6.84 | 6.89 | 6.92 | 2.056 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.204 | 0.002 | 0.465 | 0.004
21~22时 | 2.019 | 6.82 | 6.88 | 6.9 | 2.9 | 0.006 | 0.023 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.213 | 0 | 0.415 | 0.001
22~23时 | 0.315 | 6.8 | 6.86 | 6.9 | 2.788 | 0.001 | 0.023 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.175 | 0 | 0.455 | 0
23~24时 | 0.011 | 6.79 | 6.85 | 6.88 | 2.5 | 0 | 0.024 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.154 | 0 | 0.625 | 0
有效日均值 |  |  | 6.92 |  | 2.130 |  | 0.011 |  | 0.005 |  | 0.0009 |  | 0.080 |  | 0.447
最大值 | 19.146 | 6.94 | 7 | 7.04 | 2.9 | 0.056 | 0.024 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.213 | 0.002 | 0.71 | 0.012
最小值 | 0.011 | 6.79 | 6.85 | 6.88 | 1.2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0
总量 | 262.561 |  |  |  |  | 0.532 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0003 |  | 0.014 |  | 0.119