## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-04 00:00:00 至 2024-08-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 27.681 | 7.085 | 7.35 | 7.634 | 11.228 | 0.307 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.063 | 0.0010 | 2.881 | 0.068
01~02时 | 53.288 | 7.075 | 7.876 | 8.266 | 10.677 | 0.569 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.622 | 0.086
02~03时 | 51.027 | 7.506 | 7.896 | 8.235 | 10.795 | 0.553 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0.0007 | 1.079 | 0.045
03~04时 | 56.317 | 7.376 | 7.489 | 7.701 | 11.038 | 0.622 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.024 | 0.0014 | 0.141 | 0.008
04~05时 | 26.391 | 7.531 | 7.546 | 7.593 | 10.95 | 0.289 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0.0005 | 0.194 | 0.005
05~06时 | 27.679 | 7.371 | 7.868 | 8.285 | 10.769 | 0.298 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0003 | 0.286 | 0.008
06~07时 | 11.954 | 7.7 | 7.953 | 8.311 | 10.767 | 0.129 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.065 | 0.0006 | 0.265 | 0.003
07~08时 | 7.035 | 7.591 | 7.646 | 7.7 | 10.762 | 0.076 | 0.013 | 0 | 0.010 | 0 | 0.146 | 0.0010 | 0.227 | 0.002
08~09时 | 3.405 | 7.492 | 7.538 | 7.597 | 10.614 | 0.036 | 0.011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.086 | 0.0004 | 0.235 | 0.001
09~10时 | 1.948 | 7.474 | 7.495 | 7.508 | 10.312 | 0.02 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.25 | 0
10~11时 | 2.088 | 7.328 | 7.59 | 7.663 | 9.648 | 0.02 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.257 | 0.001
11~12时 | 1.802 | 7.61 | 7.635 | 7.649 | 8.295 | 0.015 | 0.010 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.271 | 0
12~13时 | 61.387 | 6.912 | 7.205 | 7.646 | 8.384 | 0.518 | 0.011 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.0016 | 0.0001 | 0.253 | 0.015
13~14时 | 58.139 | 6.907 | 7.123 | 7.466 | 8.567 | 0.498 | 0.011 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0017 | 0.0001 | 0.219 | 0.013
14~15时 | 36.708 | 7.465 | 7.616 | 7.827 | 8.776 | 0.323 | 0.011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 1.053 | 0.042
15~16时 | 19.004 | 7.821 | 7.892 | 7.972 | 9.206 | 0.175 | 0.011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0014 | 0 | 2.632 | 0.05
16~17时 | 2.194 | 6.774 | 7.173 | 7.822 | 8.996 | 0.02 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0012 | 0 | 1.798 | 0.004
17~18时 | 2.1 | 6.68 | 6.765 | 6.833 | 8.564 | 0.018 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.221 | 0
18~19时 | 45.745 | 6.564 | 6.815 | 6.938 | 8.414 | 0.382 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.0008 | 0 | 1 | 0.062
19~20时 | 38.467 | 6.894 | 6.969 | 7.05 | 8.106 | 0.312 | 0.009 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0009 | 0 | 2.474 | 0.095
20~21时 | 55.522 | 6.557 | 6.836 | 7.101 | 10.41 | 0.665 | 0.010 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 12.26 | 1.038
21~22时 | 57.744 | 6.447 | 6.797 | 7.23 | 15.105 | 0.872 | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 29.657 | 1.713
22~23时 | 29.912 | 7.229 | 7.345 | 7.432 | 15.342 | 0.459 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0010 | 0 | 20.176 | 0.609
23~24时 | 12.294 | 7.393 | 7.422 | 7.466 | 15.835 | 0.195 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 2.042 | 0.025
有效日均值 |  |  | 7.4104 |  | 10.482 |  | 0.010 |  | 0.010 |  | 0.0185 |  | 3.396
最大值 | 61.387 | 7.821 | 7.953 | 8.311 | 15.835 | 0.872 | 0.013 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.146 | 0.0014 | 29.657 | 1.713
最小值 | 1.802 | 6.447 | 6.765 | 6.833 | 8.106 | 0.015 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.141 | 0
总量 | 689.8427 |  |  |  |  | 7.368 |  | 0.007 |  | 0.006 |  | 0.0065 |  | 3.893