## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-05 00:00:00 至 2024-08-05 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.72 | 6.77 | 6.8 | 11.365 | 0 | 0.022 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0 | 0.246 | 0 | 0.389 | 0
01~02时 | 2.525 | 6.71 | 6.75 | 6.78 | 12.438 | 0.031 | 0.033 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.239 | 0.001 | 0.715 | 0.002
02~03时 | 0.166 | 6.71 | 6.72 | 6.75 | 11.499 | 0.002 | 0.026 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.193 | 0 | 0.714 | 0
03~04时 | 0 | 6.67 | 6.71 | 6.73 | 9.157 | 0 | 0.014 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.166 | 0 | 0.714 | 0
04~05时 | 0 | 6.69 | 6.73 | 6.76 | 9.608 | 0 | 0.017 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.225 | 0 | 0.632 | 0
05~06时 | 0 | 6.69 | 6.72 | 6.75 | 10.734 | 0 | 0.021 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.26 | 0 | 0.273 | 0
06~07时 | 0 | 6.66 | 6.71 | 6.75 | 10.734 | 0 | 0.021 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.228 | 0 | 0.319 | 0
07~08时 | 0 | 6.7 | 6.71 | 6.73 | 10.734 | 0 | 0.02 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.21 | 0 | 0.523 | 0
08~09时 | 0 | 6.68 | 6.73 | 6.76 | 10.674 | 0 | 0.017 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.198 | 0 | 0.516 | 0
09~10时 | 4.247 | 6.73 | 6.75 | 6.77 | 10.495 | 0.045 | 0.012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.191 | 0.001 | 0.482 | 0.002
10~11时 | 12.633 | 6.73 | 6.75 | 6.77 | 10.788 | 0.136 | 0.018 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.194 | 0.002 | 0.498 | 0.006
11~12时 | 12.785 | 6.73 | 6.75 | 6.76 | 11.592 | 0.148 | 0.027 | 0 | 0.004 | 0 | 0.03 | 0.0004 | 0.195 | 0.002 | 0.567 | 0.007
12~13时 | 12.082 | 6.71 | 6.73 | 6.75 | 11.411 | 0.138 | 0.021 | 0 | 0.005 | 0 | 0.029 | 0.0004 | 0.211 | 0.003 | 0.551 | 0.007
13~14时 | 1.593 | 6.66 | 6.69 | 6.71 | 10.866 | 0.017 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.027 | 0 | 0.221 | 0 | 0.483 | 0.001
14~15时 | 0 | 6.69 | 6.72 | 6.74 | 10.736 | 0 | 0.015 | 0 | 0.007 | 0 | 0.028 | 0 | 0.273 | 0 | 0.528 | 0
15~16时 | 0 | 6.72 | 6.75 | 6.77 | 10.377 | 0 | 0.023 | 0 | 0.009 | 0 | 0.034 | 0 | 0.304 | 0 | 0.717 | 0
16~17时 | 0 | 6.74 | 6.8 | 6.87 | 9.631 | 0 | 0.022 | 0 | 0.008 | 0 | 0.036 | 0 | 0.281 | 0 | 0.643 | 0
17~18时 | 0 | 6.78 | 6.84 | 6.88 | 7.581 | 0 | 0.021 | 0 | 0.004 | 0 | 0.045 | 0 | 0.267 | 0 | 0.317 | 0
18~19时 | 0 | 6.76 | 6.8 | 6.83 | 7.309 | 0 | 0.02 | 0 | 0.004 | 0 | 0.044 | 0 | 0.236 | 0 | 0.375 | 0
19~20时 | 0 | 6.76 | 6.78 | 6.8 | 6.612 | 0 | 0.019 | 0 | 0.003 | 0 | 0.036 | 0 | 0.218 | 0 | 0.632 | 0
20~21时 | 0.121 | 6.68 | 6.75 | 6.8 | 7.156 | 0.001 | 0.018 | 0 | 0.004 | 0 | 0.036 | 0 | 0.213 | 0 | 0.646 | 0
21~22时 | 9.491 | 6.64 | 6.67 | 6.7 | 8.552 | 0.081 | 0.015 | 0 | 0.009 | 0 | 0.035 | 0.0003 | 0.21 | 0.002 | 0.714 | 0.007
22~23时 | 2.916 | 6.63 | 6.64 | 6.65 | 8.885 | 0.025 | 0.015 | 0 | 0.009 | 0 | 0.033 | 0.0001 | 0.194 | 0.001 | 0.669 | 0.002
23~24时 | 0.001 | 6.62 | 6.64 | 6.65 | 9.885 | 0 | 0.014 | 0 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0 | 0.184 | 0 | 0.48 | 0
有效日均值 |  |  | 6.73 |  | 9.951 |  | 0.019 |  | 0.006 |  | 0.0242 |  | 0.223 |  | 0.546
最大值 | 12.785 | 6.78 | 6.84 | 6.88 | 12.438 | 0.148 | 0.033 | 0 | 0.009 | 0 | 0.045 | 0.0004 | 0.304 | 0.003 | 0.717 | 0.007
最小值 | 0 | 6.62 | 6.64 | 6.65 | 6.612 | 0 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0 | 0.166 | 0 | 0.273 | 0
总量 | 58.560 |  |  |  |  | 0.625 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0015 |  | 0.012 |  | 0.034