## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-06 00:00:00 至 2024-08-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 67.977 | 7.057 | 7.226 | 7.249 | 20.559 | 1.883 | 0.013 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 3.97 | 0.266
01~02时 | 56.155 | 6.961 | 7.131 | 7.228 | 49.256 | 2.766 | 0.012 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 3.769 | 0.212
02~03时 | 75.316 | 6.945 | 7.036 | 7.14 | 34.299 | 2.217 | 0.011 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 3.97 | 0.304
03~04时 | 72.609 | 6.978 | 7.076 | 7.174 | 5.264 | 0.382 | 0.010 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 4.313 | 0.313
04~05时 | 57.968 | 6.586 | 6.866 | 7.228 | 6.921 | 0.432 | 0.012 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 3.408 | 0.18
05~06时 | 72.103 | 6.563 | 6.864 | 7.36 | 10.113 | 0.729 | 0.013 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 1.978 | 0.143
06~07时 | 76.758 | 6.452 | 6.907 | 7.453 | 9.831 | 0.748 | 0.015 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.02 | 0.0020 | 1.307 | 0.084
07~08时 | 47.048 | 6.653 | 6.928 | 7.148 | 9.287 | 0.437 | 0.017 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.048 | 0.0023 | 0.242 | 0.011
08~09时 | 11.334 | 6.951 | 7.017 | 7.119 | 9.444 | 0.107 | 0.016 | 0 | 0.005 | 0 | 0.036 | 0.0004 | 0.362 | 0.004
09~10时 | 7.543 | 7.028 | 7.057 | 7.084 | 9.769 | 0.074 | 0.015 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.568 | 0.004
10~11时 | 0.951 | 6.64 | 6.868 | 7.082 | 9.36 | 0.009 | 0.015 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0.939 | 0.001
11~12时 | 1.209 | 6.513 | 6.553 | 6.642 | 8.567 | 0.010 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0072 | 0 | 1.571 | 0.002
12~13时 | 32.339 | 6.328 | 6.889 | 7.497 | 7.943 | 0.251 | 0.014 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0054 | 0.0002 | 2.066 | 0.071
13~14时 | 70.33 | 7.08 | 7.326 | 7.497 | 6.733 | 0.474 | 0.011 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0028 | 0.0002 | 2.91 | 0.205
14~15时 | 34.194 | 6.743 | 7.292 | 7.534 | 8.459 | 0.29 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0025 | 0.0001 | 3.829 | 0.132
15~16时 | 10.094 | 7.014 | 7.138 | 7.384 | 11.785 | 0.119 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0021 | 0 | 5.512 | 0.056
16~17时 | 8.243 | 7.01 | 7.039 | 7.093 | 11.874 | 0.098 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 5.342 | 0.044
17~18时 | 7.933 | 6.983 | 7.108 | 7.151 | 12.049 | 0.096 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 5.049 | 0.04
18~19时 | 66.418 | 6.724 | 7.301 | 7.556 | 11.333 | 0.746 | 0.015 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 3.974 | 0.253
19~20时 | 41.891 | 7.01 | 7.242 | 7.454 | 9.943 | 0.417 | 0.02 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 2.118 | 0.089
20~21时 | 11.223 | 6.974 | 7.027 | 7.08 | 9.911 | 0.111 | 0.02 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0012 | 0 | 2.817 | 0.029
21~22时 | 36.898 | 6.984 | 8.002 | 9.087 | 9.849 | 0.363 | 0.019 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.0011 | 0 | 4.007 | 0.148
22~23时 | 10.296 | 7.408 | 7.5 | 7.681 | 9.848 | 0.101 | 0.018 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0012 | 0 | 3.785 | 0.039
23~24时 | 7.198 | 7.282 | 7.338 | 7.414 | 9.845 | 0.071 | 0.016 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0013 | 0 | 3.428 | 0.025
有效日均值 |  |  | 7.1142 |  | 12.593 |  | 0.014 |  | 0.007 |  | 0.0073 |  | 2.968
最大值 | 76.758 | 7.408 | 8.002 | 9.087 | 49.256 | 2.766 | 0.02 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.048 | 0.0023 | 5.512 | 0.313
最小值 | 0.951 | 6.328 | 6.553 | 6.642 | 5.264 | 0.009 | 0.01 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.242 | 0.001
总量 | 884.0420 |  |  |  |  | 12.930 |  | 0.012 |  | 0.007 |  | 0.0061 |  | 2.654