## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-06 00:00:00 至 2024-08-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.62 | 6.63 | 6.65 | 9.627 | 0 | 0.015 | 0 | 0.006 | 0 | 0.023 | 0 | 0.248 | 0 | 0.48 | 0
01~02时 | 9.149 | 6.61 | 6.62 | 6.64 | 8.916 | 0.082 | 0.017 | 0 | 0.010 | 0 | 0.031 | 0.0003 | 0.286 | 0.003 | 0.48 | 0.004
02~03时 | 3.802 | 6.61 | 6.62 | 6.63 | 9.119 | 0.034 | 0.017 | 0 | 0.008 | 0 | 0.031 | 0.0001 | 0.27 | 0.001 | 0.448 | 0.002
03~04时 | 0.008 | 6.59 | 6.6 | 6.62 | 9.642 | 0 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.033 | 0 | 0.26 | 0 | 0.312 | 0
04~05时 | 0 | 6.58 | 6.61 | 6.63 | 10.64 | 0 | 0.016 | 0 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0 | 0.272 | 0 | 0.357 | 0
05~06时 | 0 | 6.58 | 6.6 | 6.61 | 13.423 | 0 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0 | 0.033 | 0 | 0.279 | 0 | 0.563 | 0
06~07时 | 0 | 6.58 | 6.59 | 6.62 | 13.33 | 0 | 0.017 | 0 | 0.007 | 0 | 0.034 | 0 | 0.278 | 0 | 0.508 | 0
07~08时 | 0 | 6.58 | 6.6 | 6.61 | 13.052 | 0 | 0.021 | 0 | 0.007 | 0 | 0.035 | 0 | 0.277 | 0 | 0.269 | 0
08~09时 | 0 | 6.59 | 6.63 | 6.65 | 13.298 | 0 | 0.019 | 0 | 0.007 | 0 | 0.034 | 0 | 0.263 | 0 | 0.334 | 0
09~10时 | 0.007 | 6.63 | 6.68 | 6.7 | 14.037 | 0 | 0.015 | 0 | 0.008 | 0 | 0.029 | 0 | 0.255 | 0 | 0.627 | 0
10~11时 | 12.007 | 6.64 | 6.65 | 6.67 | 19.415 | 0.189 | 0.015 | 0 | 0.008 | 0 | 0.031 | 0.0004 | 0.273 | 0.003 | 0.582 | 0.007
11~12时 | 11.213 | 6.61 | 6.63 | 6.65 | 33.244 | 0.373 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0 | 0.042 | 0.0005 | 0.283 | 0.003 | 0.377 | 0.004
12~13时 | 13.651 | 6.64 | 6.65 | 6.66 | 28.798 | 0.394 | 0.016 | 0 | 0.007 | 0 | 0.041 | 0.0006 | 0.245 | 0.003 | 0.378 | 0.005
13~14时 | 4.401 | 6.56 | 6.61 | 6.65 | 15.26 | 0.067 | 0.018 | 0 | 0.004 | 0 | 0.034 | 0.0002 | 0.223 | 0.001 | 0.379 | 0.002
14~15时 | 0.021 | 6.59 | 6.63 | 6.66 | 13.941 | 0 | 0.019 | 0 | 0.004 | 0 | 0.034 | 0 | 0.26 | 0 | 0.44 | 0
15~16时 | 0 | 6.61 | 6.64 | 6.67 | 10.253 | 0 | 0.02 | 0 | 0.001 | 0 | 0.036 | 0 | 0.282 | 0 | 0.714 | 0
16~17时 | 0 | 6.64 | 6.67 | 6.7 | 10.082 | 0 | 0.022 | 0 | 0.002 | 0 | 0.039 | 0 | 0.327 | 0 | 0.634 | 0
17~18时 | 0 | 6.66 | 6.69 | 6.72 | 9.642 | 0 | 0.027 | 0 | 0.008 | 0 | 0.057 | 0 | 0.353 | 0 | 0.273 | 0
18~19时 | 0 | 6.64 | 6.69 | 6.73 | 9.898 | 0 | 0.022 | 0 | 0.008 | 0 | 0.055 | 0 | 0.268 | 0 | 0.273 | 0
19~20时 | 2.542 | 6.61 | 6.67 | 6.73 | 10.616 | 0.027 | 0.014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.044 | 0.0001 | 0.218 | 0.001 | 0.272 | 0.001
20~21时 | 5.641 | 6.58 | 6.6 | 6.62 | 11.124 | 0.061 | 0.014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.044 | 0.0003 | 0.255 | 0.001 | 0.272 | 0.002
21~22时 | 4.506 | 6.58 | 6.59 | 6.6 | 12.562 | 0.057 | 0.014 | 0 | 0.002 | 0 | 0.041 | 0.0002 | 0.276 | 0.001 | 0.271 | 0.001
22~23时 | 0.125 | 6.58 | 6.59 | 6.61 | 12.433 | 0.002 | 0.014 | 0 | 0.003 | 0 | 0.039 | 0 | 0.236 | 0 | 0.232 | 0
23~24时 | 0 | 6.56 | 6.59 | 6.61 | 12.068 | 0 | 0.013 | 0 | 0.010 | 0 | 0.027 | 0 | 0.213 | 0 | 0.061 | 0
有效日均值 |  |  | 6.63 |  | 13.518 |  | 0.017 |  | 0.006 |  | 0.0371 |  | 0.267 |  | 0.397
最大值 | 13.651 | 6.66 | 6.69 | 6.73 | 33.244 | 0.394 | 0.027 | 0 | 0.01 | 0 | 0.057 | 0.0006 | 0.353 | 0.003 | 0.714 | 0.007
最小值 | 0 | 6.56 | 6.59 | 6.6 | 8.916 | 0 | 0.013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0 | 0.213 | 0 | 0.061 | 0
总量 | 67.072 |  |  |  |  | 1.285 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0025 |  | 0.018 |  | 0.028