## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-07 00:00:00 至 2024-08-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 81.483 | 6.617 | 6.906 | 7.289 | 9.413 | 0.745 | 0.018 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 2.432 | 0.149
01~02时 | 72.134 | 6.517 | 6.647 | 6.919 | 8.564 | 0.618 | 0.02 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.806 | 0.058
02~03时 | 48.566 | 6.378 | 7.016 | 7.211 | 8.408 | 0.405 | 0.02 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.62 | 0.026
03~04时 | 36.631 | 6.826 | 7.106 | 7.321 | 8.102 | 0.297 | 0.02 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.32 | 0.012
04~05时 | 85.552 | 6.716 | 6.959 | 8.439 | 8.534 | 0.749 | 0.019 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.011 | 0.0015 | 1.744 | 0.213
05~06时 | 90.574 | 6.617 | 6.864 | 7.217 | 9.383 | 0.85 | 0.017 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.027 | 0.0025 | 4.034 | 0.365
06~07时 | 6.917 | 7.045 | 7.09 | 7.141 | 9.511 | 0.066 | 0.019 | 0 | 0.008 | 0 | 0.03 | 0.0002 | 3.003 | 0.02
07~08时 | 4.357 | 6.971 | 7.073 | 7.148 | 9.759 | 0.043 | 0.021 | 0 | 0.008 | 0 | 0.034 | 0.0001 | 1.321 | 0.006
08~09时 | 45.878 | 6.194 | 6.829 | 7.096 | 9.235 | 0.403 | 0.02 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.025 | 0.0009 | 1.473 | 0.073
09~10时 | 15.879 | 7.091 | 7.753 | 8.237 | 8.204 | 0.13 | 0.018 | 0 | 0.010 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 1.722 | 0.027
10~11时 | 53.429 | 7.013 | 7.368 | 7.6 | 8.048 | 0.426 | 0.019 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.0099 | 0.0004 | 1.827 | 0.101
11~12时 | 35.446 | 7.218 | 7.488 | 7.72 | 7.742 | 0.274 | 0.02 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0053 | 0.0002 | 2.011 | 0.071
12~13时 | 3.167 | 7.157 | 7.184 | 7.223 | 7.493 | 0.024 | 0.02 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0042 | 0 | 2.277 | 0.007
13~14时 | 2.984 | 7.18 | 7.213 | 7.247 | 7.004 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0025 | 0 | 2.742 | 0.008
14~15时 | 2.988 | 7.242 | 7.275 | 7.301 | 7.004 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0025 | 0 | 2.742 | 0.008
15~16时 | 2.657 | 7.284 | 7.311 | 7.348 | 7.004 | 0.019 | 0.021 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0025 | 0 | 2.742 | 0.007
16~17时 | 5.078 | 7.038 | 7.281 | 7.362 | 9.712 | 0.052 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0.0002 | 1.585 | 0.007
17~18时 | 3.916 | 7.142 | 7.32 | 7.426 | 10.765 | 0.042 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.036 | 0.0001 | 1.191 | 0.005
18~19时 | 43.667 | 6.463 | 7.024 | 7.457 | 10.078 | 0.419 | 0.012 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.022 | 0.0005 | 0.896 | 0.03
19~20时 | 49.416 | 6.775 | 7.024 | 7.397 | 8.744 | 0.432 | 0.014 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.0018 | 0.0001 | 0.412 | 0.02
20~21时 | 35.793 | 7.396 | 7.758 | 9.551 | 9.299 | 0.33 | 0.014 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 1.212 | 0.039
21~22时 | 27.944 | 7.618 | 7.645 | 7.697 | 10.393 | 0.29 | 0.014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0015 | 0 | 2.517 | 0.07
22~23时 | 9.05 | 7.574 | 7.59 | 7.627 | 9.807 | 0.088 | 0.015 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0015 | 0 | 1.725 | 0.015
23~24时 | 20.622 | 7.566 | 7.577 | 7.585 | 8.652 | 0.178 | 0.015 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.414 | 0.009
有效日均值 |  |  | 7.2213 |  | 8.786 |  | 0.018 |  | 0.008 |  | 0.0113 |  | 1.740
最大值 | 90.574 | 7.618 | 7.758 | 9.551 | 10.765 | 0.85 | 0.021 | 0.002 | 0.013 | 0.001 | 0.036 | 0.0025 | 4.034 | 0.365
最小值 | 2.657 | 6.194 | 6.647 | 6.919 | 7.004 | 0.019 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.32 | 0.005
总量 | 784.1387 |  |  |  |  | 6.922 |  | 0.014 |  | 0.007 |  | 0.0074 |  | 1.348