## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-07 00:00:00 至 2024-08-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.56 | 6.59 | 6.6 | 12.677 | 0 | 0.019 | 0 | 0.009 | 0 | 0.039 | 0 | 0.517 | 0 | 0.068 | 0
01~02时 | 5.345 | 6.56 | 6.58 | 6.6 | 14.401 | 0.077 | 0.03 | 0 | 0.009 | 0 | 0.109 | 0.0006 | 0.695 | 0.004 | 0.102 | 0.001
02~03时 | 0.472 | 6.57 | 6.58 | 6.6 | 14.337 | 0.007 | 0.025 | 0 | 0.008 | 0 | 0.098 | 0.0001 | 0.41 | 0 | 0.098 | 0
03~04时 | 0 | 6.57 | 6.58 | 6.6 | 14.159 | 0 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0 | 0.035 | 0 | 0.243 | 0 | 0.081 | 0
04~05时 | 0 | 6.56 | 6.58 | 6.59 | 17.533 | 0 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0 | 0.035 | 0 | 0.276 | 0 | 0.085 | 0
05~06时 | 0 | 6.55 | 6.57 | 6.58 | 26.973 | 0 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.036 | 0 | 0.295 | 0 | 0.101 | 0
06~07时 | 0 | 6.54 | 6.56 | 6.58 | 21.668 | 0 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.036 | 0 | 0.252 | 0 | 0.105 | 0
07~08时 | 0 | 6.53 | 6.55 | 6.57 | 5.172 | 0 | 0.016 | 0 | 0.007 | 0 | 0.035 | 0 | 0.226 | 0 | 0.123 | 0
08~09时 | 0 | 6.55 | 6.58 | 6.6 | 4.495 | 0 | 0.015 | 0 | 0.007 | 0 | 0.034 | 0 | 0.225 | 0 | 0.108 | 0
09~10时 | 0 | 6.57 | 6.62 | 6.68 | 2.6 | 0 | 0.013 | 0 | 0.008 | 0 | 0.029 | 0 | 0.224 | 0 | 0.04 | 0
10~11时 | 0 | 6.63 | 6.7 | 6.73 | 2.339 | 0 | 0.013 | 0 | 0.008 | 0 | 0.031 | 0 | 0.21 | 0 | 0.052 | 0
11~12时 | 0.163 | 6.58 | 6.64 | 6.73 | 1.6 | 0 | 0.014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.037 | 0 | 0.201 | 0 | 0.103 | 0
12~13时 | 11.041 | 6.56 | 6.58 | 6.6 | 1.628 | 0.018 | 0.013 | 0 | 0.008 | 0 | 0.036 | 0.0004 | 0.214 | 0.002 | 0.104 | 0.001
13~14时 | 13.318 | 6.58 | 6.59 | 6.6 | 1.7 | 0.023 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0.0004 | 0.222 | 0.003 | 0.105 | 0.001
14~15时 | 13.012 | 6.58 | 6.59 | 6.6 | 1.7 | 0.022 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0.0004 | 0.222 | 0.003 | 0.106 | 0.001
15~16时 | 9.978 | 6.55 | 6.57 | 6.58 | 1.7 | 0.017 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0.0003 | 0.222 | 0.002 | 0.107 | 0.001
16~17时 | 11.102 | 6.56 | 6.57 | 6.59 | 15.636 | 0.192 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0.0003 | 0.222 | 0.002 | 0.107 | 0.001
17~18时 | 13.468 | 6.58 | 6.59 | 6.6 | 39.173 | 0.526 | 0.013 | 0 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0.0004 | 0.203 | 0.003 | 0.107 | 0.001
18~19时 | 10.646 | 4.07 | 6.45 | 6.62 | 16.861 | 0.19 | 0.02 | 0 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0.0003 | 0.374 | 0.004 | 0.093 | 0.001
19~20时 | 1.435 | 4.06 | 6.77 | 6.92 | 11.978 | 0.017 | 0.018 | 0 | 0.009 | 0 | 0.031 | 0 | 0.482 | 0.001 | 0.026 | 0
20~21时 | 1.84 | 6.83 | 6.93 | 6.95 | 9.095 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0.009 | 0 | 0.048 | 0.0001 | 0.582 | 0.001 | 0.043 | 0
21~22时 | 0.071 | 6.86 | 6.95 | 6.97 | 2.149 | 0 | 0.025 | 0 | 0.007 | 0 | 0.135 | 0 | 0.642 | 0 | 0.13 | 0
22~23时 | 0 | 6.86 | 6.95 | 6.98 | 4.881 | 0 | 0.023 | 0 | 0.008 | 0 | 0.126 | 0 | 0.414 | 0 | 0.107 | 0
23~24时 | 0 | 6.87 | 6.95 | 6.98 | 13.376 | 0 | 0.019 | 0 | 0.008 | 0 | 0.073 | 0 | 0.279 | 0 | 0.003 | 0
有效日均值 |  |  | 6.65 |  | 10.743 |  | 0.017 |  | 0.007 |  | 0.0499 |  | 0.327 |  | 0.088
最大值 | 13.468 | 6.87 | 6.95 | 6.98 | 39.173 | 0.526 | 0.03 | 0 | 0.009 | 0 | 0.135 | 0.0006 | 0.695 | 0.004 | 0.13 | 0.001
最小值 | 0 | 4.06 | 6.45 | 6.57 | 1.6 | 0 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.029 | 0 | 0.201 | 0 | 0.003 | 0
总量 | 91.893 |  |  |  |  | 1.108 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0034 |  | 0.025 |  | 0.009