## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-08 00:00:00 至 2024-08-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 72.535 | 7.174 | 7.863 | 8.057 | 8.528 | 0.616 | 0.019 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 0.421 | 0.031
01~02时 | 64.574 | 7.999 | 8.312 | 8.883 | 8.283 | 0.535 | 0.022 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0006 | 0 | 0.431 | 0.028
02~03时 | 89.468 | 6.965 | 7.384 | 8.135 | 8.254 | 0.737 | 0.026 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.0010 | 0.0001 | 0.426 | 0.038
03~04时 | 82.615 | 7.135 | 7.252 | 7.393 | 8.197 | 0.677 | 0.031 | 0.003 | 0.009 | 0.001 | 0.0015 | 0.0001 | 0.419 | 0.035
04~05时 | 61.255 | 7.33 | 7.631 | 7.804 | 8.598 | 0.537 | 0.027 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.0059 | 0.0005 | 3.995 | 0.337
05~06时 | 20.046 | 7.373 | 7.551 | 7.808 | 9.386 | 0.188 | 0.023 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0.0003 | 9.511 | 0.191
06~07时 | 46.044 | 6.805 | 7.226 | 7.676 | 11.662 | 0.589 | 0.021 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.026 | 0.0015 | 8.771 | 0.387
07~08时 | 47.42 | 6.595 | 6.665 | 6.805 | 15.828 | 0.751 | 0.018 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.047 | 0.0022 | 7.629 | 0.362
08~09时 | 2.873 | 6.733 | 7.026 | 7.221 | 12.949 | 0.037 | 0.018 | 0 | 0.010 | 0 | 0.057 | 0.0002 | 7.055 | 0.02
09~10时 | 2.886 | 7.221 | 7.295 | 7.344 | 7.19 | 0.021 | 0.019 | 0 | 0.011 | 0 | 0.072 | 0.0002 | 6.099 | 0.018
10~11时 | 54.248 | 6.821 | 7.314 | 7.684 | 7.312 | 0.4 | 0.019 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.054 | 0.0025 | 3.886 | 0.15
11~12时 | 37.125 | 7.685 | 7.756 | 7.8 | 7.553 | 0.28 | 0.02 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.028 | 0.0010 | 0.424 | 0.016
12~13时 | 3.759 | 7.48 | 7.573 | 7.71 | 7.12 | 0.027 | 0.022 | 0 | 0.009 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 1.286 | 0.005
13~14时 | 4.464 | 7.464 | 7.477 | 7.496 | 6.267 | 0.028 | 0.025 | 0 | 0.012 | 0 | 0.011 | 0 | 2.625 | 0.012
14~15时 | 4.463 | 7.454 | 7.472 | 7.481 | 7.534 | 0.034 | 0.025 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0085 | 0 | 1.845 | 0.008
15~16时 | 4.528 | 7.469 | 7.477 | 7.491 | 10.029 | 0.045 | 0.025 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.536 | 0.002
16~17时 | 0.691 | 7.401 | 7.434 | 7.486 | 25.973 | 0.024 | 0.026 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.977 | 0.001
17~18时 | 3.356 | 7.412 | 7.509 | 7.544 | 55.153 | 0.185 | 0.027 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0021 | 0 | 1.717 | 0.006
18~19时 | 36.235 | 6.848 | 7.287 | 7.557 | 39.744 | 1.093 | 0.026 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 1.943 | 0.075
19~20时 | 52.456 | 6.744 | 6.929 | 7.442 | 8.927 | 0.468 | 0.025 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 2.321 | 0.122
20~21时 | 76.931 | 7.036 | 7.298 | 7.521 | 8.316 | 0.62 | 0.022 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 2.479 | 0.196
21~22时 | 52.038 | 7.185 | 7.415 | 7.542 | 7.095 | 0.369 | 0.02 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 2.746 | 0.143
22~23时 | 11.239 | 7.444 | 7.514 | 7.556 | 7.522 | 0.081 | 0.02 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0010 | 0 | 1.882 | 0.028
23~24时 | 3.485 | 7.451 | 7.469 | 7.483 | 8.376 | 0.029 | 0.02 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.417 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.4225 |  | 12.742 |  | 0.023 |  | 0.011 |  | 0.0153 |  | 2.910
最大值 | 89.468 | 7.999 | 8.312 | 8.883 | 55.153 | 1.093 | 0.031 | 0.003 | 0.013 | 0.001 | 0.072 | 0.0025 | 9.511 | 0.387
最小值 | 0.691 | 6.595 | 6.665 | 6.805 | 6.267 | 0.021 | 0.018 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.417 | 0.001
总量 | 834.7446 |  |  |  |  | 8.372 |  | 0.019 |  | 0.009 |  | 0.0092 |  | 2.209