## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-08 00:00:00 至 2024-08-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.87 | 6.94 | 6.98 | 13.311 | 0 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.072 | 0 | 0.245 | 0 | 0.13 | 0
01~02时 | 0.004 | 6.88 | 6.95 | 6.98 | 13.14 | 0 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.067 | 0 | 0.225 | 0 | 0.715 | 0
02~03时 | 8.696 | 6.88 | 6.94 | 6.97 | 12.251 | 0.103 | 0.013 | 0 | 0.007 | 0 | 0.067 | 0.0006 | 0.711 | 0.008 | 0.635 | 0.005
03~04时 | 2.662 | 6.86 | 6.94 | 6.96 | 9.925 | 0.026 | 0.018 | 0 | 0.004 | 0 | 0.067 | 0.0002 | 1 | 0.003 | 0.273 | 0.001
04~05时 | 0 | 6.87 | 6.94 | 6.97 | 10.285 | 0 | 0.018 | 0 | 0.004 | 0 | 0.067 | 0 | 0.511 | 0 | 0.273 | 0
05~06时 | 0 | 6.79 | 6.93 | 6.96 | 11.304 | 0 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.067 | 0 | 0.219 | 0 | 0.272 | 0
06~07时 | 0 | 6.85 | 6.94 | 6.98 | 11.394 | 0 | 0.017 | 0 | 0.004 | 0 | 0.069 | 0 | 0.708 | 0 | 0.271 | 0
07~08时 | 0 | 6.83 | 6.93 | 6.97 | 11.65 | 0 | 0.018 | 0 | 0.009 | 0 | 0.085 | 0 | 1 | 0 | 0.272 | 0
08~09时 | 0 | 6.87 | 6.94 | 6.99 | 12.1 | 0 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.082 | 0 | 1 | 0 | 0.299 | 0
09~10时 | 0 | 6.89 | 6.99 | 7.04 | 13.278 | 0 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.068 | 0 | 1 | 0 | 0.42 | 0
10~11时 | 0 | 6.9 | 7.06 | 7.14 | 12.676 | 0 | 0.013 | 0 | 0.005 | 0 | 0.071 | 0 | 1 | 0 | 0.345 | 0
11~12时 | 0 | 6.86 | 7.06 | 7.19 | 10.961 | 0 | 0.013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.089 | 0 | 0.227 | 0 | 0.003 | 0
12~13时 | 0 | 6.92 | 7.14 | 7.27 | 11.088 | 0 | 0.013 | 0 | 0.008 | 0 | 0.085 | 0 | 0.205 | 0 | 0.116 | 0
13~14时 | 0 | 6.86 | 7.17 | 7.31 | 11.23 | 0 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.064 | 0 | 0.208 | 0 | 0.629 | 0
14~15时 | 0 | 7.09 | 7.24 | 7.33 | 10.82 | 0 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.062 | 0 | 0.188 | 0 | 0.577 | 0
15~16时 | 0.001 | 6.95 | 7.13 | 7.3 | 9.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.008 | 0 | 0.048 | 0 | 0.174 | 0 | 0.318 | 0
16~17时 | 8.21 | 6.94 | 6.99 | 7.04 | 8.549 | 0.068 | 0.012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.049 | 0.0004 | 0.176 | 0.001 | 0.346 | 0.003
17~18时 | 14.236 | 6.91 | 6.97 | 6.98 | 7.173 | 0.102 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.051 | 0.0007 | 0.177 | 0.003 | 0.485 | 0.007
18~19时 | 14.308 | 6.93 | 6.96 | 6.98 | 7.622 | 0.109 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.051 | 0.0007 | 0.209 | 0.003 | 0.518 | 0.007
19~20时 | 14.048 | 6.91 | 6.96 | 6.97 | 9.119 | 0.128 | 0.010 | 0 | 0.007 | 0 | 0.048 | 0.0007 | 0.233 | 0.003 | 0.675 | 0.009
20~21时 | 4.857 | 6.93 | 6.97 | 6.98 | 9.331 | 0.044 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.05 | 0.0002 | 0.236 | 0.001 | 0.65 | 0.003
21~22时 | 0.023 | 6.9 | 6.95 | 6.98 | 9.921 | 0 | 0.013 | 0 | 0.006 | 0 | 0.06 | 0 | 0.239 | 0 | 0.527 | 0
22~23时 | 0 | 6.89 | 6.95 | 6.98 | 9.261 | 0 | 0.013 | 0 | 0.007 | 0 | 0.061 | 0 | 0.245 | 0 | 0.508 | 0
23~24时 | 0 | 6.89 | 6.95 | 6.99 | 7.28 | 0 | 0.012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.065 | 0 | 0.25 | 0 | 0.422 | 0
有效日均值 |  |  | 7 |  | 10.528 |  | 0.013 |  | 0.007 |  | 0.0656 |  | 0.433 |  | 0.403
最大值 | 14.308 | 7.09 | 7.24 | 7.33 | 13.311 | 0.128 | 0.018 | 0 | 0.009 | 0 | 0.089 | 0.0007 | 1 | 0.008 | 0.715 | 0.009
最小值 | 0 | 6.79 | 6.93 | 6.96 | 7.173 | 0 | 0.01 | 0 | 0.002 | 0 | 0.048 | 0 | 0.174 | 0 | 0.003 | 0
总量 | 67.045 |  |  |  |  | 0.581 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0.022 |  | 0.036