## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-09 00:00:00 至 2024-08-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.86 | 6.94 | 6.98 | 8.699 | 0 | 0.013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.065 | 0 | 0.245 | 0 | 0.349 | 0
01~02时 | 1.556 | 6.89 | 6.93 | 6.96 | 13.032 | 0.02 | 0.014 | 0 | 0.009 | 0 | 0.062 | 0.0001 | 0.241 | 0 | 0 | 0
02~03时 | 2.52 | 6.89 | 6.93 | 6.96 | 10.657 | 0.032 | 0.013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.062 | 0.0002 | 0.242 | 0.001 | 0.064 | 0
03~04时 | 0.003 | 6.85 | 6.92 | 6.95 | 3.403 | 0 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.062 | 0 | 0.243 | 0 | 0.379 | 0
04~05时 | 0 | 6.86 | 6.92 | 6.95 | 5.326 | 0 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.061 | 0 | 0.245 | 0 | 0.317 | 0
05~06时 | 0 | 6.85 | 6.92 | 6.94 | 11.765 | 0 | 0.010 | 0 | 0.009 | 0 | 0.051 | 0 | 0.246 | 0 | 0.019 | 0
06~07时 | 3.328 | 6.85 | 6.91 | 6.93 | 11.283 | 0.034 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.053 | 0.0002 | 0.239 | 0.001 | 0.104 | 0.001
07~08时 | 6.163 | 6.83 | 6.9 | 6.92 | 9.812 | 0.06 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.066 | 0.0004 | 0.234 | 0.001 | 0.522 | 0.003
08~09时 | 0.259 | 6.85 | 6.91 | 6.93 | 9.954 | 0.003 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.066 | 0 | 0.235 | 0 | 0.449 | 0
09~10时 | 0 | 6.79 | 6.91 | 6.96 | 10.387 | 0 | 0.010 | 0 | 0.009 | 0 | 0.061 | 0 | 0.236 | 0 | 0.084 | 0
10~11时 | 0 | 6.84 | 6.93 | 6.97 | 10.415 | 0 | 0.010 | 0 | 0.009 | 0 | 0.063 | 0 | 0.234 | 0 | 0.07 | 0
11~12时 | 0 | 6.88 | 6.94 | 6.99 | 10.502 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.073 | 0 | 0.232 | 0 | 0.001 | 0
12~13时 | 2.521 | 6.91 | 6.98 | 7.04 | 10.304 | 0.025 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.07 | 0.0002 | 0.223 | 0.001 | 0.002 | 0
13~14时 | 13.437 | 6.9 | 6.92 | 6.95 | 9.701 | 0.13 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.054 | 0.0007 | 0.217 | 0.003 | 0.003 | 0
14~15时 | 13.401 | 6.89 | 6.92 | 6.93 | 8.683 | 0.116 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.054 | 0.0007 | 0.216 | 0.003 | 0.098 | 0.001
15~16时 | 13.406 | 6.9 | 6.92 | 6.93 | 5.572 | 0.075 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.054 | 0.0007 | 0.215 | 0.003 | 0.569 | 0.008
16~17时 | 9.293 | 6.86 | 6.91 | 6.92 | 6.804 | 0.056 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.053 | 0.0005 | 0.217 | 0.002 | 0.478 | 0.005
17~18时 | 0.48 | 6.84 | 6.9 | 6.92 | 10.613 | 0.005 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.049 | 0 | 0.218 | 0 | 0.026 | 0
18~19时 | 0 | 6.86 | 6.9 | 6.94 | 8.504 | 0 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.049 | 0 | 0.223 | 0 | 0.026 | 0
19~20时 | 0.902 | 6.86 | 6.9 | 6.93 | 2.605 | 0.002 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.052 | 0 | 0.227 | 0 | 0.025 | 0
20~21时 | 11.929 | 6.87 | 6.89 | 6.91 | 6.792 | 0.077 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.053 | 0.0006 | 0.232 | 0.003 | 0.02 | 0
21~22时 | 1.738 | 6.86 | 6.88 | 6.9 | 18.71 | 0.033 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.06 | 0.0001 | 0.236 | 0 | 0 | 0
22~23时 | 0 | 6.81 | 6.88 | 6.9 | 15.525 | 0 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.058 | 0 | 0.229 | 0 | 0.088 | 0
23~24时 | 0 | 6.81 | 6.86 | 6.89 | 5.681 | 0 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.048 | 0 | 0.224 | 0 | 0.526 | 0
有效日均值 |  |  | 6.91 |  | 9.364 |  | 0.010 |  | 0.007 |  | 0.0587 |  | 0.231 |  | 0.176
最大值 | 13.437 | 6.91 | 6.98 | 7.04 | 18.71 | 0.13 | 0.014 | 0 | 0.009 | 0 | 0.073 | 0.0007 | 0.246 | 0.003 | 0.569 | 0.008
最小值 | 0 | 6.79 | 6.86 | 6.89 | 2.605 | 0 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.048 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0
总量 | 80.936 |  |  |  |  | 0.669 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0045 |  | 0.018 |  | 0.019