## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-09 00:00:00 至 2024-08-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 61.784 | 7.322 | 7.865 | 8.149 | 8.47 | 0.526 | 0.022 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.0005 | 0 | 0.92 | 0.071
01~02时 | 44.115 | 7.352 | 7.618 | 8.084 | 8.657 | 0.382 | 0.025 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 1.707 | 0.075
02~03时 | 98.29 | 6.804 | 7.241 | 7.617 | 8.695 | 0.856 | 0.023 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 1.255 | 0.102
03~04时 | 35.121 | 6.958 | 7.233 | 7.478 | 8.765 | 0.308 | 0.021 | 0.001 | 0.013 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.549 | 0.019
04~05时 | 70.375 | 7.04 | 7.217 | 7.509 | 9.066 | 0.646 | 0.024 | 0.002 | 0.013 | 0.001 | 0.0010 | 0.0001 | 0.545 | 0.038
05~06时 | 14.586 | 7.097 | 7.4 | 7.489 | 9.66 | 0.141 | 0.027 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.539 | 0.008
06~07时 | 3.401 | 7.359 | 7.381 | 7.393 | 9.383 | 0.032 | 0.026 | 0 | 0.013 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 1.154 | 0.004
07~08时 | 11.285 | 7.289 | 7.8 | 8.719 | 8.83 | 0.1 | 0.025 | 0 | 0.011 | 0 | 0.054 | 0.0006 | 2.202 | 0.025
08~09时 | 2.984 | 7.396 | 7.45 | 7.525 | 8.314 | 0.025 | 0.024 | 0 | 0.011 | 0 | 0.045 | 0.0001 | 1.659 | 0.005
09~10时 | 3.225 | 7.383 | 7.411 | 7.427 | 7.281 | 0.023 | 0.022 | 0 | 0.010 | 0 | 0.03 | 0.0001 | 0.801 | 0.003
10~11时 | 68.611 | 6.642 | 7.051 | 7.405 | 7.464 | 0.523 | 0.021 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.023 | 0.0012 | 0.68 | 0.04
11~12时 | 96.508 | 6.626 | 6.762 | 7.249 | 7.831 | 0.756 | 0.021 | 0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.012 | 0.0012 | 0.488 | 0.047
12~13时 | 14.23 | 7.249 | 7.334 | 7.411 | 8.014 | 0.112 | 0.025 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0096 | 0.0002 | 0.449 | 0.007
13~14时 | 4.33 | 7.197 | 7.225 | 7.272 | 8.38 | 0.036 | 0.031 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.388 | 0.002
14~15时 | 24.528 | 7.149 | 7.874 | 8.123 | 8.165 | 0.202 | 0.031 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.0061 | 0.0001 | 0.563 | 0.013
15~16时 | 3.862 | 7.585 | 7.747 | 7.995 | 7.736 | 0.03 | 0.031 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.841 | 0.003
16~17时 | 3.019 | 7.527 | 7.546 | 7.585 | 7.481 | 0.023 | 0.03 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.686 | 0.002
17~18时 | 3.379 | 7.468 | 7.51 | 7.529 | 7.007 | 0.024 | 0.029 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.441 | 0.001
18~19时 | 85.481 | 6.795 | 7.246 | 7.605 | 7.156 | 0.617 | 0.026 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.0060 | 0.0005 | 0.405 | 0.033
19~20时 | 67.376 | 7.61 | 8.018 | 8.243 | 7.455 | 0.502 | 0.023 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.0041 | 0.0003 | 0.346 | 0.023
20~21时 | 50.205 | 7.796 | 7.996 | 8.158 | 8.282 | 0.43 | 0.025 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.0068 | 0.0004 | 7.875 | 0.528
21~22时 | 50.077 | 7.46 | 7.732 | 7.871 | 9.937 | 0.498 | 0.027 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0.0005 | 19.986 | 1.001
22~23时 | 36.272 | 7.546 | 7.784 | 8.106 | 51.652 | 1.045 | 0.025 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.0085 | 0.0004 | 13.403 | 0.61
23~24时 | 8.524 | 7.498 | 7.529 | 7.609 | 123.704 | 1.055 | 0.023 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0048 | 0 | 2.814 | 0.024
有效日均值 |  |  | 7.4991 |  | 14.891 |  | 0.025 |  | 0.011 |  | 0.0116 |  | 2.529
最大值 | 98.29 | 7.796 | 8.018 | 8.719 | 123.704 | 1.055 | 0.031 | 0.002 | 0.014 | 0.001 | 0.054 | 0.0012 | 19.986 | 1.001
最小值 | 2.984 | 6.626 | 6.762 | 7.249 | 7.007 | 0.023 | 0.021 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.346 | 0.001
总量 | 861.5767 |  |  |  |  | 8.891 |  | 0.020 |  | 0.009 |  | 0.0061 |  | 2.685