## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-10 00:00:00 至 2024-08-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 8.686 | 7.477 | 7.523 | 7.541 | 84.649 | 0.722 | 0.023 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0039 | 0 | 1.863 | 0.016
01~02时 | 8.56 | 7.529 | 7.54 | 7.555 | 6.539 | 0.056 | 0.024 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.332 | 0.003
02~03时 | 48.643 | 7.164 | 7.69 | 7.87 | 6.959 | 0.347 | 0.024 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.0023 | 0.0001 | 0.38 | 0.02
03~04时 | 46.424 | 7.681 | 7.762 | 7.864 | 7.739 | 0.359 | 0.025 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.0021 | 0.0001 | 0.458 | 0.021
04~05时 | 23.999 | 7.566 | 7.623 | 7.681 | 8.026 | 0.191 | 0.03 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.564 | 0.013
05~06时 | 3.666 | 7.379 | 7.442 | 7.571 | 8.56 | 0.031 | 0.037 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.724 | 0.003
06~07时 | 3.917 | 7.323 | 7.4 | 7.437 | 14.267 | 0.066 | 0.037 | 0 | 0.014 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 0.612 | 0.002
07~08时 | 3.449 | 7.327 | 7.391 | 7.421 | 24.125 | 0.083 | 0.038 | 0 | 0.012 | 0 | 0.054 | 0.0002 | 0.431 | 0.001
08~09时 | 3.082 | 7.408 | 7.419 | 7.428 | 18.286 | 0.054 | 0.037 | 0 | 0.013 | 0 | 0.042 | 0.0001 | 0.405 | 0.001
09~10时 | 4.662 | 7.35 | 7.421 | 7.465 | 7.281 | 0.034 | 0.036 | 0 | 0.014 | 0 | 0.025 | 0.0001 | 0.363 | 0.002
10~11时 | 58.732 | 6.774 | 7.169 | 7.476 | 6.803 | 0.375 | 0.035 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.019 | 0.0008 | 0.343 | 0.019
11~12时 | 76.228 | 6.691 | 6.863 | 7.296 | 5.902 | 0.45 | 0.033 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 0.01 | 0.0008 | 0.31 | 0.024
12~13时 | 57.932 | 6.819 | 7.171 | 7.406 | 6.575 | 0.403 | 0.037 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.0079 | 0.0004 | 0.742 | 0.058
13~14时 | 88.199 | 7.065 | 7.142 | 7.334 | 7.825 | 0.69 | 0.04 | 0.004 | 0.009 | 0.001 | 0.0041 | 0.0004 | 1.401 | 0.124
14~15时 | 76.973 | 7.184 | 7.567 | 7.761 | 7.51 | 0.58 | 0.04 | 0.003 | 0.009 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.989 | 0.077
15~16时 | 27.805 | 7.395 | 7.623 | 7.792 | 6.924 | 0.193 | 0.04 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.0094 | 0.0003 | 0.315 | 0.009
16~17时 | 8.73 | 7.338 | 7.461 | 7.52 | 6.824 | 0.06 | 0.041 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0071 | 0.0001 | 0.327 | 0.003
17~18时 | 6.386 | 7.391 | 7.411 | 7.448 | 6.638 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.349 | 0.002
18~19时 | 81.102 | 7.014 | 7.168 | 7.428 | 6.227 | 0.492 | 0.04 | 0.003 | 0.008 | 0.001 | 0.0027 | 0.0002 | 0.354 | 0.029
19~20时 | 59.197 | 7.097 | 7.29 | 7.428 | 5.453 | 0.323 | 0.037 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.0015 | 0.0001 | 0.363 | 0.021
20~21时 | 56.261 | 6.962 | 7.106 | 7.429 | 5.959 | 0.341 | 0.037 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.0015 | 0.0001 | 0.384 | 0.022
21~22时 | 38.341 | 6.98 | 7.139 | 7.367 | 6.912 | 0.265 | 0.037 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 0.424 | 0.016
22~23时 | 20.884 | 7.355 | 7.41 | 7.44 | 6.847 | 0.143 | 0.035 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.45 | 0.009
23~24时 | 12.434 | 7.283 | 7.377 | 7.456 | 6.724 | 0.084 | 0.032 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.497 | 0.006
有效日均值 |  |  | 7.3801 |  | 11.648 |  | 0.035 |  | 0.010 |  | 0.0099 |  | 0.558
最大值 | 88.199 | 7.681 | 7.762 | 7.87 | 84.649 | 0.722 | 0.042 | 0.004 | 0.014 | 0.001 | 0.054 | 0.0008 | 1.863 | 0.124
最小值 | 3.082 | 6.691 | 6.863 | 7.296 | 5.453 | 0.031 | 0.023 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.31 | 0.001
总量 | 824.3042 |  |  |  |  | 6.385 |  | 0.029 |  | 0.007 |  | 0.0045 |  | 0.500