## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-10 00:00:00 至 2024-08-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.79 | 6.86 | 6.89 | 13.044 | 0 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.047 | 0 | 0.226 | 0 | 0.502 | 0
01~02时 | 4.866 | 6.83 | 6.87 | 6.9 | 34.002 | 0.165 | 0.012 | 0 | 0.005 | 0 | 0.042 | 0.0002 | 0.228 | 0.001 | 0.381 | 0.002
02~03时 | 12.708 | 6.83 | 6.86 | 6.87 | 28.341 | 0.383 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.041 | 0.0005 | 0.223 | 0.003 | 0.411 | 0.005
03~04时 | 1.322 | 6.79 | 6.84 | 6.86 | 10.842 | 0.014 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.037 | 0 | 0.219 | 0 | 0.566 | 0.001
04~05时 | 0 | 6.8 | 6.84 | 6.86 | 11.488 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.037 | 0 | 0.217 | 0 | 0.558 | 0
05~06时 | 0 | 6.78 | 6.84 | 6.87 | 13.484 | 0 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.034 | 0 | 0.216 | 0 | 0.523 | 0
06~07时 | 0 | 6.77 | 6.83 | 6.86 | 12.754 | 0 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.036 | 0 | 0.221 | 0 | 0.529 | 0
07~08时 | 0 | 6.78 | 6.83 | 6.86 | 10.496 | 0 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.044 | 0 | 0.225 | 0 | 0.565 | 0
08~09时 | 0 | 6.78 | 6.85 | 6.91 | 10.188 | 0 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.044 | 0 | 0.218 | 0 | 0.481 | 0
09~10时 | 0.773 | 6.85 | 6.88 | 6.91 | 9.234 | 0.007 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.044 | 0 | 0.212 | 0 | 0.063 | 0
10~11时 | 11.58 | 6.8 | 6.83 | 6.85 | 9.056 | 0.105 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.044 | 0.0005 | 0.207 | 0.002 | 0.173 | 0.002
11~12时 | 12.733 | 6.78 | 6.82 | 6.84 | 8.55 | 0.109 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.044 | 0.0006 | 0.203 | 0.003 | 0.713 | 0.009
12~13时 | 8.206 | 6.79 | 6.83 | 6.85 | 8.69 | 0.07 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.045 | 0.0004 | 0.205 | 0.002 | 0.603 | 0.006
13~14时 | 0.211 | 6.76 | 6.83 | 6.89 | 9.124 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.052 | 0 | 0.207 | 0 | 0.063 | 0
14~15时 | 0 | 6.79 | 6.85 | 6.91 | 8.766 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.05 | 0 | 0.204 | 0 | 0.159 | 0
15~16时 | 0 | 6.82 | 6.88 | 6.92 | 7.747 | 0 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.032 | 0 | 0.201 | 0 | 0.632 | 0
16~17时 | 0 | 6.88 | 6.93 | 6.98 | 7.627 | 0 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.031 | 0 | 0.199 | 0 | 0.535 | 0
17~18时 | 0 | 6.89 | 6.93 | 6.97 | 7.286 | 0 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.024 | 0 | 0.198 | 0 | 0.046 | 0
18~19时 | 0 | 6.93 | 6.96 | 7.03 | 5.907 | 0 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.024 | 0 | 0.189 | 0 | 0.158 | 0
19~20时 | 7.642 | 6.81 | 6.86 | 6.95 | 2.3 | 0.018 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.022 | 0.0002 | 0.183 | 0.001 | 0.717 | 0.005
20~21时 | 13.563 | 6.79 | 6.81 | 6.82 | 3.417 | 0.044 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.022 | 0.0003 | 0.19 | 0.003 | 0.677 | 0.009
21~22时 | 2.137 | 6.76 | 6.79 | 6.82 | 6.598 | 0.014 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.195 | 0 | 0.484 | 0.001
22~23时 | 0 | 6.75 | 6.79 | 6.82 | 6.472 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.202 | 0 | 0.497 | 0
23~24时 | 0 | 6.72 | 6.79 | 6.81 | 6.141 | 0 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.208 | 0 | 0.567 | 0
有效日均值 |  |  | 6.85 |  | 10.481 |  | 0.009 |  | 0.006 |  | 0.0360 |  | 0.208 |  | 0.442
最大值 | 13.563 | 6.93 | 6.96 | 7.03 | 34.002 | 0.383 | 0.012 | 0 | 0.01 | 0 | 0.052 | 0.0006 | 0.228 | 0.003 | 0.717 | 0.009
最小值 | 0 | 6.72 | 6.79 | 6.81 | 2.3 | 0 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.183 | 0 | 0.046 | 0
总量 | 75.740 |  |  |  |  | 0.932 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0028 |  | 0.015 |  | 0.040