## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-11 00:00:00 至 2024-08-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 22.435 | 7.066 | 7.397 | 7.504 | 6.567 | 0.145 | 0.033 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.455 | 0.010
01~02时 | 64.54 | 7.415 | 7.637 | 7.692 | 6.27 | 0.405 | 0.035 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.0016 | 0.0001 | 0.385 | 0.025
02~03时 | 61.194 | 6.999 | 7.483 | 7.596 | 7.158 | 0.455 | 0.036 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.0016 | 0.0001 | 0.852 | 0.061
03~04时 | 63.262 | 7.349 | 7.406 | 7.591 | 8.831 | 0.559 | 0.038 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.0017 | 0.0001 | 1.626 | 0.103
04~05时 | 58.047 | 7.104 | 7.307 | 7.391 | 8.513 | 0.489 | 0.04 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.0036 | 0.0002 | 1.145 | 0.057
05~06时 | 27.677 | 7.323 | 7.363 | 7.39 | 7.915 | 0.219 | 0.042 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.0066 | 0.0002 | 0.397 | 0.011
06~07时 | 30.58 | 7.249 | 7.648 | 7.941 | 7.726 | 0.236 | 0.042 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.028 | 0.0009 | 0.38 | 0.012
07~08时 | 6.012 | 7.326 | 7.504 | 7.733 | 7.37 | 0.044 | 0.041 | 0 | 0.011 | 0 | 0.061 | 0.0004 | 0.354 | 0.002
08~09时 | 5.59 | 7.252 | 7.301 | 7.348 | 7.085 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.011 | 0 | 0.052 | 0.0003 | 0.35 | 0.002
09~10时 | 4.507 | 7.216 | 7.288 | 7.333 | 6.545 | 0.03 | 0.038 | 0 | 0.011 | 0 | 0.039 | 0.0002 | 0.344 | 0.002
10~11时 | 65.898 | 6.883 | 7.601 | 8.146 | 6.672 | 0.444 | 0.042 | 0.003 | 0.011 | 0.001 | 0.033 | 0.0020 | 0.331 | 0.021
11~12时 | 57.587 | 7.693 | 8.191 | 8.347 | 6.912 | 0.398 | 0.047 | 0.003 | 0.011 | 0.001 | 0.024 | 0.0014 | 0.31 | 0.018
12~13时 | 10.35 | 6.95 | 7.2 | 7.687 | 47.021 | 0.361 | 0.048 | 0 | 0.011 | 0 | 0.022 | 0.0002 | 1.276 | 0.010
13~14时 | 7.022 | 6.914 | 6.959 | 7.048 | 112.693 | 0.791 | 0.048 | 0 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 2.767 | 0.019
14~15时 | 8.275 | 7.048 | 7.133 | 7.191 | 76.553 | 0.583 | 0.048 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 2.953 | 0.025
15~16时 | 8.952 | 7.177 | 7.228 | 7.277 | 8.192 | 0.073 | 0.048 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 3.244 | 0.029
16~17时 | 8.313 | 7.166 | 7.257 | 7.339 | 7.968 | 0.066 | 0.048 | 0 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 2.371 | 0.02
17~18时 | 9.134 | 7.201 | 7.327 | 7.396 | 7.547 | 0.069 | 0.048 | 0 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 1.005 | 0.009
18~19时 | 77.375 | 6.933 | 7.622 | 7.899 | 7.326 | 0.558 | 0.044 | 0.003 | 0.010 | 0.001 | 0.01 | 0.0007 | 1.094 | 0.088
19~20时 | 89.643 | 7.327 | 7.588 | 7.8 | 6.91 | 0.619 | 0.038 | 0.003 | 0.010 | 0.001 | 0.0075 | 0.0007 | 1.232 | 0.11
20~21时 | 88 | 6.945 | 7.237 | 7.375 | 6.972 | 0.616 | 0.039 | 0.003 | 0.010 | 0.001 | 0.0087 | 0.0008 | 0.848 | 0.058
21~22时 | 80.096 | 7.041 | 7.102 | 7.168 | 7.09 | 0.568 | 0.039 | 0.003 | 0.010 | 0.001 | 0.01 | 0.0008 | 0.252 | 0.02
22~23时 | 59.081 | 6.814 | 7.066 | 7.164 | 6.998 | 0.412 | 0.037 | 0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.0097 | 0.0006 | 0.26 | 0.015
23~24时 | 20.599 | 6.979 | 7.019 | 7.048 | 6.821 | 0.141 | 0.034 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.0084 | 0.0002 | 0.272 | 0.006
有效日均值 |  |  | 7.3697 |  | 16.236 |  | 0.041 |  | 0.010 |  | 0.0169 |  | 1.021
最大值 | 89.643 | 7.693 | 8.191 | 8.347 | 112.693 | 0.791 | 0.048 | 0.003 | 0.012 | 0.001 | 0.061 | 0.002 | 3.244 | 0.11
最小值 | 4.507 | 6.814 | 6.959 | 7.048 | 6.27 | 0.03 | 0.033 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.252 | 0.002
总量 | 934.1807 |  |  |  |  | 8.320 |  | 0.037 |  | 0.010 |  | 0.0106 |  | 0.734