## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-11 00:00:00 至 2024-08-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.74 | 6.78 | 6.82 | 8.444 | 0 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.206 | 0 | 0.592 | 0
01~02时 | 0 | 6.74 | 6.78 | 6.82 | 15 | 0 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.026 | 0 | 0.204 | 0 | 0.715 | 0
02~03时 | 7.211 | 6.76 | 6.78 | 6.81 | 13.44 | 0.087 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.025 | 0.0002 | 0.199 | 0.001 | 0.648 | 0.004
03~04时 | 9.877 | 6.75 | 6.77 | 6.79 | 9.001 | 0.089 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0.0002 | 0.195 | 0.002 | 0.316 | 0.003
04~05时 | 0.404 | 6.73 | 6.77 | 6.8 | 9.84 | 0.004 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0 | 0.199 | 0 | 0.356 | 0
05~06时 | 0 | 6.72 | 6.76 | 6.78 | 12.226 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.024 | 0 | 0.202 | 0 | 0.566 | 0
06~07时 | 0 | 6.7 | 6.76 | 6.8 | 9.551 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.024 | 0 | 0.2 | 0 | 0.516 | 0
07~08时 | 0 | 6.71 | 6.76 | 6.8 | 2.5 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.02 | 0 | 0.199 | 0 | 0.272 | 0
08~09时 | 0 | 6.8 | 6.83 | 6.88 | 12.06 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.02 | 0 | 0.198 | 0 | 0.346 | 0
09~10时 | 8.691 | 6.75 | 6.79 | 6.85 | 37.263 | 0.324 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.021 | 0.0002 | 0.197 | 0.002 | 0.712 | 0.006
10~11时 | 12.846 | 6.74 | 6.77 | 6.79 | 28.303 | 0.373 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.024 | 0.0003 | 0.19 | 0.002 | 0.687 | 0.009
11~12时 | 12.146 | 6.77 | 6.79 | 6.8 | 2.8 | 0.034 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.047 | 0.0006 | 0.185 | 0.002 | 0.565 | 0.007
12~13时 | 13.128 | 6.77 | 6.8 | 6.81 | 2.566 | 0.033 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.046 | 0.0006 | 0.187 | 0.002 | 0.576 | 0.008
13~14时 | 14.239 | 6.78 | 6.8 | 6.81 | 1.9 | 0.027 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.031 | 0.0004 | 0.189 | 0.003 | 0.63 | 0.009
14~15时 | 14.836 | 6.78 | 6.79 | 6.8 | 5.384 | 0.079 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.031 | 0.0005 | 0.192 | 0.003 | 0.594 | 0.009
15~16时 | 13.011 | 6.76 | 6.78 | 6.8 | 14.647 | 0.191 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0.0004 | 0.194 | 0.003 | 0.418 | 0.005
16~17时 | 14.227 | 6.76 | 6.78 | 6.79 | 65.31 | 0.904 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.029 | 0.0004 | 0.199 | 0.003 | 0.442 | 0.006
17~18时 | 7.71 | 6.73 | 6.77 | 6.79 | 200 | 1.542 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.037 | 0.0003 | 0.203 | 0.002 | 0.564 | 0.004
18~19时 | 0.219 | 6.74 | 6.78 | 6.81 | 159.084 | 0.044 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.036 | 0 | 0.198 | 0 | 0.556 | 0
19~20时 | 0 | 6.74 | 6.78 | 6.8 | 29.515 | 0 | 0.008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.032 | 0 | 0.195 | 0 | 0.521 | 0
20~21时 | 0 | 6.74 | 6.78 | 6.81 | 22.975 | 0 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.032 | 0 | 0.199 | 0 | 0.538 | 0
21~22时 | 0 | 6.73 | 6.77 | 6.79 | 2.267 | 0 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.032 | 0 | 0.202 | 0 | 0.627 | 0
22~23时 | 0 | 6.68 | 6.76 | 6.81 | 1.994 | 0 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.031 | 0 | 0.195 | 0 | 0.567 | 0
23~24时 | 0 | 6.7 | 6.76 | 6.79 | 1.2 | 0 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0 | 0.19 | 0 | 0.27 | 0
有效日均值 |  |  | 6.78 |  | 27.803 |  | 0.008 |  | 0.007 |  | 0.0289 |  | 0.197 |  | 0.525
最大值 | 14.836 | 6.8 | 6.83 | 6.88 | 200 | 1.542 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.047 | 0.0006 | 0.206 | 0.003 | 0.715 | 0.009
最小值 | 0 | 6.68 | 6.76 | 6.78 | 1.2 | 0 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 0.185 | 0 | 0.27 | 0
总量 | 128.545 |  |  |  |  | 3.730 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0041 |  | 0.025 |  | 0.071