## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-12 00:00:00 至 2024-08-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.69 | 6.76 | 6.8 | 4.794 | 0 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0 | 0.187 | 0 | 0.311 | 0
01~02时 | 0 | 6.72 | 6.77 | 6.8 | 16.174 | 0 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0 | 0.184 | 0 | 0.52 | 0
02~03时 | 3.337 | 6.73 | 6.76 | 6.8 | 12.782 | 0.02 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0.0001 | 0.178 | 0.001 | 0.431 | 0.001
03~04时 | 4.585 | 6.73 | 6.75 | 6.77 | 2.9 | 0.013 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.025 | 0.0001 | 0.173 | 0.001 | 0 | 0
04~05时 | 0.036 | 6.72 | 6.75 | 6.78 | 3.295 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.024 | 0 | 0.182 | 0 | 0.113 | 0
05~06时 | 0 | 6.69 | 6.74 | 6.77 | 4.544 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0 | 0.188 | 0 | 0.667 | 0
06~07时 | 1.029 | 6.72 | 6.78 | 6.82 | 3.798 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0 | 0.187 | 0 | 0.607 | 0
07~08时 | 13.933 | 6.73 | 6.75 | 6.77 | 1.813 | 0.025 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.187 | 0.003 | 0.31 | 0.004
08~09时 | 15.2 | 6.74 | 6.75 | 6.76 | 3.567 | 0.054 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.185 | 0.003 | 0.261 | 0.004
09~10时 | 15.316 | 6.73 | 6.75 | 6.76 | 9.123 | 0.14 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0.0004 | 0.183 | 0.003 | 0.017 | 0
10~11时 | 15.117 | 6.73 | 6.74 | 6.76 | 7.43 | 0.113 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0.0004 | 0.184 | 0.003 | 0.077 | 0.001
11~12时 | 13.741 | 6.73 | 6.74 | 6.75 | 2.5 | 0.034 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.048 | 0.0007 | 0.185 | 0.003 | 0.374 | 0.005
12~13时 | 13.445 | 6.73 | 6.74 | 6.76 | 2.527 | 0.034 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.047 | 0.0006 | 0.186 | 0.002 | 0.43 | 0.006
13~14时 | 15.29 | 6.72 | 6.75 | 6.76 | 2.6 | 0.04 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.038 | 0.0006 | 0.186 | 0.003 | 0.708 | 0.011
14~15时 | 14.803 | 6.75 | 6.76 | 6.77 | 2.397 | 0.035 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.038 | 0.0006 | 0.182 | 0.003 | 0.659 | 0.010
15~16时 | 12.608 | 6.74 | 6.75 | 6.77 | 1.8 | 0.023 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.032 | 0.0004 | 0.179 | 0.002 | 0.415 | 0.005
16~17时 | 14.752 | 6.74 | 6.76 | 6.78 | 58.199 | 0.873 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0.0005 | 0.182 | 0.003 | 0.44 | 0.006
17~18时 | 8.116 | 6.72 | 6.75 | 6.77 | 197.027 | 1.599 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.042 | 0.0003 | 0.185 | 0.001 | 0.563 | 0.005
18~19时 | 0.329 | 6.71 | 6.76 | 6.78 | 150.461 | 0.065 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.042 | 0 | 0.18 | 0 | 0.514 | 0
19~20时 | 0 | 6.72 | 6.76 | 6.78 | 2.1 | 0 | 0.011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.035 | 0 | 0.177 | 0 | 0.269 | 0
20~21时 | 0 | 6.75 | 6.79 | 6.82 | 55.745 | 0 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.035 | 0 | 0.188 | 0 | 0.342 | 0
21~22时 | 0.306 | 6.75 | 6.78 | 6.82 | 199.165 | 0.061 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.036 | 0 | 0.197 | 0 | 0.71 | 0
22~23时 | 12.557 | 6.71 | 6.74 | 6.77 | 152.088 | 1.786 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.035 | 0.0004 | 0.182 | 0.002 | 0.643 | 0.008
23~24时 | 15.378 | 6.72 | 6.73 | 6.74 | 2.1 | 0.032 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.026 | 0.0004 | 0.171 | 0.003 | 0.31 | 0.005
有效日均值 |  |  | 6.76 |  | 37.455 |  | 0.009 |  | 0.005 |  | 0.0316 |  | 0.183 |  | 0.404
最大值 | 15.378 | 6.75 | 6.79 | 6.82 | 199.165 | 1.786 | 0.011 | 0 | 0.01 | 0 | 0.048 | 0.0007 | 0.197 | 0.003 | 0.71 | 0.011
最小值 | 0 | 6.69 | 6.73 | 6.74 | 1.8 | 0 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0
总量 | 189.878 |  |  |  |  | 4.950 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0062 |  | 0.035 |  | 0.072