## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-14 00:00:00 至 2024-08-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 14.876 | 7.083 | 7.283 | 7.345 | 10.165 | 0.153 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 2.08 | 0.043
01~02时 | 1.575 | 7.033 | 7.091 | 7.142 | 9.861 | 0.016 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.448 | 0.001
02~03时 | 42.862 | 7.05 | 7.684 | 8.283 | 9.672 | 0.41 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0087 | 0.0004 | 0.288 | 0.009
03~04时 | 53.815 | 8.183 | 8.34 | 8.411 | 9.305 | 0.501 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0087 | 0.0005 | 0.045 | 0.002
04~05时 | 33.893 | 7.503 | 8.095 | 8.452 | 9.615 | 0.324 | 0.013 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0.0004 | 1.459 | 0.043
05~06时 | 15.67 | 7.209 | 7.503 | 7.856 | 10.217 | 0.16 | 0.017 | 0 | 0.006 | 0 | 0.02 | 0.0003 | 3.618 | 0.057
06~07时 | 4.697 | 7.061 | 7.146 | 7.216 | 10.316 | 0.048 | 0.018 | 0 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 2.342 | 0.011
07~08时 | 4.638 | 7.062 | 7.115 | 7.182 | 10.494 | 0.049 | 0.02 | 0 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0.0001 | 0.361 | 0.002
08~09时 | 4.244 | 7.083 | 7.128 | 7.177 | 10.301 | 0.044 | 0.02 | 0 | 0.008 | 0 | 0.02 | 0.0001 | 0.996 | 0.004
09~10时 | 9.1 | 7.027 | 7.173 | 7.275 | 9.948 | 0.091 | 0.02 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 1.983 | 0.018
10~11时 | 37.169 | 6.883 | 7.394 | 8.067 | 9.948 | 0.37 | 0.02 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.0084 | 0.0002 | 1.349 | 0.032
11~12时 | 120.962 | 8.025 | 8.151 | 8.187 | 9.947 | 1.203 | 0.02 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.0044 | 0.0005 | 0.363 | 0.044
12~13时 | 91.693 | 7.551 | 7.859 | 8.072 | 9.947 | 0.912 | 0.02 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.0044 | 0.0004 | 0.363 | 0.033
13~14时 | 38.511 | 7.342 | 7.641 | 7.971 | 9.947 | 0.383 | 0.02 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.0044 | 0.0002 | 0.363 | 0.014
14~15时 | 12.828 | 7.061 | 7.203 | 7.383 | 9.947 | 0.128 | 0.02 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0044 | 0.0001 | 0.363 | 0.005
15~16时 | 4.732 | 6.994 | 7.035 | 7.117 | 9.947 | 0.047 | 0.02 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.363 | 0.002
16~17时 | 4.559 | 6.95 | 6.993 | 7.03 | 9.947 | 0.045 | 0.021 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.363 | 0.002
17~18时 | 5.103 | 7.016 | 7.14 | 7.211 | 9.762 | 0.05 | 0.022 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.316 | 0.002
18~19时 | 72.292 | 7.052 | 7.299 | 7.422 | 9.161 | 0.666 | 0.022 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 0.23 | 0.019
19~20时 | 108.928 | 7.327 | 7.361 | 7.418 | 9.285 | 1.011 | 0.021 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.301 | 0.033
20~21时 | 52.793 | 6.943 | 7.297 | 7.428 | 9.989 | 0.551 | 0.021 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 0.894 | 0.068
21~22时 | 60.089 | 7.073 | 7.237 | 7.33 | 11.508 | 0.692 | 0.02 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 1.964 | 0.118
22~23时 | 105.059 | 6.999 | 7.123 | 7.31 | 18.646 | 2.251 | 0.019 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 1.872 | 0.193
23~24时 | 109.079 | 6.989 | 7.042 | 7.115 | 32.923 | 3.591 | 0.018 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 1.703 | 0.186
有效日均值 |  |  | 7.3894 |  | 11.283 |  | 0.018 |  | 0.007 |  | 0.0081 |  | 1.018
最大值 | 120.962 | 8.183 | 8.34 | 8.452 | 32.923 | 3.591 | 0.022 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.026 | 0.0005 | 3.618 | 0.193
最小值 | 1.575 | 6.883 | 6.993 | 7.03 | 9.161 | 0.016 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.045 | 0.001
总量 | 1009.1768 |  |  |  |  | 13.695 |  | 0.019 |  | 0.007 |  | 0.0043 |  | 0.936