## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-14 00:00:00 至 2024-08-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.73 | 6.76 | 6.8 | 1.322 | 0 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.033 | 0 | 0.171 | 0 | 0.593 | 0
01~02时 | 0.006 | 6.7 | 6.74 | 6.76 | 1.4 | 0 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.025 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0
02~03时 | 10.451 | 6.68 | 6.71 | 6.73 | 1.4 | 0.015 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.025 | 0.0003 | 0.162 | 0.002 | 0.052 | 0.001
03~04时 | 10.319 | 6.67 | 6.7 | 6.71 | 1.4 | 0.014 | 0.012 | 0 | 0.007 | 0 | 0.022 | 0.0002 | 0.157 | 0.002 | 0.31 | 0.003
04~05时 | 0.462 | 6.67 | 6.7 | 6.71 | 1.713 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0 | 0.166 | 0 | 0.362 | 0
05~06时 | 0 | 6.63 | 6.68 | 6.7 | 2.8 | 0 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.024 | 0 | 0.172 | 0 | 0.625 | 0
06~07时 | 0 | 6.65 | 6.69 | 6.71 | 7.638 | 0 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.024 | 0 | 0.172 | 0 | 0.625 | 0
07~08时 | 0 | 6.64 | 6.67 | 6.7 | 21.65 | 0 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0 | 0.172 | 0 | 0.625 | 0
08~09时 | 0 | 6.64 | 6.69 | 6.73 | 17.128 | 0 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0 | 0.167 | 0 | 0.632 | 0
09~10时 | 3.259 | 6.67 | 6.7 | 6.72 | 1.7 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.026 | 0.0001 | 0.164 | 0.001 | 0.666 | 0.002
10~11时 | 15.015 | 6.68 | 6.7 | 6.71 | 1.618 | 0.024 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.026 | 0.0004 | 0.166 | 0.002 | 0.659 | 0.010
11~12时 | 15.183 | 6.69 | 6.7 | 6.72 | 1.4 | 0.021 | 0.012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.03 | 0.0005 | 0.172 | 0.003 | 0.625 | 0.009
12~13时 | 15.11 | 6.69 | 6.72 | 6.73 | 75.857 | 1.148 | 0.012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.03 | 0.0005 | 0.196 | 0.003 | 0.625 | 0.009
13~14时 | 14.842 | 6.71 | 6.73 | 6.74 | 81.077 | 1.203 | 0.012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.03 | 0.0005 | 0.175 | 0.003 | 0.625 | 0.009
14~15时 | 12.894 | 6.72 | 6.74 | 6.75 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.03 | 0.0004 | 0.472 | 0.006 | 0.627 | 0.008
15~16时 | 1.527 | 6.7 | 6.73 | 6.75 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.03 | 0 | 0.403 | 0.001 | 0.627 | 0.001
16~17时 | 0 | 6.66 | 6.74 | 6.78 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.03 | 0 | 0.16 | 0 | 0.627 | 0
17~18时 | 0 | 6.69 | 6.73 | 6.78 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 0.03 | 0 | 0.149 | 0 | 0.629 | 0
18~19时 | 0 | 6.72 | 6.77 | 6.81 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0 | 0.03 | 0 | 0.159 | 0 | 0.629 | 0
19~20时 | 0 | 6.77 | 6.8 | 6.84 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.179 | 0 | 0.628 | 0
20~21时 | 4.594 | 6.71 | 6.76 | 6.82 | 1.723 | 0.015 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.17 | 0.001 | 0.627 | 0.003
21~22时 | 15.032 | 6.7 | 6.71 | 6.72 | 3.314 | 0.05 | 0.013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.164 | 0.002 | 0.626 | 0.009
22~23时 | 10.858 | 6.68 | 6.7 | 6.72 | 2.932 | 0.034 | 0.013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.169 | 0.002 | 0.627 | 0.007
23~24时 | 8.404 | 6.68 | 6.7 | 6.71 | 1.9 | 0.016 | 0.011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.023 | 0.0002 | 0.172 | 0.001 | 0.627 | 0.005
有效日均值 |  |  | 6.72 |  | 9.499 |  | 0.012 |  | 0.008 |  | 0.0251 |  | 0.191 |  | 0.554
最大值 | 15.183 | 6.77 | 6.8 | 6.84 | 81.077 | 1.203 | 0.017 | 0 | 0.01 | 0 | 0.033 | 0.0005 | 0.472 | 0.006 | 0.666 | 0.01
最小值 | 0 | 6.63 | 6.67 | 6.7 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0
总量 | 137.956 |  |  |  |  | 2.547 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0035 |  | 0.028 |  | 0.078