## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-15 00:00:00 至 2024-08-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 29.017 | 7.112 | 7.205 | 7.262 | 26.634 | 0.826 | 0.019 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 2.027 | 0.056
01~02时 | 108.946 | 7.009 | 7.097 | 7.247 | 11.96 | 1.303 | 0.02 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 2.619 | 0.285
02~03时 | 119.117 | 6.95 | 6.987 | 7.065 | 12.96 | 1.542 | 0.018 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 2.591 | 0.309
03~04时 | 119.206 | 6.843 | 6.935 | 6.989 | 15.295 | 1.823 | 0.017 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 2.54 | 0.303
04~05时 | 132.078 | 6.87 | 6.9 | 6.955 | 16.117 | 2.124 | 0.014 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 3.078 | 0.404
05~06时 | 105.184 | 6.865 | 6.95 | 6.986 | 17.892 | 1.882 | 0.012 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 4.049 | 0.426
06~07时 | 45.802 | 6.782 | 6.897 | 6.982 | 15.899 | 0.795 | 0.010 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0.0003 | 3.732 | 0.181
07~08时 | 11.493 | 6.724 | 6.807 | 6.887 | 11.25 | 0.129 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.04 | 0.0005 | 3.111 | 0.036
08~09时 | 6.283 | 6.74 | 6.853 | 6.917 | 10.754 | 0.068 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0.0002 | 2.693 | 0.017
09~10时 | 32.545 | 6.449 | 6.809 | 6.952 | 9.684 | 0.315 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0.0005 | 1.927 | 0.063
10~11时 | 132.877 | 6.432 | 6.518 | 6.634 | 8.838 | 1.172 | 0.011 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.0016 | 2.536 | 0.337
11~12时 | 135.555 | 6.636 | 6.82 | 6.968 | 7.012 | 0.951 | 0.012 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.0063 | 0.0009 | 3.647 | 0.494
12~13时 | 118.343 | 6.498 | 6.665 | 6.848 | 6.82 | 0.804 | 0.012 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.051 | 0.0065 | 3.645 | 0.431
13~14时 | 114.631 | 6.583 | 6.616 | 6.647 | 6.372 | 0.73 | 0.012 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.12 | 0.013 | 3.642 | 0.417
14~15时 | 102.033 | 6.531 | 6.592 | 6.635 | 5.824 | 0.591 | 0.015 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.072 | 0.0071 | 4.038 | 0.414
15~16时 | 33.655 | 6.308 | 6.427 | 6.595 | 4.546 | 0.153 | 0.019 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 4.774 | 0.161
16~17时 | 6.258 | 6.405 | 6.48 | 6.555 | 4.529 | 0.028 | 0.019 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0006 | 0 | 4.273 | 0.027
17~18时 | 3.805 | 6.478 | 6.529 | 6.581 | 4.494 | 0.017 | 0.018 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 3.357 | 0.013
18~19时 | 92.546 | 6.498 | 6.735 | 6.888 | 4.834 | 0.453 | 0.018 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0.0001 | 3.23 | 0.297
19~20时 | 99.209 | 6.62 | 6.872 | 6.96 | 5.64 | 0.56 | 0.017 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 2.997 | 0.297
20~21时 | 92.14 | 6.839 | 6.903 | 6.929 | 5.629 | 0.519 | 0.015 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 3.453 | 0.318
21~22时 | 92.009 | 6.79 | 6.859 | 6.917 | 5.604 | 0.516 | 0.013 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 4.241 | 0.39
22~23时 | 95.832 | 6.543 | 6.656 | 6.79 | 7.255 | 0.689 | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 4.002 | 0.384
23~24时 | 80.701 | 6.505 | 6.522 | 6.576 | 10.872 | 0.877 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 3.557 | 0.287
有效日均值 |  |  | 6.7769 |  | 9.863 |  | 0.014 |  | 0.005 |  | 0.0158 |  | 3.323
最大值 | 135.555 | 7.112 | 7.205 | 7.262 | 26.634 | 2.124 | 0.02 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.12 | 0.013 | 4.774 | 0.494
最小值 | 3.805 | 6.308 | 6.427 | 6.555 | 4.494 | 0.017 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 1.927 | 0.013
总量 | 1909.2766 |  |  |  |  | 18.867 |  | 0.027 |  | 0.011 |  | 0.0323 |  | 6.348