## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-15 00:00:00 至 2024-08-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 15.297 | 6.7 | 6.71 | 6.73 | 4.564 | 0.07 | 0.012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.023 | 0.0004 | 0.167 | 0.003 | 0.592 | 0.009
01~02时 | 15.212 | 6.7 | 6.71 | 6.72 | 14.007 | 0.213 | 0.012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0.0004 | 0.164 | 0.002 | 0.416 | 0.006
02~03时 | 15.025 | 6.7 | 6.71 | 6.73 | 11.213 | 0.169 | 0.013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0.0003 | 0.165 | 0.002 | 0.456 | 0.007
03~04时 | 14.729 | 6.7 | 6.71 | 6.72 | 3.075 | 0.045 | 0.014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.023 | 0.0003 | 0.166 | 0.002 | 0.667 | 0.010
04~05时 | 14.404 | 6.7 | 6.71 | 6.73 | 2.851 | 0.041 | 0.013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0.0003 | 0.159 | 0.002 | 0.642 | 0.009
05~06时 | 14.416 | 6.7 | 6.71 | 6.73 | 2.2 | 0.032 | 0.012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.023 | 0.0003 | 0.154 | 0.002 | 0.519 | 0.007
06~07时 | 14.181 | 6.69 | 6.71 | 6.73 | 2.251 | 0.032 | 0.012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.025 | 0.0004 | 0.163 | 0.002 | 0.543 | 0.008
07~08时 | 3.938 | 6.69 | 6.7 | 6.71 | 2.4 | 0.009 | 0.012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.048 | 0.0002 | 0.169 | 0.001 | 0.666 | 0.003
08~09时 | 0.035 | 6.68 | 6.7 | 6.72 | 2.353 | 0 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.047 | 0 | 0.161 | 0 | 0.619 | 0
09~10时 | 0.621 | 6.69 | 6.7 | 6.72 | 2.2 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.034 | 0 | 0.155 | 0 | 0.374 | 0
10~11时 | 6.017 | 6.69 | 6.72 | 6.73 | 2.047 | 0.011 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.036 | 0.0002 | 0.159 | 0.001 | 0.429 | 0.003
11~12时 | 14.516 | 6.72 | 6.73 | 6.74 | 1.6 | 0.023 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.053 | 0.0008 | 0.162 | 0.002 | 0.709 | 0.010
12~13时 | 14.901 | 6.72 | 6.73 | 6.74 | 1.907 | 0.028 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.051 | 0.0008 | 0.162 | 0.002 | 0.637 | 0.009
13~14时 | 15.174 | 6.73 | 6.74 | 6.75 | 2.9 | 0.044 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.033 | 0.0005 | 0.162 | 0.002 | 0.268 | 0.004
14~15时 | 14.244 | 6.73 | 6.75 | 6.76 | 2.799 | 0.04 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.033 | 0.0005 | 0.149 | 0.002 | 0.309 | 0.004
15~16时 | 22.759 | 5.18 | 6.35 | 6.75 | 2.5 | 0.057 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.028 | 0.0007 | 0.14 | 0.003 | 0.521 | 0.012
16~17时 | 18.424 | 6.4 | 6.6 | 6.66 | 2.39 | 0.046 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.029 | 0.0005 | 0.15 | 0.003 | 0.527 | 0.010
17~18时 | 0 | 6.44 | 6.48 | 6.55 | 2 | 0 | 0.014 | 0 | 0.016 | 0 | 0.032 | 0 | 0.157 | 0 | 0.562 | 0
18~19时 | 0 | 6.42 | 6.43 | 6.45 | 1.811 | 0 | 0.016 | 0 | 0.015 | 0 | 0.032 | 0 | 0.173 | 0 | 0.52 | 0
19~20时 | 0.083 | 6.4 | 6.49 | 6.65 | 1.3 | 0 | 0.02 | 0 | 0.010 | 0 | 0.037 | 0 | 0.185 | 0 | 0.31 | 0
20~21时 | 10.854 | 6.63 | 6.66 | 6.68 | 1.678 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.009 | 0 | 0.038 | 0.0004 | 0.182 | 0.002 | 0.374 | 0.004
21~22时 | 14.536 | 6.64 | 6.67 | 6.68 | 2.9 | 0.042 | 0.021 | 0 | 0.005 | 0 | 0.047 | 0.0007 | 0.18 | 0.003 | 0.708 | 0.010
22~23时 | 14.613 | 6.66 | 6.68 | 6.69 | 58.745 | 0.854 | 0.021 | 0 | 0.005 | 0 | 0.047 | 0.0007 | 0.167 | 0.002 | 0.701 | 0.010
23~24时 | 9.051 | 6.65 | 6.68 | 6.69 | 200 | 1.81 | 0.02 | 0 | 0.004 | 0 | 0.044 | 0.0004 | 0.157 | 0.001 | 0.667 | 0.006
有效日均值 |  |  | 6.66 |  | 13.820 |  | 0.013 |  | 0.009 |  | 0.0351 |  | 0.163 |  | 0.531
最大值 | 22.759 | 6.73 | 6.75 | 6.76 | 200 | 1.81 | 0.021 | 0 | 0.016 | 0 | 0.053 | 0.0008 | 0.185 | 0.003 | 0.709 | 0.012
最小值 | 0 | 5.18 | 6.35 | 6.45 | 1.3 | 0 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0 | 0.14 | 0 | 0.268 | 0
总量 | 263.029 |  |  |  |  | 3.589 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.0088 |  | 0.042 |  | 0.143