## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-06-16 00:00:00 至 2024-06-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 84.251 | 7.856 | 8.105 | 8.196 | 2.05 | 0.166 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0.002 | 0.0015 | 0.0001 | 0.106 | 0.009
01~02时 | 57.545 | 8.141 | 8.155 | 8.171 | 2.9 | 0.167 | 0.004 | 0 | 0.025 | 0.001 | 0.0024 | 0.0001 | 0.117 | 0.007
02~03时 | 93.263 | 8.019 | 8.114 | 8.172 | 2.345 | 0.205 | 0.003 | 0 | 0.025 | 0.002 | 0.0019 | 0.0002 | 0.098 | 0.009
03~04时 | 103.178 | 8.077 | 8.108 | 8.209 | 1.3 | 0.134 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0.003 | 0.0012 | 0.0001 | 0.075 | 0.008
04~05时 | 97.52 | 7.962 | 8.097 | 8.182 | 1.785 | 0.179 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0.003 | 0.0009 | 0.0001 | 0.045 | 0.004
05~06时 | 91.671 | 8.083 | 8.136 | 8.211 | 2.7 | 0.248 | 0.002 | 0 | 0.025 | 0.002 | 0.0005 | 0 | 0.008 | 0.001
06~07时 | 62.595 | 8.147 | 8.179 | 8.196 | 2.357 | 0.149 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0.002 | 0.0017 | 0.0001 | 0.035 | 0.002
07~08时 | 51.457 | 8.155 | 8.185 | 8.196 | 1.7 | 0.087 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.001 | 0.0035 | 0.0002 | 0.067 | 0.003
08~09时 | 68.376 | 8.152 | 8.177 | 8.194 | 1.975 | 0.143 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0.002 | 0.0027 | 0.0002 | 0.069 | 0.005
09~10时 | 81.041 | 8.164 | 8.17 | 8.177 | 2.5 | 0.203 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0.002 | 0.0015 | 0.0001 | 0.072 | 0.006
10~11时 | 75.481 | 8.043 | 8.128 | 8.172 | 2.569 | 0.194 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0.002 | 0.0033 | 0.0002 | 0.088 | 0.007
11~12时 | 78.037 | 8.091 | 8.143 | 8.249 | 2.7 | 0.211 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0.002 | 0.0058 | 0.0005 | 0.106 | 0.008
12~13时 | 61.356 | 7.958 | 8.111 | 8.239 | 2.181 | 0.127 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0.002 | 0.0059 | 0.0004 | 0.121 | 0.008
13~14时 | 69.882 | 8.055 | 8.092 | 8.222 | 1.2 | 0.084 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0.002 | 0.0061 | 0.0004 | 0.139 | 0.010
14~15时 | 69.259 | 8.048 | 8.146 | 8.225 | 1.131 | 0.078 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0.002 | 0.0050 | 0.0003 | 0.166 | 0.012
15~16时 | 62.418 | 8.076 | 8.158 | 8.267 | 1 | 0.062 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0.002 | 0.0034 | 0.0002 | 0.199 | 0.012
16~17时 | 15.779 | 8.245 | 8.268 | 8.304 | 1.378 | 0.021 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.119 | 0.002
17~18时 | 13.961 | 8.223 | 8.245 | 8.27 | 2.1 | 0.029 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.022 | 0
18~19时 | 34.027 | 8.102 | 8.205 | 8.25 | 2.272 | 0.083 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.001 | 0.0015 | 0 | 0.062 | 0.003
19~20时 | 110.198 | 7.808 | 8.056 | 8.32 | 2.6 | 0.287 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0.003 | 0.0011 | 0.0001 | 0.108 | 0.012
20~21时 | 103.55 | 7.893 | 8.084 | 8.269 | 2.185 | 0.223 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0.003 | 0.0010 | 0.0001 | 0.103 | 0.011
21~22时 | 67.437 | 8.008 | 8.151 | 8.326 | 1.4 | 0.094 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0.002 | 0.0009 | 0.0001 | 0.097 | 0.007
22~23时 | 34.851 | 8.255 | 8.305 | 8.362 | 1.642 | 0.054 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.001 | 0.0011 | 0 | 0.069 | 0.003
23~24时 | 21.924 | 8.289 | 8.31 | 8.344 | 2.1 | 0.046 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0.001 | 0.0015 | 0 | 0.033 | 0.001
有效日均值 |  |  | 8.1600 |  | 2.003 |  | 0.002 |  | 0.027 |  | 0.0025 |  | 0.089
最大值 | 110.198 | 8.289 | 8.31 | 8.362 | 2.9 | 0.287 | 0.004 | 0 | 0.031 | 0.003 | 0.0061 | 0.0005 | 0.199 | 0.012
最小值 | 13.961 | 7.808 | 8.056 | 8.171 | 1 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.008 | 0
总量 | 1609.0691 |  |  |  |  | 3.274 |  | 0.003 |  | 0.043 |  | 0.0038 |  | 0.147