## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-06-16 00:00:00 至 2024-06-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.167 | 7.04 | 7.25 | 7.32 | 1.641 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0
01~02时 | 15.803 | 7.2 | 7.29 | 7.34 | 1.9 | 0.03 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0
02~03时 | 3.994 | 7.1 | 7.23 | 7.31 | 2.193 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
03~04时 | 1.102 | 6.92 | 7.15 | 7.27 | 2.7 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04~05时 | 0.497 | 7.04 | 7.19 | 7.29 | 2.737 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0
05~06时 | 0.253 | 7.02 | 7.19 | 7.27 | 2.8 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0
06~07时 | 0.121 | 6.94 | 7.13 | 7.25 | 2.271 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0
07~08时 | 0.055 | 6.91 | 7.1 | 7.22 | 1.3 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0
08~09时 | 1.209 | 6.91 | 7.12 | 7.26 | 1.593 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.001
09~10时 | 14.345 | 7.11 | 7.24 | 7.28 | 2.1 | 0.03 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0.009
10~11时 | 17.609 | 7.15 | 7.24 | 7.28 | 2.38 | 0.042 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0.009
11~12时 | 18.298 | 7.11 | 7.25 | 7.34 | 2.9 | 0.053 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0074 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.068 | 0.001
12~13时 | 6.056 | 7.04 | 7.27 | 7.36 | 30.732 | 0.101 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0
13~14时 | 1.348 | 7.13 | 7.33 | 7.48 | 74.983 | 0.101 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0
14~15时 | 0.917 | 7.2 | 7.38 | 7.49 | 49.159 | 0.037 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0
15~16时 | 1.086 | 7.24 | 7.37 | 7.46 | 1.2 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.009 | 0 | 0.092 | 0
16~17时 | 2.047 | 7.2 | 7.38 | 7.49 | 1.55 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.004 | 0 | 0.101 | 0
17~18时 | 16.502 | 7.28 | 7.36 | 7.42 | 2.2 | 0.036 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.001 | 0 | 0.133 | 0.002
18~19时 | 17.675 | 7.23 | 7.35 | 7.4 | 2.089 | 0.037 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0.002
19~20时 | 11.84 | 7.25 | 7.37 | 7.41 | 1.9 | 0.022 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.001
20~21时 | 11.359 | 7.29 | 7.37 | 7.4 | 1.867 | 0.021 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.001
21~22时 | 11.518 | 7.3 | 7.38 | 7.41 | 1.8 | 0.021 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0
22~23时 | 11.512 | 7.27 | 7.37 | 7.4 | 1.947 | 0.022 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.001
23~24时 | 9.065 | 7.2 | 7.32 | 7.4 | 2.2 | 0.02 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0.003
有效日均值 |  |  | 7.28 |  | 8.256 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0021 |  | 0.001 |  | 0.188
最大值 | 18.298 | 7.3 | 7.38 | 7.49 | 74.983 | 0.101 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0074 | 0.0001 | 0.009 | 0 | 0.634 | 0.009
最小值 | 0.055 | 6.91 | 7.1 | 7.22 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总量 | 177.376 |  |  |  |  | 0.601 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0004 |  | 0 |  | 0.033