## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-18 00:00:00 至 2024-08-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 52.423 | 6.82 | 7.021 | 7.102 | 6.389 | 0.338 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 3.395 | 0.18
01~02时 | 119.031 | 6.681 | 7.038 | 7.154 | 5.825 | 0.693 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0.001 | 0.0014 | 0.0002 | 3.063 | 0.365
02~03时 | 125.268 | 6.982 | 7.037 | 7.076 | 8.913 | 1.098 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.0016 | 0.0002 | 2.919 | 0.366
03~04时 | 122.494 | 6.945 | 7 | 7.05 | 15.206 | 1.863 | 0.004 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0018 | 0.0002 | 2.657 | 0.325
04~05时 | 103.55 | 6.978 | 7.029 | 7.142 | 12.439 | 1.369 | 0.005 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0016 | 0.0002 | 2.868 | 0.292
05~06时 | 32.699 | 7.145 | 7.248 | 7.376 | 6.281 | 0.205 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0013 | 0 | 3.253 | 0.106
06~07时 | 20.508 | 7.102 | 7.195 | 7.228 | 6.425 | 0.13 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0073 | 0.0001 | 2.46 | 0.057
07~08时 | 8.874 | 7.06 | 7.102 | 7.155 | 6.746 | 0.06 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 1.13 | 0.010
08~09时 | 9.164 | 7.029 | 7.089 | 7.135 | 5.331 | 0.048 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.853 | 0.008
09~10时 | 6.118 | 6.994 | 7.077 | 7.169 | 2.181 | 0.013 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.308 | 0.002
10~11时 | 79.622 | 6.794 | 7.263 | 7.59 | 1.785 | 0.129 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.0054 | 0.0004 | 1.025 | 0.106
11~12时 | 109.04 | 7.346 | 7.574 | 7.696 | 0.904 | 0.099 | 0.005 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0036 | 0.0004 | 2.333 | 0.254
12~13时 | 110.621 | 7.13 | 7.384 | 7.619 | 0.96 | 0.106 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0031 | 0.0003 | 2.56 | 0.283
13~14时 | 95.736 | 7.566 | 7.713 | 7.809 | 1.084 | 0.104 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0023 | 0.0002 | 2.974 | 0.285
14~15时 | 58.394 | 6.948 | 7.225 | 7.559 | 1.564 | 0.078 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0021 | 0.0001 | 3.327 | 0.184
15~16时 | 11.369 | 6.748 | 6.845 | 6.953 | 2.633 | 0.03 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0018 | 0 | 3.972 | 0.045
16~17时 | 8.03 | 6.706 | 6.758 | 6.832 | 2.574 | 0.021 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 3.461 | 0.029
17~18时 | 44.236 | 6.7 | 6.952 | 7.206 | 2.444 | 0.108 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 2.528 | 0.112
18~19时 | 97.976 | 6.826 | 7.402 | 7.885 | 2.586 | 0.256 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 2.53 | 0.248
19~20时 | 109.88 | 7.384 | 7.866 | 8.119 | 2.901 | 0.319 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 2.534 | 0.278
20~21时 | 117.148 | 7.087 | 7.168 | 7.378 | 3.381 | 0.394 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 2.887 | 0.337
21~22时 | 105.679 | 6.985 | 7.127 | 7.24 | 4.45 | 0.47 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.0006 | 0.0001 | 3.543 | 0.374
22~23时 | 78.628 | 6.739 | 7.002 | 7.151 | 5.273 | 0.389 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0006 | 0 | 3.665 | 0.284
23~24时 | 92.939 | 6.709 | 6.952 | 7.043 | 7.104 | 0.66 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 3.891 | 0.362
有效日均值 |  |  | 7.1700 |  | 4.807 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.0032 |  | 2.672
最大值 | 125.268 | 7.566 | 7.866 | 8.119 | 15.206 | 1.863 | 0.006 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.016 | 0.0004 | 3.972 | 0.374
最小值 | 6.118 | 6.681 | 6.758 | 6.832 | 0.904 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.308 | 0.002
总量 | 1719.4366 |  |  |  |  | 8.980 |  | 0.005 |  | 0.010 |  | 0.0033 |  | 4.894