## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-18 00:00:00 至 2024-08-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 8.979 | 6.68 | 6.7 | 6.72 | 1.758 | 0.018 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.153 | 0.001 | 0.337 | 0.003
01~02时 | 14.643 | 6.69 | 6.71 | 6.72 | 3.448 | 0.05 | 0.017 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.159 | 0.002 | 0.478 | 0.007
02~03时 | 6.811 | 6.69 | 6.71 | 6.73 | 3.251 | 0.023 | 0.016 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.151 | 0.001 | 0.477 | 0.003
03~04时 | 0.111 | 6.66 | 6.69 | 6.7 | 2.7 | 0 | 0.015 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.145 | 0 | 0.477 | 0
04~05时 | 0 | 6.65 | 6.68 | 6.71 | 2.19 | 0 | 0.015 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.146 | 0 | 0.49 | 0
05~06时 | 0 | 6.64 | 6.68 | 6.7 | 0.487 | 0 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.147 | 0 | 0.561 | 0
06~07时 | 0 | 6.63 | 6.68 | 6.72 | 0.855 | 0 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 0.148 | 0 | 0.578 | 0
07~08时 | 0 | 6.63 | 6.67 | 6.71 | 1.8 | 0 | 0.013 | 0 | 0.005 | 0 | 0.031 | 0 | 0.149 | 0 | 0.666 | 0
08~09时 | 0 | 6.62 | 6.69 | 6.74 | 2.125 | 0 | 0.013 | 0 | 0.005 | 0 | 0.031 | 0 | 0.146 | 0 | 0.642 | 0
09~10时 | 0 | 6.69 | 6.73 | 6.76 | 3.322 | 0 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.032 | 0 | 0.144 | 0 | 0.519 | 0
10~11时 | 0 | 6.7 | 6.8 | 6.84 | 2.951 | 0 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.033 | 0 | 0.141 | 0 | 0.496 | 0
11~12时 | 3.241 | 6.67 | 6.73 | 6.81 | 1.9 | 0.006 | 0.013 | 0 | 0.007 | 0 | 0.044 | 0.0001 | 0.138 | 0 | 0.375 | 0.001
12~13时 | 14.124 | 6.66 | 6.69 | 6.71 | 1.751 | 0.025 | 0.013 | 0 | 0.007 | 0 | 0.043 | 0.0006 | 0.132 | 0.002 | 0.43 | 0.006
13~14时 | 14.364 | 6.68 | 6.7 | 6.71 | 1.2 | 0.017 | 0.013 | 0 | 0.008 | 0 | 0.028 | 0.0004 | 0.128 | 0.002 | 0.71 | 0.010
14~15时 | 5.032 | 6.66 | 6.69 | 6.71 | 1.228 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0.007 | 0 | 0.027 | 0.0001 | 0.136 | 0.001 | 0.656 | 0.004
15~16时 | 0.16 | 6.63 | 6.69 | 6.73 | 1.3 | 0 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0 | 0.142 | 0 | 0.376 | 0
16~17时 | 10.64 | 6.68 | 6.71 | 6.73 | 2.248 | 0.028 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.025 | 0.0003 | 0.147 | 0.002 | 0.383 | 0.004
17~18时 | 14.758 | 6.67 | 6.69 | 6.7 | 5.792 | 0.085 | 0.014 | 0 | 0.003 | 0 | 0.046 | 0.0007 | 0.151 | 0.002 | 0.416 | 0.006
18~19时 | 17.333 | 6.23 | 6.64 | 6.71 | 4.724 | 0.071 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.045 | 0.0008 | 0.149 | 0.003 | 0.451 | 0.008
19~20时 | 50.559 | 6.48 | 6.66 | 6.71 | 1.7 | 0.086 | 0.013 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.033 | 0.0017 | 0.148 | 0.007 | 0.627 | 0.032
20~21时 | 14.488 | 6.69 | 6.71 | 6.71 | 1.679 | 0.024 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0 | 0.033 | 0.0005 | 0.139 | 0.002 | 0.568 | 0.008
21~22时 | 15.612 | 6.67 | 6.7 | 6.73 | 1.6 | 0.025 | 0.023 | 0 | 0.001 | 0 | 0.041 | 0.0006 | 0.132 | 0.002 | 0.268 | 0.004
22~23时 | 15.546 | 6.66 | 6.68 | 6.71 | 1.938 | 0.03 | 0.022 | 0 | 0.005 | 0 | 0.041 | 0.0006 | 0.137 | 0.002 | 0.275 | 0.004
23~24时 | 15.276 | 6.67 | 6.68 | 6.71 | 2.9 | 0.044 | 0.02 | 0 | 0.022 | 0 | 0.039 | 0.0006 | 0.141 | 0.002 | 0.31 | 0.005
有效日均值 |  |  | 6.70 |  | 2.285 |  | 0.015 |  | 0.005 |  | 0.0292 |  | 0.144 |  | 0.482
最大值 | 50.559 | 6.7 | 6.8 | 6.84 | 5.792 | 0.086 | 0.023 | 0.001 | 0.022 | 0 | 0.046 | 0.0017 | 0.159 | 0.007 | 0.71 | 0.032
最小值 | 0 | 6.23 | 6.64 | 6.7 | 0.487 | 0 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.128 | 0 | 0.268 | 0
总量 | 221.676 |  |  |  |  | 0.540 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.0075 |  | 0.032 |  | 0.106