## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-19 00:00:00 至 2024-08-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 15.304 | 6.66 | 6.68 | 6.7 | 3.034 | 0.046 | 0.02 | 0 | 0.024 | 0 | 0.038 | 0.0006 | 0.132 | 0.002 | 0.327 | 0.005
01~02时 | 15.271 | 6.66 | 6.67 | 6.69 | 3.448 | 0.053 | 0.019 | 0 | 0.032 | 0 | 0.029 | 0.0004 | 0.126 | 0.002 | 0.415 | 0.006
02~03时 | 14.941 | 6.65 | 6.67 | 6.69 | 57.676 | 0.843 | 0.018 | 0 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0.0004 | 0.132 | 0.002 | 0.448 | 0.007
03~04时 | 9.202 | 6.64 | 6.65 | 6.67 | 197.121 | 1.814 | 0.014 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0.0002 | 0.137 | 0.001 | 0.625 | 0.006
04~05时 | 0.283 | 6.6 | 6.64 | 6.67 | 152.974 | 0.056 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0 | 0.02 | 0 | 0.139 | 0 | 0.584 | 0
05~06时 | 0 | 6.6 | 6.63 | 6.65 | 5.178 | 0 | 0.02 | 0 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0 | 0.141 | 0 | 0.374 | 0
06~07时 | 1.737 | 6.6 | 6.63 | 6.66 | 4.332 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0 | 0.143 | 0 | 0.373 | 0.001
07~08时 | 2.827 | 6.62 | 6.63 | 6.65 | 1.719 | 0.005 | 0.02 | 0 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 0.145 | 0 | 0.374 | 0.001
08~09时 | 0.94 | 6.6 | 6.62 | 6.65 | 2.758 | 0.006 | 0.02 | 0 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0 | 0.137 | 0 | 0.363 | 0
09~10时 | 13.556 | 6.61 | 6.63 | 6.64 | 6.665 | 0.09 | 0.018 | 0 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0.0003 | 0.131 | 0.002 | 0.31 | 0.004
10~11时 | 15.706 | 6.62 | 6.64 | 6.65 | 5.478 | 0.087 | 0.018 | 0 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 0.136 | 0.002 | 0.349 | 0.005
11~12时 | 14.721 | 6.64 | 6.65 | 6.67 | 2.1 | 0.031 | 0.017 | 0 | 0.004 | 0 | 0.032 | 0.0005 | 0.139 | 0.002 | 0.56 | 0.008
12~13时 | 14.962 | 6.65 | 6.66 | 6.68 | 2.378 | 0.036 | 0.017 | 0 | 0.004 | 0 | 0.032 | 0.0005 | 0.141 | 0.002 | 0.554 | 0.008
13~14时 | 15.161 | 6.66 | 6.67 | 6.69 | 3.32 | 0.05 | 0.017 | 0 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0.0004 | 0.142 | 0.002 | 0.521 | 0.008
14~15时 | 14.992 | 6.67 | 6.68 | 6.7 | 2.819 | 0.042 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0.0004 | 0.135 | 0.002 | 0.442 | 0.007
15~16时 | 15.08 | 6.67 | 6.69 | 6.7 | 1.4 | 0.021 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0.0003 | 0.13 | 0.002 | 0.019 | 0
16~17时 | 13.312 | 6.68 | 6.7 | 6.72 | 1.358 | 0.018 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 0.132 | 0.002 | 0.123 | 0.001
17~18时 | 1.685 | 6.61 | 6.66 | 6.69 | 1.2 | 0.002 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0 | 0.134 | 0 | 0.67 | 0.001
18~19时 | 0.027 | 6.61 | 6.63 | 6.66 | 1.408 | 0 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0 | 0.135 | 0 | 0.64 | 0
19~20时 | 0 | 6.6 | 6.63 | 6.65 | 2 | 0 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0 | 0.136 | 0 | 0.48 | 0
20~21时 | 0 | 6.61 | 6.65 | 6.68 | 2.075 | 0 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0 | 0.146 | 0 | 0.447 | 0
21~22时 | 0 | 6.63 | 6.65 | 6.67 | 2.332 | 0 | 0.022 | 0 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0 | 0.153 | 0 | 0.271 | 0
22~23时 | 0 | 6.63 | 6.66 | 6.68 | 2.038 | 0 | 0.02 | 0 | 0.004 | 0 | 0.024 | 0 | 0.148 | 0 | 0.334 | 0
23~24时 | 0 | 6.64 | 6.66 | 6.67 | 1.2 | 0 | 0.018 | 0 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0 | 0.145 | 0 | 0.67 | 0
有效日均值 |  |  | 6.65 |  | 19.417 |  | 0.017 |  | 0.007 |  | 0.0246 |  | 0.138 |  | 0.428
最大值 | 15.706 | 6.68 | 6.7 | 6.72 | 197.121 | 1.814 | 0.022 | 0 | 0.032 | 0 | 0.038 | 0.0006 | 0.153 | 0.002 | 0.67 | 0.008
最小值 | 0 | 6.6 | 6.62 | 6.64 | 1.2 | 0 | 0.013 | 0 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0 | 0.126 | 0 | 0.019 | 0
总量 | 179.706 |  |  |  |  | 3.204 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.0047 |  | 0.024 |  | 0.069