## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-19 00:00:00 至 2024-08-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 27.901 | 6.619 | 6.77 | 7.026 | 6.877 | 0.197 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 3.464 | 0.106
01~02时 | 87.823 | 6.62 | 6.963 | 7.121 | 6.371 | 0.56 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 2.736 | 0.24
02~03时 | 89.007 | 6.838 | 7.106 | 7.731 | 6.257 | 0.557 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 2.633 | 0.235
03~04时 | 93.432 | 7.345 | 7.713 | 7.858 | 6.003 | 0.561 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 2.456 | 0.229
04~05时 | 86.887 | 7.067 | 7.33 | 7.496 | 5.976 | 0.519 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 2.691 | 0.234
05~06时 | 74.862 | 6.901 | 7.194 | 7.486 | 5.916 | 0.443 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0018 | 0.0001 | 3.096 | 0.232
06~07时 | 82.395 | 6.575 | 6.689 | 6.898 | 6.398 | 0.523 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.0009 | 3.06 | 0.252
07~08时 | 7.285 | 6.443 | 6.516 | 6.577 | 7.47 | 0.054 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0.0002 | 2.993 | 0.022
08~09时 | 5.019 | 6.542 | 6.667 | 6.735 | 7.104 | 0.036 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 2.498 | 0.013
09~10时 | 4.715 | 6.634 | 6.706 | 6.776 | 6.282 | 0.03 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 1.58 | 0.007
10~11时 | 101.859 | 6.687 | 7.411 | 8.018 | 5.914 | 0.592 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0089 | 0.0008 | 1.659 | 0.171
11~12时 | 119.399 | 7.334 | 7.698 | 8.012 | 5.088 | 0.608 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0052 | 0.0006 | 1.797 | 0.215
12~13时 | 102.503 | 7.125 | 7.734 | 8.217 | 5.006 | 0.513 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0040 | 0.0004 | 2.013 | 0.206
13~14时 | 96.088 | 7.419 | 7.734 | 7.955 | 4.823 | 0.463 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0021 | 0.0002 | 2.413 | 0.232
14~15时 | 98.833 | 6.735 | 6.985 | 7.415 | 4.822 | 0.477 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0017 | 0.0002 | 2.71 | 0.266
15~16时 | 98.608 | 6.707 | 6.769 | 6.824 | 4.819 | 0.475 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 3.231 | 0.319
16~17时 | 57.357 | 6.683 | 6.838 | 6.941 | 4.76 | 0.275 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 3.09 | 0.181
17~18时 | 137.68 | 6.594 | 6.673 | 6.954 | 4.637 | 0.638 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0012 | 0.0002 | 2.843 | 0.391
18~19时 | 125.447 | 6.58 | 6.705 | 6.804 | 4.469 | 0.559 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0010 | 0.0001 | 2.623 | 0.327
19~20时 | 127.698 | 6.694 | 6.753 | 6.794 | 4.09 | 0.522 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0006 | 0.0001 | 2.236 | 0.286
20~21时 | 110.871 | 6.59 | 6.66 | 6.797 | 4.369 | 0.485 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 2.405 | 0.267
21~22时 | 117.309 | 6.623 | 6.674 | 6.748 | 5 | 0.587 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 2.702 | 0.317
22~23时 | 130.205 | 6.616 | 6.716 | 6.796 | 5.057 | 0.659 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0010 | 0.0001 | 2.529 | 0.328
23~24时 | 107.572 | 6.422 | 6.499 | 6.612 | 5.185 | 0.558 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 2.198 | 0.236
有效日均值 |  |  | 6.9796 |  | 5.529 |  | 0.001 |  | 0.006 |  | 0.0047 |  | 2.569
最大值 | 137.68 | 7.419 | 7.734 | 8.217 | 7.47 | 0.659 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.028 | 0.0009 | 3.464 | 0.391
最小值 | 4.715 | 6.422 | 6.499 | 6.577 | 4.09 | 0.03 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 1.58 | 0.007
总量 | 2090.7661 |  |  |  |  | 10.890 |  | 0.003 |  | 0.014 |  | 0.0051 |  | 5.313