## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-21 00:00:00 至 2024-08-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 127.565 | 7.488 | 7.547 | 7.59 | 17.857 | 2.68 | 0.004 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.126 | 0.016 | 4.622 | 0.561
01~02时 | 136.769 | 7.189 | 7.408 | 7.551 | 43.193 | 5.907 | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.144 | 0.019 | 2.972 | 0.406
02~03时 | 122.202 | 7.166 | 7.177 | 7.191 | 31.827 | 3.905 | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.144 | 0.017 | 3.331 | 0.407
03~04时 | 113.516 | 7.109 | 7.142 | 7.181 | 5.824 | 0.661 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.144 | 0.016 | 3.978 | 0.452
04~05时 | 116.899 | 7.083 | 7.125 | 7.228 | 6.13 | 0.723 | 0.011 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.257 | 0.032 | 4.281 | 0.507
05~06时 | 113.358 | 7.192 | 7.228 | 7.292 | 6.831 | 0.774 | 0.014 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.43 | 0.048 | 4.827 | 0.547
06~07时 | 86.093 | 7.087 | 7.222 | 7.495 | 6.421 | 0.54 | 0.021 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.333 | 0.025 | 3.537 | 0.264
07~08时 | 115.467 | 7.055 | 7.071 | 7.088 | 5.549 | 0.641 | 0.029 | 0.003 | 0.008 | 0.001 | 0.186 | 0.021 | 1.209 | 0.14
08~09时 | 71.331 | 7.048 | 7.178 | 7.404 | 17.171 | 1.048 | 0.029 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.173 | 0.012 | 1.635 | 0.109
09~10时 | 117.85 | 6.886 | 7.165 | 7.481 | 39.985 | 4.712 | 0.029 | 0.003 | 0.010 | 0.001 | 0.152 | 0.018 | 2.403 | 0.283
10~11时 | 136.099 | 6.839 | 6.905 | 6.941 | 29.437 | 4.047 | 0.021 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 0.149 | 0.02 | 4.138 | 0.557
11~12时 | 119.588 | 6.898 | 6.961 | 7.014 | 7.021 | 0.84 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.145 | 0.017 | 7.314 | 0.875
12~13时 | 118.344 | 6.937 | 6.95 | 6.981 | 6.157 | 0.731 | 0.011 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.239 | 0.028 | 7.005 | 0.83
13~14时 | 71.498 | 6.979 | 7.034 | 7.056 | 4.179 | 0.299 | 0.009 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.381 | 0.027 | 6.439 | 0.46
14~15时 | 77.18 | 6.91 | 6.939 | 7.013 | 4.179 | 0.323 | 0.009 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.381 | 0.029 | 6.439 | 0.497
15~16时 | 32.968 | 6.919 | 7.123 | 7.439 | 13.341 | 0.339 | 0.016 | 0 | 0.007 | 0 | 0.476 | 0.015 | 6.352 | 0.21
16~17时 | 28.008 | 7.001 | 7.199 | 7.496 | 16.529 | 0.457 | 0.024 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.313 | 0.0081 | 4.358 | 0.108
17~18时 | 91.596 | 6.885 | 6.996 | 7.37 | 15.09 | 1.382 | 0.032 | 0.003 | 0.010 | 0.001 | 0.044 | 0.0041 | 0.642 | 0.059
18~19时 | 121.631 | 6.935 | 7.076 | 7.547 | 14.364 | 1.738 | 0.028 | 0.003 | 0.009 | 0.001 | 0.033 | 0.0039 | 0.501 | 0.059
19~20时 | 112.599 | 6.919 | 6.951 | 7.056 | 12.698 | 1.43 | 0.024 | 0.003 | 0.008 | 0.001 | 0.017 | 0.0019 | 0.236 | 0.027
20~21时 | 115.125 | 6.954 | 7.085 | 7.167 | 13.372 | 1.533 | 0.021 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.013 | 0.0016 | 0.925 | 0.1
21~22时 | 58.291 | 7.164 | 7.188 | 7.222 | 14.92 | 0.87 | 0.018 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0076 | 0.0004 | 2.138 | 0.125
22~23时 | 5.644 | 7.227 | 7.333 | 7.406 | 15.001 | 0.085 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0061 | 0 | 1.836 | 0.010
23~24时 | 4.344 | 7.384 | 7.422 | 7.464 | 15.187 | 0.066 | 0.012 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0038 | 0 | 1.305 | 0.006
有效日均值 |  |  | 7.1431 |  | 15.094 |  | 0.017 |  | 0.007 |  | 0.1794 |  | 3.434
最大值 | 136.769 | 7.488 | 7.547 | 7.59 | 43.193 | 5.907 | 0.032 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.476 | 0.048 | 7.314 | 0.875
最小值 | 4.344 | 6.839 | 6.905 | 6.941 | 4.179 | 0.066 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.236 | 0.006
总量 | 2213.9768 |  |  |  |  | 35.731 |  | 0.038 |  | 0.016 |  | 0.3875 |  | 7.599