## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-23 00:00:00 至 2024-08-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.107 | 6.57 | 6.61 | 6.63 | 5.084 | 0.006 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.094 | 0.0002 | 0.117 | 0 | 1.111 | 0.002
01~02时 | 14.507 | 6.6 | 6.61 | 6.62 | 2.4 | 0.035 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.094 | 0.0014 | 0.115 | 0.002 | 1.129 | 0.016
02~03时 | 7.063 | 6.59 | 6.6 | 6.62 | 3.238 | 0.018 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.094 | 0.0007 | 0.115 | 0.001 | 1.198 | 0.008
03~04时 | 0.212 | 6.58 | 6.6 | 6.62 | 6.533 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.009 | 0 | 0.096 | 0 | 0.115 | 0 | 1.576 | 0
04~05时 | 0 | 6.58 | 6.6 | 6.61 | 6.104 | 0 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.096 | 0 | 0.117 | 0 | 1.616 | 0
05~06时 | 0 | 6.58 | 6.6 | 6.61 | 4.924 | 0 | 0.012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.095 | 0 | 0.118 | 0 | 1.839 | 0
06~07时 | 0 | 6.57 | 6.59 | 6.6 | 6 | 0 | 0.012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.095 | 0 | 0.114 | 0 | 1.829 | 0
07~08时 | 0 | 6.55 | 6.57 | 6.59 | 9.892 | 0 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.093 | 0 | 0.111 | 0 | 1.779 | 0
08~09时 | 0.023 | 6.55 | 6.6 | 6.63 | 7.789 | 0 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.093 | 0 | 0.107 | 0 | 1.801 | 0
09~10时 | 10.648 | 6.6 | 6.62 | 6.63 | 2.088 | 0.022 | 0.010 | 0 | 0.009 | 0 | 0.096 | 0.0010 | 0.104 | 0.001 | 1.92 | 0.02
10~11时 | 14.718 | 6.62 | 6.64 | 6.67 | 3.177 | 0.047 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.096 | 0.0014 | 0.105 | 0.002 | 1.951 | 0.029
11~12时 | 12.168 | 6.63 | 6.64 | 6.67 | 7.531 | 0.092 | 0.012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.096 | 0.0012 | 0.105 | 0.001 | 2.125 | 0.026
12~13时 | 4.648 | 6.57 | 6.62 | 6.64 | 6.269 | 0.034 | 0.012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.096 | 0.0004 | 0.107 | 0 | 2.171 | 0.010
13~14时 | 0.085 | 6.61 | 6.63 | 6.66 | 2.8 | 0 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.092 | 0 | 0.109 | 0 | 2.418 | 0
14~15时 | 0 | 6.62 | 6.65 | 6.67 | 3.82 | 0 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.092 | 0 | 0.104 | 0 | 2.522 | 0
15~16时 | 0 | 6.61 | 6.64 | 6.66 | 7.899 | 0 | 0.012 | 0 | 0.007 | 0 | 0.093 | 0 | 0.1 | 0 | 3.076 | 0
16~17时 | 0 | 6.6 | 6.64 | 6.67 | 9.357 | 0 | 0.012 | 0 | 0.007 | 0 | 0.093 | 0 | 0.096 | 0 | 3.042 | 0
17~18时 | 0 | 6.6 | 6.65 | 6.69 | 12.759 | 0 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.093 | 0 | 0.093 | 0 | 2.865 | 0
18~19时 | 0 | 6.63 | 6.68 | 6.71 | 11.759 | 0 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.093 | 0 | 0.094 | 0 | 2.884 | 0
19~20时 | 9.443 | 6.63 | 6.66 | 6.69 | 8.145 | 0.077 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.095 | 0.0009 | 0.095 | 0.001 | 2.991 | 0.028
20~21时 | 11.501 | 6.63 | 6.65 | 6.67 | 6.673 | 0.085 | 0.013 | 0 | 0.006 | 0 | 0.095 | 0.0011 | 0.1 | 0.001 | 3.014 | 0.035
21~22时 | 0.922 | 6.59 | 6.62 | 6.64 | 2.9 | 0.003 | 0.013 | 0 | 0.005 | 0 | 0.092 | 0.0001 | 0.103 | 0 | 3.135 | 0.003
22~23时 | 0 | 6.57 | 6.61 | 6.64 | 3.567 | 0 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.092 | 0 | 0.103 | 0 | 3.131 | 0
23~24时 | 0 | 6.59 | 6.62 | 6.64 | 6.284 | 0 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.094 | 0 | 0.103 | 0 | 3.114 | 0
有效日均值 |  |  | 6.62 |  | 6.125 |  | 0.011 |  | 0.008 |  | 0.0946 |  | 0.106 |  | 2.260
最大值 | 14.718 | 6.63 | 6.68 | 6.71 | 12.759 | 0.092 | 0.013 | 0 | 0.01 | 0 | 0.096 | 0.0014 | 0.118 | 0.002 | 3.135 | 0.035
最小值 | 0 | 6.55 | 6.57 | 6.59 | 2.088 | 0 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0 | 0.092 | 0 | 0.093 | 0 | 1.111 | 0
总量 | 88.045 |  |  |  |  | 0.420 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0084 |  | 0.009 |  | 0.178