## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-24 00:00:00 至 2024-08-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 13.891 | 6.952 | 7.491 | 7.593 | 14.432 | 0.187 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 4.791 | 0.05
01~02时 | 121.481 | 6.569 | 6.676 | 6.941 | 12.79 | 1.554 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0.0002 | 2.814 | 0.342
02~03时 | 98.402 | 6.56 | 6.636 | 6.771 | 13.167 | 1.294 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0.0024 | 4.127 | 0.409
03~04时 | 76.499 | 6.776 | 6.983 | 7.165 | 13.98 | 1.069 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.054 | 0.0042 | 6.394 | 0.489
04~05时 | 12.954 | 7.182 | 7.422 | 7.548 | 14.334 | 0.183 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.041 | 0.0006 | 6.394 | 0.083
05~06时 | 26.647 | 7.377 | 7.531 | 7.597 | 15.097 | 0.402 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0.0006 | 6.394 | 0.17
06~07时 | 18.911 | 7.5 | 7.571 | 7.61 | 13.288 | 0.268 | 0.014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0.0003 | 6.394 | 0.121
07~08时 | 10.706 | 7.451 | 7.51 | 7.53 | 9.383 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0003 | 0 | 6.394 | 0.068
08~09时 | 12.047 | 7.387 | 7.449 | 7.511 | 9.241 | 0.112 | 0.019 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0006 | 0 | 6.394 | 0.077
09~10时 | 7.144 | 7.458 | 7.475 | 7.49 | 8.931 | 0.064 | 0.017 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0011 | 0 | 4.737 | 0.036
10~11时 | 87.061 | 6.906 | 7.086 | 7.516 | 9.652 | 0.868 | 0.014 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 1.13 | 0.083
11~12时 | 87.569 | 7.039 | 7.091 | 7.238 | 11.232 | 0.984 | 0.011 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.429 | 0.038
12~13时 | 92.012 | 6.981 | 7.152 | 7.379 | 11.517 | 1.071 | 0.011 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 1.464 | 0.167
13~14时 | 100.706 | 6.983 | 7.064 | 7.251 | 12.141 | 1.223 | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 3.316 | 0.334
14~15时 | 11.497 | 6.989 | 7.24 | 7.417 | 12.746 | 0.142 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 3.084 | 0.037
15~16时 | 3.444 | 6.898 | 6.934 | 6.989 | 14.072 | 0.048 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 2.662 | 0.009
16~17时 | 3.584 | 6.908 | 6.976 | 7.047 | 13.9 | 0.05 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0 | 3.012 | 0.011
17~18时 | 3.764 | 7.024 | 7.135 | 7.307 | 13.524 | 0.051 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 3.692 | 0.014
18~19时 | 88.652 | 6.906 | 7.158 | 7.438 | 12.918 | 1.113 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 3.267 | 0.267
19~20时 | 107.919 | 7.096 | 7.177 | 7.309 | 11.589 | 1.251 | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 2.43 | 0.262
20~21时 | 69.613 | 7.124 | 7.207 | 7.46 | 11.738 | 0.813 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 3.027 | 0.197
21~22时 | 9.657 | 7.077 | 7.28 | 7.492 | 12.058 | 0.116 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 4.115 | 0.04
22~23时 | 4.537 | 7.086 | 7.14 | 7.188 | 12.113 | 0.055 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 4.702 | 0.021
23~24时 | 3.203 | 7.114 | 7.142 | 7.176 | 12.235 | 0.039 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 5.761 | 0.018
有效日均值 |  |  | 7.1891 |  | 12.337 |  | 0.010 |  | 0.005 |  | 0.0073 |  | 4.038
最大值 | 121.481 | 7.5 | 7.571 | 7.61 | 15.097 | 1.554 | 0.02 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.054 | 0.0042 | 6.394 | 0.489
最小值 | 3.203 | 6.56 | 6.636 | 6.771 | 8.931 | 0.039 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.429 | 0.009
总量 | 1071.9113 |  |  |  |  | 13.057 |  | 0.009 |  | 0.005 |  | 0.0092 |  | 3.345