## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-24 00:00:00 至 2024-08-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 4.146 | 6.58 | 6.63 | 6.65 | 5.208 | 0.014 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.094 | 0.0004 | 0.105 | 0 | 3.127 | 0.013
01~02时 | 15.269 | 6.62 | 6.63 | 6.64 | 2.208 | 0.034 | 0.011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.094 | 0.0014 | 0.106 | 0.002 | 3.198 | 0.049
02~03时 | 5.907 | 6.6 | 6.63 | 6.64 | 3.445 | 0.015 | 0.010 | 0 | 0.010 | 0 | 0.094 | 0.0006 | 0.105 | 0.001 | 3.191 | 0.019
03~04时 | 0.209 | 6.6 | 6.62 | 6.63 | 8.392 | 0.002 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.094 | 0 | 0.104 | 0 | 3.154 | 0.001
04~05时 | 0 | 6.61 | 6.62 | 6.64 | 6.988 | 0 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.094 | 0 | 0.106 | 0 | 3.15 | 0
05~06时 | 0 | 6.6 | 6.62 | 6.63 | 3.072 | 0 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.092 | 0 | 0.107 | 0 | 3.13 | 0
06~07时 | 0 | 6.59 | 6.62 | 6.64 | 2.699 | 0 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.092 | 0 | 0.105 | 0 | 3.134 | 0
07~08时 | 0 | 6.57 | 6.6 | 6.62 | 1 | 0 | 0.012 | 0 | 0.008 | 0 | 0.091 | 0 | 0.103 | 0 | 3.153 | 0
08~09时 | 0 | 6.59 | 6.63 | 6.66 | 2.642 | 0 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.091 | 0 | 0.103 | 0 | 3.182 | 0
09~10时 | 2.606 | 6.65 | 6.67 | 6.68 | 7.156 | 0.019 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.095 | 0.0002 | 0.103 | 0 | 3.342 | 0.009
10~11时 | 14.446 | 6.65 | 6.67 | 6.69 | 7.819 | 0.113 | 0.010 | 0 | 0.009 | 0 | 0.095 | 0.0014 | 0.102 | 0.001 | 3.31 | 0.048
11~12时 | 15.056 | 6.67 | 6.68 | 6.69 | 10.519 | 0.158 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.089 | 0.0014 | 0.101 | 0.002 | 3.132 | 0.047
12~13时 | 13.086 | 6.67 | 6.69 | 6.71 | 8.302 | 0.118 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.09 | 0.0012 | 0.099 | 0.001 | 3.136 | 0.041
13~14时 | 1.628 | 6.63 | 6.66 | 6.69 | 2.6 | 0.004 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.091 | 0.0001 | 0.098 | 0 | 3.158 | 0.005
14~15时 | 0.016 | 6.67 | 6.69 | 6.71 | 3.603 | 0 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.091 | 0 | 0.1 | 0 | 3.09 | 0
15~16时 | 0 | 6.65 | 6.68 | 6.69 | 8.155 | 0 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.09 | 0 | 0.101 | 0 | 2.716 | 0
16~17时 | 0 | 6.64 | 6.68 | 6.72 | 6.882 | 0 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.09 | 0 | 0.079 | 0 | 2.699 | 0
17~18时 | 0 | 6.66 | 6.68 | 6.7 | 3.319 | 0 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.089 | 0 | 0.062 | 0 | 2.61 | 0
18~19时 | 0 | 6.64 | 6.68 | 6.71 | 4.296 | 0 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.089 | 0 | 0.077 | 0 | 2.584 | 0
19~20时 | 1.415 | 6.6 | 6.67 | 6.71 | 7.897 | 0.011 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.087 | 0.0001 | 0.089 | 0 | 2.441 | 0.003
20~21时 | 14.011 | 6.67 | 6.68 | 6.7 | 9.592 | 0.135 | 0.013 | 0 | 0.005 | 0 | 0.087 | 0.0012 | 0.095 | 0.001 | 2.428 | 0.034
21~22时 | 3.547 | 6.62 | 6.66 | 6.68 | 15.249 | 0.054 | 0.015 | 0 | 0.010 | 0 | 0.087 | 0.0003 | 0.099 | 0 | 2.356 | 0.008
22~23时 | 0.092 | 6.62 | 6.64 | 6.66 | 11.707 | 0.001 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0 | 0.087 | 0 | 0.096 | 0 | 2.393 | 0
23~24时 | 0 | 6.61 | 6.64 | 6.65 | 2.6 | 0 | 0.017 | 0 | 0.007 | 0 | 0.09 | 0 | 0.093 | 0 | 2.607 | 0
有效日均值 |  |  | 6.65 |  | 6.056 |  | 0.011 |  | 0.007 |  | 0.0915 |  | 0.097 |  | 2.934
最大值 | 15.269 | 6.67 | 6.69 | 6.72 | 15.249 | 0.158 | 0.017 | 0 | 0.01 | 0 | 0.095 | 0.0014 | 0.107 | 0.002 | 3.342 | 0.049
最小值 | 0 | 6.57 | 6.6 | 6.62 | 1 | 0 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.087 | 0 | 0.062 | 0 | 2.356 | 0
总量 | 91.432 |  |  |  |  | 0.678 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0084 |  | 0.009 |  | 0.277