## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-25 00:00:00 至 2024-08-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.097 | 6.6 | 6.63 | 6.65 | 3.654 | 0.001 | 0.016 | 0 | 0.007 | 0 | 0.09 | 0 | 0.096 | 0 | 2.613 | 0
01~02时 | 11.849 | 6.63 | 6.64 | 6.65 | 8.018 | 0.095 | 0.015 | 0 | 0.005 | 0 | 0.087 | 0.0010 | 0.099 | 0.001 | 2.647 | 0.031
02~03时 | 15.307 | 6.63 | 6.64 | 6.65 | 6.526 | 0.1 | 0.015 | 0 | 0.006 | 0 | 0.087 | 0.0013 | 0.097 | 0.001 | 2.625 | 0.04
03~04时 | 8.342 | 6.61 | 6.63 | 6.65 | 2.7 | 0.023 | 0.015 | 0 | 0.009 | 0 | 0.089 | 0.0007 | 0.096 | 0.001 | 2.499 | 0.021
04~05时 | 0.38 | 6.6 | 6.62 | 6.64 | 3.894 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0.009 | 0 | 0.088 | 0 | 0.099 | 0 | 2.496 | 0.001
05~06时 | 0 | 6.59 | 6.61 | 6.62 | 8.77 | 0 | 0.016 | 0 | 0.007 | 0 | 0.066 | 0 | 0.101 | 0 | 2.479 | 0
06~07时 | 0 | 6.59 | 6.61 | 6.62 | 6.961 | 0 | 0.015 | 0 | 0.008 | 0 | 0.067 | 0 | 0.1 | 0 | 2.475 | 0
07~08时 | 0 | 6.59 | 6.61 | 6.62 | 1.9 | 0 | 0.015 | 0 | 0.010 | 0 | 0.086 | 0 | 0.099 | 0 | 2.456 | 0
08~09时 | 2.37 | 6.58 | 6.61 | 6.63 | 1.832 | 0.004 | 0.015 | 0 | 0.009 | 0 | 0.086 | 0.0002 | 0.097 | 0 | 2.421 | 0.006
09~10时 | 13.758 | 6.63 | 6.64 | 6.65 | 1.6 | 0.022 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.087 | 0.0012 | 0.096 | 0.001 | 2.225 | 0.031
10~11时 | 12.685 | 6.64 | 6.65 | 6.66 | 1.516 | 0.019 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.087 | 0.0011 | 0.094 | 0.001 | 2.214 | 0.028
11~12时 | 14.934 | 6.65 | 6.66 | 6.68 | 1.3 | 0.019 | 0.014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.083 | 0.0012 | 0.093 | 0.001 | 2.146 | 0.032
12~13时 | 12.355 | 6.64 | 6.65 | 6.66 | 2.327 | 0.023 | 0.015 | 0 | 0.008 | 0 | 0.083 | 0.0010 | 0.097 | 0.001 | 2.095 | 0.026
13~14时 | 1.301 | 6.59 | 6.62 | 6.64 | 6.165 | 0.008 | 0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 0.087 | 0.0001 | 0.101 | 0 | 1.82 | 0.002
14~15时 | 0.007 | 6.63 | 6.65 | 6.67 | 5.416 | 0 | 0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 0.087 | 0 | 0.098 | 0 | 1.752 | 0
15~16时 | 0 | 6.63 | 6.66 | 6.7 | 3.319 | 0 | 0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 0.087 | 0 | 0.095 | 0 | 1.372 | 0
16~17时 | 0 | 6.67 | 6.69 | 6.73 | 3.737 | 0 | 0.017 | 0 | 0.008 | 0 | 0.087 | 0 | 0.094 | 0 | 1.315 | 0
17~18时 | 0 | 6.62 | 6.65 | 6.7 | 5.298 | 0 | 0.018 | 0 | 0.001 | 0 | 0.09 | 0 | 0.093 | 0 | 0.985 | 0
18~19时 | 0.057 | 6.63 | 6.67 | 6.71 | 4.976 | 0 | 0.018 | 0 | 0.002 | 0 | 0.09 | 0 | 0.092 | 0 | 0.949 | 0
19~20时 | 12.177 | 6.61 | 6.65 | 6.69 | 4.059 | 0.049 | 0.019 | 0 | 0.009 | 0 | 0.091 | 0.0011 | 0.091 | 0.001 | 0.754 | 0.009
20~21时 | 14.622 | 6.6 | 6.62 | 6.64 | 4.848 | 0.068 | 0.018 | 0 | 0.008 | 0 | 0.091 | 0.0013 | 0.093 | 0.001 | 0.792 | 0.011
21~22时 | 2.459 | 6.59 | 6.61 | 6.63 | 7.525 | 0.019 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0 | 0.088 | 0.0002 | 0.095 | 0 | 1.005 | 0.002
22~23时 | 0.125 | 6.59 | 6.61 | 6.63 | 5.912 | 0.001 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0 | 0.088 | 0 | 0.092 | 0 | 0.979 | 0
23~24时 | 0 | 6.57 | 6.59 | 6.62 | 1.349 | 0 | 0.017 | 0 | 0.003 | 0 | 0.088 | 0 | 0.09 | 0 | 0.837 | 0
有效日均值 |  |  | 6.63 |  | 4.317 |  | 0.016 |  | 0.007 |  | 0.0864 |  | 0.096 |  | 1.831
最大值 | 15.307 | 6.67 | 6.69 | 6.73 | 8.77 | 0.1 | 0.019 | 0 | 0.01 | 0 | 0.091 | 0.0013 | 0.101 | 0.001 | 2.647 | 0.04
最小值 | 0 | 6.57 | 6.59 | 6.62 | 1.3 | 0 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.066 | 0 | 0.09 | 0 | 0.754 | 0
总量 | 122.824 |  |  |  |  | 0.451 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0108 |  | 0.012 |  | 0.242