## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-26 00:00:00 至 2024-08-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 12.7 | 7.442 | 7.512 | 7.564 | 11.39 | 0.142 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.336 | 0.004
01~02时 | 6.08 | 7.417 | 7.454 | 7.486 | 12.141 | 0.074 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.31 | 0.002
02~03时 | 64.318 | 6.973 | 7.304 | 7.497 | 12.085 | 0.775 | 0.009 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.319 | 0.021
03~04时 | 43.376 | 7.215 | 7.397 | 7.519 | 11.96 | 0.519 | 0.009 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 0.334 | 0.014
04~05时 | 13.976 | 7.352 | 7.466 | 7.535 | 11.82 | 0.166 | 0.011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.32 | 0.005
05~06时 | 7.413 | 7.342 | 7.397 | 7.445 | 11.507 | 0.085 | 0.013 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.296 | 0.002
06~07时 | 5.281 | 7.319 | 7.418 | 7.473 | 11.705 | 0.061 | 0.014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.27 | 0.001
07~08时 | 3.089 | 7.225 | 7.308 | 7.377 | 12.145 | 0.038 | 0.016 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.224 | 0.001
08~09时 | 2.787 | 7.219 | 7.303 | 7.39 | 11.459 | 0.032 | 0.017 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.223 | 0.001
09~10时 | 2.557 | 7.172 | 7.218 | 7.259 | 9.951 | 0.025 | 0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.221 | 0.001
10~11时 | 76.135 | 6.583 | 6.969 | 7.383 | 10.319 | 0.807 | 0.017 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 0.24 | 0.019
11~12时 | 83.234 | 6.477 | 6.634 | 7.082 | 11.145 | 0.928 | 0.018 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 0.274 | 0.023
12~13时 | 78.35 | 6.399 | 6.705 | 7.142 | 14.842 | 1.209 | 0.023 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.356 | 0.029
13~14时 | 20.527 | 6.079 | 6.281 | 6.525 | 22.462 | 0.461 | 0.029 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.51 | 0.010
14~15时 | 2.22 | 6.064 | 6.174 | 6.337 | 18.856 | 0.042 | 0.029 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 1.384 | 0.003
15~16时 | 1.853 | 6.074 | 6.212 | 6.363 | 11.508 | 0.021 | 0.029 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 3.031 | 0.006
16~17时 | 1.705 | 6.371 | 6.766 | 7.547 | 11.251 | 0.019 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 2.834 | 0.005
17~18时 | 1.745 | 7.535 | 7.564 | 7.597 | 10.68 | 0.019 | 0.018 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 2.433 | 0.004
18~19时 | 87.783 | 7.301 | 7.446 | 7.632 | 10.364 | 0.89 | 0.015 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 2.193 | 0.177
19~20时 | 76.554 | 7.131 | 7.325 | 7.7 | 9.661 | 0.74 | 0.012 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 1.733 | 0.133
20~21时 | 22.289 | 7.698 | 7.774 | 7.816 | 9.632 | 0.215 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0010 | 0 | 1.32 | 0.029
21~22时 | 18.479 | 7.81 | 7.843 | 7.875 | 9.569 | 0.177 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.461 | 0.009
22~23时 | 3.093 | 7.631 | 7.765 | 7.847 | 9.284 | 0.029 | 0.010 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.396 | 0.001
23~24时 | 1.603 | 7.584 | 7.671 | 7.71 | 8.646 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.262 | 0
有效日均值 |  |  | 7.2049 |  | 11.849 |  | 0.016 |  | 0.007 |  | 0.0011 |  | 0.845
最大值 | 87.783 | 7.81 | 7.843 | 7.875 | 22.462 | 1.209 | 0.029 | 0.002 | 0.01 | 0.001 | 0.0018 | 0.0001 | 3.031 | 0.177
最小值 | 1.603 | 6.064 | 6.174 | 6.337 | 8.646 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.221 | 0
总量 | 637.1564 |  |  |  |  | 7.487 |  | 0.010 |  | 0.004 |  | 0.0008 |  | 0.500