## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-26 00:00:00 至 2024-08-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.56 | 6.6 | 6.62 | 3.453 | 0 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.088 | 0 | 0.091 | 0 | 0.84 | 0
01~02时 | 3.039 | 6.55 | 6.59 | 6.61 | 10.633 | 0.032 | 0.015 | 0 | 0.008 | 0 | 0.088 | 0.0003 | 0.091 | 0 | 0.855 | 0.003
02~03时 | 15.776 | 6.57 | 6.58 | 6.61 | 8.594 | 0.135 | 0.015 | 0 | 0.008 | 0 | 0.088 | 0.0014 | 0.128 | 0.002 | 0.814 | 0.013
03~04时 | 9.393 | 6.54 | 6.56 | 6.59 | 2.824 | 0.027 | 0.015 | 0 | 0.008 | 0 | 0.088 | 0.0008 | 0.157 | 0.001 | 0.584 | 0.005
04~05时 | 0.686 | 6.51 | 6.55 | 6.58 | 5.02 | 0.002 | 0.015 | 0 | 0.008 | 0 | 0.088 | 0.0001 | 0.204 | 0 | 0.603 | 0
05~06时 | 0.007 | 6.53 | 6.56 | 6.59 | 12.514 | 0 | 0.017 | 0 | 0.009 | 0 | 0.087 | 0 | 0.241 | 0 | 0.709 | 0
06~07时 | 0 | 6.54 | 6.56 | 6.59 | 9.858 | 0 | 0.017 | 0 | 0.008 | 0 | 0.087 | 0 | 0.164 | 0 | 0.689 | 0
07~08时 | 0 | 6.54 | 6.57 | 6.59 | 2.3 | 0 | 0.017 | 0 | 0.005 | 0 | 0.082 | 0 | 0.104 | 0 | 0.583 | 0
08~09时 | 0 | 6.56 | 6.6 | 6.63 | 3.804 | 0 | 0.017 | 0 | 0.006 | 0 | 0.082 | 0 | 0.101 | 0 | 0.516 | 0
09~10时 | 6.246 | 6.61 | 6.63 | 6.64 | 9.518 | 0.059 | 0.018 | 0 | 0.009 | 0 | 0.085 | 0.0005 | 0.099 | 0.001 | 0.143 | 0.001
10~11时 | 13.482 | 6.62 | 6.64 | 6.66 | 8.229 | 0.111 | 0.018 | 0 | 0.009 | 0 | 0.085 | 0.0011 | 0.097 | 0.001 | 0.141 | 0.002
11~12时 | 13.89 | 6.62 | 6.64 | 6.66 | 4.559 | 0.063 | 0.017 | 0 | 0.008 | 0 | 0.085 | 0.0012 | 0.095 | 0.001 | 0.125 | 0.002
12~13时 | 9.393 | 6.54 | 6.59 | 6.63 | 6.334 | 0.048 | 0.018 | 0 | 0.008 | 0 | 0.085 | 0.0008 | 0.093 | 0.001 | 0.174 | 0.001
13~14时 | 0.813 | 6.5 | 6.54 | 6.56 | 12.389 | 0.010 | 0.021 | 0 | 0.004 | 0 | 0.091 | 0.0001 | 0.092 | 0 | 0.439 | 0
14~15时 | 0.099 | 6.49 | 6.53 | 6.56 | 9.358 | 0.001 | 0.025 | 0 | 0.004 | 0 | 0.091 | 0 | 0.088 | 0 | 0.398 | 0
15~16时 | 0 | 6.48 | 6.5 | 6.51 | 0.733 | 0 | 0.035 | 0 | 0.005 | 0 | 0.089 | 0 | 0.085 | 0 | 0.169 | 0
16~17时 | 0 | 6.47 | 6.49 | 6.52 | 1.663 | 0 | 0.035 | 0 | 0.010 | 0 | 0.089 | 0 | 0.074 | 0 | 0.229 | 0
17~18时 | 0 | 6.47 | 6.49 | 6.51 | 4.556 | 0 | 0.036 | 0 | 0.038 | 0 | 0.094 | 0 | 0.066 | 0 | 0.567 | 0
18~19时 | 0 | 6.47 | 6.49 | 6.52 | 4.01 | 0 | 0.034 | 0 | 0.035 | 0 | 0.094 | 0 | 0.11 | 0 | 0.495 | 0
19~20时 | 0.41 | 6.45 | 6.47 | 6.49 | 2.455 | 0.001 | 0.029 | 0 | 0.021 | 0 | 0.086 | 0 | 0.145 | 0 | 0.086 | 0
20~21时 | 13.411 | 6.43 | 6.45 | 6.47 | 3.052 | 0.042 | 0.03 | 0 | 0.022 | 0 | 0.085 | 0.0012 | 0.18 | 0.002 | 0.117 | 0.002
21~22时 | 8.702 | 6.44 | 6.46 | 6.47 | 5.545 | 0.048 | 0.035 | 0 | 0.029 | 0 | 0.082 | 0.0007 | 0.208 | 0.002 | 0.296 | 0.003
22~23时 | 0.893 | 6.42 | 6.44 | 6.45 | 5.307 | 0.005 | 0.048 | 0 | 0.041 | 0 | 0.082 | 0.0001 | 0.143 | 0 | 0.308 | 0
23~24时 | 0.034 | 6.4 | 6.44 | 6.45 | 4.678 | 0 | 0.079 | 0 | 0.105 | 0 | 0.079 | 0 | 0.092 | 0 | 0.38 | 0
有效日均值 |  |  | 6.54 |  | 5.891 |  | 0.026 |  | 0.017 |  | 0.0871 |  | 0.123 |  | 0.427
最大值 | 15.776 | 6.62 | 6.64 | 6.66 | 12.514 | 0.135 | 0.079 | 0 | 0.105 | 0 | 0.094 | 0.0014 | 0.241 | 0.002 | 0.855 | 0.013
最小值 | 0 | 6.4 | 6.44 | 6.45 | 0.733 | 0 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.079 | 0 | 0.066 | 0 | 0.086 | 0
总量 | 96.273 |  |  |  |  | 0.586 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0083 |  | 0.013 |  | 0.032