## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-27 00:00:00 至 2024-08-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.066 | 7.597 | 7.644 | 7.685 | 8.872 | 0.010 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.27 | 0
01~02时 | 1.56 | 7.592 | 7.627 | 7.676 | 9.379 | 0.015 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.284 | 0
02~03时 | 23.276 | 7.159 | 7.59 | 7.703 | 9.662 | 0.239 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.308 | 0.008
03~04时 | 78.575 | 6.945 | 7.099 | 7.23 | 10.297 | 0.809 | 0.010 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 0.354 | 0.028
04~05时 | 40.918 | 6.958 | 7.133 | 7.182 | 10.412 | 0.428 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0009 | 0 | 2.439 | 0.142
05~06时 | 24.914 | 6.802 | 6.95 | 7.369 | 10.669 | 0.266 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 6.457 | 0.161
06~07时 | 2.028 | 7.049 | 7.134 | 7.204 | 10.924 | 0.022 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 6.805 | 0.014
07~08时 | 2.462 | 7.203 | 7.278 | 7.328 | 11.497 | 0.028 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0007 | 0 | 7.434 | 0.018
08~09时 | 1.583 | 7.315 | 7.349 | 7.376 | 11.384 | 0.018 | 0.013 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 6.407 | 0.010
09~10时 | 5.858 | 7.324 | 7.727 | 8.379 | 11.148 | 0.065 | 0.017 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 4.427 | 0.026
10~11时 | 90.847 | 7.057 | 7.707 | 8.567 | 11.914 | 1.133 | 0.02 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 3.126 | 0.198
11~12时 | 85.381 | 6.637 | 7.036 | 7.535 | 13.518 | 1.154 | 0.023 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0.0001 | 0.62 | 0.053
12~13时 | 7.315 | 7.209 | 7.452 | 7.58 | 12.897 | 0.097 | 0.023 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.894 | 0.005
13~14时 | 2.054 | 7.15 | 7.167 | 7.21 | 11.597 | 0.024 | 0.023 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0014 | 0 | 1.421 | 0.003
14~15时 | 2.752 | 7.181 | 7.272 | 7.617 | 11.37 | 0.031 | 0.023 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0013 | 0 | 2.609 | 0.010
15~16时 | 1.527 | 7.383 | 7.475 | 7.614 | 10.862 | 0.017 | 0.023 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0012 | 0 | 4.941 | 0.008
16~17时 | 0.932 | 7.393 | 7.413 | 7.431 | 10.72 | 0.010 | 0.018 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0014 | 0 | 4.346 | 0.004
17~18时 | 1.258 | 7.333 | 7.396 | 7.432 | 10.401 | 0.013 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 3.179 | 0.004
18~19时 | 106.179 | 7.001 | 7.235 | 7.474 | 10.567 | 1.129 | 0.014 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 2.975 | 0.307
19~20时 | 70.832 | 7.073 | 7.253 | 7.611 | 10.94 | 0.775 | 0.019 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 2.574 | 0.182
20~21时 | 10.833 | 7.541 | 7.619 | 7.669 | 10.687 | 0.117 | 0.019 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.96 | 0.025
21~22时 | 9.729 | 7.43 | 7.474 | 7.542 | 10.118 | 0.098 | 0.018 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.756 | 0.007
22~23时 | 2.566 | 7.458 | 7.492 | 7.53 | 10.174 | 0.026 | 0.03 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.929 | 0.002
23~24时 | 2.808 | 7.529 | 7.571 | 7.588 | 10.301 | 0.029 | 0.046 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.27 | 0.004
有效日均值 |  |  | 7.3792 |  | 10.846 |  | 0.017 |  | 0.007 |  | 0.0009 |  | 2.783
最大值 | 106.179 | 7.597 | 7.727 | 8.567 | 13.518 | 1.154 | 0.046 | 0.002 | 0.012 | 0.001 | 0.0016 | 0.0001 | 7.434 | 0.307
最小值 | 0.932 | 6.637 | 6.95 | 7.182 | 8.872 | 0.01 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.27 | 0
总量 | 577.2629 |  |  |  |  | 6.554 |  | 0.010 |  | 0.003 |  | 0.0005 |  | 1.220