## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-27 00:00:00 至 2024-08-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.4 | 6.42 | 6.44 | 5.218 | 0 | 0.089 | 0 | 0.103 | 0 | 0.079 | 0 | 0.107 | 0 | 0.429 | 0
01~02时 | 10.906 | 6.39 | 6.41 | 6.43 | 7.271 | 0.079 | 0.114 | 0.001 | 0.096 | 0.001 | 0.081 | 0.0009 | 0.118 | 0.001 | 0.713 | 0.008
02~03时 | 32.879 | 6.29 | 6.34 | 6.39 | 5.719 | 0.191 | 0.1 | 0.003 | 0.104 | 0.003 | 0.082 | 0.0027 | 0.126 | 0.004 | 0.634 | 0.021
03~04时 | 27.656 | 6.22 | 6.25 | 6.3 | 1.3 | 0.036 | 0.068 | 0.002 | 0.166 | 0.005 | 0.098 | 0.0027 | 0.132 | 0.004 | 0.187 | 0.005
04~05时 | 20.003 | 6.17 | 6.21 | 6.23 | 4.095 | 0.053 | 0.06 | 0.001 | 0.178 | 0.003 | 0.097 | 0.0020 | 0.113 | 0.002 | 0.325 | 0.005
05~06时 | 2.194 | 6.17 | 6.19 | 6.2 | 16.01 | 0.035 | 0.041 | 0 | 0.262 | 0.001 | 0.088 | 0.0002 | 0.098 | 0 | 1.106 | 0.002
06~07时 | 0.119 | 6.18 | 6.19 | 6.19 | 48.055 | 0.004 | 0.038 | 0 | 0.275 | 0 | 0.088 | 0 | 0.1 | 0 | 1.163 | 0
07~08时 | 0.001 | 6.16 | 6.18 | 6.2 | 126.511 | 0 | 0.034 | 0 | 0.361 | 0 | 0.088 | 0 | 0.101 | 0 | 1.494 | 0
08~09时 | 0 | 6.15 | 6.18 | 6.22 | 94.268 | 0 | 0.032 | 0 | 0.358 | 0 | 0.088 | 0 | 0.104 | 0 | 1.505 | 0
09~10时 | 0 | 6.08 | 6.42 | 6.67 | 1.7 | 0 | 0.028 | 0 | 0.334 | 0 | 0.088 | 0 | 0.107 | 0 | 1.555 | 0
10~11时 | 0 | 6.58 | 6.74 | 6.9 | 1.911 | 0 | 0.055 | 0 | 0.288 | 0 | 0.088 | 0 | 0.096 | 0 | 1.332 | 0
11~12时 | 0 | 6.62 | 6.72 | 6.84 | 2.8 | 0 | 0.118 | 0 | 0.065 | 0 | 0.088 | 0 | 0.087 | 0 | 0.044 | 0
12~13时 | 0 | 6.54 | 6.65 | 6.8 | 2.672 | 0 | 0.118 | 0 | 0.084 | 0 | 0.087 | 0 | 0.071 | 0 | 0.1 | 0
13~14时 | 0 | 6.54 | 6.66 | 6.79 | 2.3 | 0 | 0.128 | 0 | 0.186 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.029 | 0 | 0.421 | 0
14~15时 | 0 | 6.57 | 6.71 | 6.82 | 2.233 | 0 | 0.129 | 0 | 0.173 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.028 | 0 | 0.466 | 0
15~16时 | 0 | 6.68 | 6.78 | 6.9 | 2 | 0 | 0.139 | 0 | 0.071 | 0 | 0.028 | 0 | 0.025 | 0 | 0.717 | 0
16~17时 | 0 | 6.66 | 6.79 | 6.89 | 1.809 | 0 | 0.126 | 0 | 0.082 | 0 | 0.029 | 0 | 0.04 | 0 | 0.704 | 0
17~18时 | 0 | 6.64 | 6.71 | 6.89 | 1.3 | 0 | 0.094 | 0 | 0.143 | 0 | 0.042 | 0 | 0.051 | 0 | 0.634 | 0
18~19时 | 0 | 6.67 | 6.74 | 6.8 | 1.495 | 0 | 0.082 | 0 | 0.137 | 0 | 0.042 | 0 | 0.067 | 0 | 0.624 | 0
19~20时 | 0 | 6.67 | 6.75 | 6.83 | 2.333 | 0 | 0.053 | 0 | 0.097 | 0 | 0.051 | 0 | 0.08 | 0 | 0.569 | 0
20~21时 | 0 | 6.72 | 6.84 | 6.95 | 2.078 | 0 | 0.067 | 0 | 0.085 | 0 | 0.051 | 0 | 0.079 | 0 | 0.556 | 0
21~22时 | 0 | 6.76 | 6.92 | 6.99 | 1.4 | 0 | 0.045 | 0 | 0.028 | 0 | 0.048 | 0 | 0.078 | 0 | 0.484 | 0
22~23时 | 0 | 6.54 | 6.71 | 7.1 | 1.783 | 0 | 0.016 | 0 | 0.027 | 0 | 0.048 | 0 | 0.078 | 0 | 0.484 | 0
23~24时 | 0 | 6.61 | 6.73 | 6.84 | 2.9 | 0 | 0.016 | 0 | 0.021 | 0 | 0.047 | 0 | 0.078 | 0 | 0.484 | 0
有效日均值 |  |  | 6.55 |  | 4.488 |  | 0.075 |  | 0.155 |  | 0.0647 |  | 0.083 |  | 0.456
最大值 | 32.879 | 6.76 | 6.92 | 7.1 | 126.511 | 0.191 | 0.139 | 0.003 | 0.361 | 0.005 | 0.098 | 0.0027 | 0.132 | 0.004 | 1.555 | 0.021
最小值 | 0 | 6.08 | 6.18 | 6.19 | 1.3 | 0 | 0.016 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.025 | 0 | 0.044 | 0
总量 | 93.758 |  |  |  |  | 0.394 |  | 0.008 |  | 0.013 |  | 0.0085 |  | 0.012 |  | 0.041