## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-28 00:00:00 至 2024-08-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.107 | 7.559 | 7.592 | 7.61 | 10.359 | 0.011 | 0.037 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.969 | 0.001
01~02时 | 1.267 | 7.582 | 7.615 | 7.641 | 10.48 | 0.013 | 0.026 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.417 | 0.001
02~03时 | 11.913 | 7.539 | 8.076 | 8.668 | 10.391 | 0.124 | 0.026 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.351 | 0.004
03~04时 | 1.814 | 7.707 | 7.745 | 7.8 | 10.205 | 0.019 | 0.026 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.231 | 0
04~05时 | 37.997 | 7.379 | 7.53 | 7.725 | 10.415 | 0.4 | 0.022 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.024 | 0.0015 | 0.263 | 0.011
05~06时 | 7.017 | 7.362 | 7.448 | 7.73 | 10.853 | 0.076 | 0.017 | 0 | 0.003 | 0 | 0.06 | 0.0004 | 0.317 | 0.002
06~07时 | 1.533 | 7.508 | 7.547 | 7.686 | 10.673 | 0.016 | 0.017 | 0 | 0.004 | 0 | 0.06 | 0.0001 | 0.68 | 0.001
07~08时 | 1.643 | 7.478 | 7.54 | 7.603 | 10.297 | 0.017 | 0.018 | 0 | 0.006 | 0 | 0.06 | 0.0001 | 1.307 | 0.002
08~09时 | 1.591 | 7.602 | 7.658 | 7.686 | 11.398 | 0.018 | 0.014 | 0 | 0.006 | 0 | 0.06 | 0.0001 | 1.895 | 0.003
09~10时 | 1.762 | 7.636 | 7.67 | 7.697 | 13.703 | 0.024 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.06 | 0.0001 | 2.911 | 0.005
10~11时 | 75.148 | 7.151 | 7.411 | 7.727 | 12.947 | 0.927 | 0.011 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.06 | 0.0045 | 2.582 | 0.174
11~12时 | 96.689 | 7.152 | 7.469 | 7.924 | 11.216 | 1.084 | 0.012 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.06 | 0.0058 | 2.015 | 0.195
12~13时 | 41.92 | 7.221 | 7.603 | 7.997 | 11.576 | 0.481 | 0.011 | 0 | 0.008 | 0 | 0.06 | 0.0025 | 1.392 | 0.065
13~14时 | 2.852 | 7.766 | 7.899 | 8.007 | 12.329 | 0.035 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.06 | 0.0002 | 0.317 | 0.001
14~15时 | 1.66 | 7.518 | 7.611 | 7.768 | 12.329 | 0.02 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.06 | 0.0001 | 0.317 | 0.001
15~16时 | 1.385 | 7.471 | 7.527 | 7.574 | 12.329 | 0.017 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.06 | 0.0001 | 0.317 | 0
16~17时 | 1.558 | 5.126 | 7.6 | 8.908 | 11.909 | 0.019 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.054 | 0.0001 | 0.418 | 0.001
17~18时 | 1.5 | 7.435 | 7.482 | 7.519 | 9.607 | 0.014 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.033 | 0.0001 | 0.785 | 0.001
18~19时 | 95.62 | 7.217 | 7.488 | 7.671 | 8.987 | 0.831 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.025 | 0.0021 | 0.709 | 0.064
19~20时 | 80.335 | 7.541 | 7.745 | 8.105 | 7.469 | 0.6 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0011 | 0.567 | 0.046
20~21时 | 10.609 | 7.595 | 7.737 | 7.924 | 7.413 | 0.079 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.404 | 0.006
21~22时 | 2.458 | 7.357 | 7.468 | 7.597 | 7.286 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.101 | 0
22~23时 | 2.013 | 7.342 | 7.412 | 7.489 | 7.546 | 0.015 | 0.018 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0050 | 0 | 1.612 | 0.004
23~24时 | 1.684 | 7.336 | 7.37 | 7.41 | 8.184 | 0.014 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0032 | 0 | 4.417 | 0.007
有效日均值 |  |  | 7.5939 |  | 10.413 |  | 0.015 |  | 0.006 |  | 0.0352 |  | 1.054
最大值 | 96.689 | 7.766 | 8.076 | 8.908 | 13.703 | 1.084 | 0.037 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.06 | 0.0058 | 4.417 | 0.195
最小值 | 1.107 | 5.126 | 7.37 | 7.41 | 7.286 | 0.011 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 483.0827 |  |  |  |  | 4.876 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.0191 |  | 0.595