## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-28 00:00:00 至 2024-08-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.76 | 6.91 | 7 | 4.374 | 0 | 0.039 | 0 | 0.022 | 0 | 0.048 | 0 | 0.039 | 0 | 0.474 | 0
01~02时 | 0 | 6.6 | 6.89 | 7.06 | 8.641 | 0 | 0.092 | 0 | 0.027 | 0 | 0.055 | 0 | 0.009 | 0 | 0.421 | 0
02~03时 | 0 | 6.62 | 6.8 | 6.92 | 6.893 | 0 | 0.074 | 0 | 0.026 | 0 | 0.055 | 0 | 0.010 | 0 | 0.42 | 0
03~04时 | 0 | 6.58 | 6.75 | 6.98 | 1.8 | 0 | 0.032 | 0 | 0.022 | 0 | 0.056 | 0 | 0.010 | 0 | 0.42 | 0
04~05时 | 0 | 6.63 | 6.81 | 6.93 | 1.874 | 0 | 0.029 | 0 | 0.021 | 0 | 0.056 | 0 | 0.009 | 0 | 0.404 | 0
05~06时 | 0 | 6.66 | 6.81 | 6.98 | 2.088 | 0 | 0.022 | 0 | 0.019 | 0 | 0.055 | 0 | 0.009 | 0 | 0.314 | 0
06~07时 | 0 | 6.64 | 6.74 | 6.84 | 2.4 | 0 | 0.021 | 0 | 0.019 | 0 | 0.054 | 0 | 0.005 | 0 | 0.373 | 0
07~08时 | 0 | 6.65 | 6.83 | 6.94 | 3.319 | 0 | 0.018 | 0 | 0.017 | 0 | 0.048 | 0 | 0.001 | 0 | 0.711 | 0
08~09时 | 0 | 6.82 | 7 | 7.09 | 2.769 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0.048 | 0 | 0.058 | 0 | 0.704 | 0
09~10时 | 0 | 6.93 | 7.08 | 7.16 | 1.4 | 0 | 0.014 | 0 | 0.017 | 0 | 0.04 | 0 | 0.102 | 0 | 0.669 | 0
10~11时 | 0 | 7.02 | 7.19 | 7.25 | 5.358 | 0 | 0.022 | 0 | 0.017 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.675 | 0
11~12时 | 0 | 7.03 | 7.23 | 7.32 | 17.024 | 0 | 0.041 | 0 | 0.017 | 0 | 0.039 | 0 | 0.008 | 0 | 0.711 | 0
12~13时 | 0 | 7.01 | 7.28 | 7.35 | 14.471 | 0 | 0.041 | 0 | 0.017 | 0 | 0.039 | 0 | 0.004 | 0 | 0.651 | 0
13~14时 | 0 | 7.03 | 7.29 | 7.37 | 16.65 | 0 | 0.042 | 0 | 0.018 | 0 | 0.04 | 0 | 0.114 | 0 | 0.313 | 0
14~15时 | 0 | 7.07 | 7.33 | 7.41 | 35.587 | 0 | 0.042 | 0 | 0.018 | 0 | 0.04 | 0 | 0.089 | 0 | 0.352 | 0
15~16时 | 0 | 7.05 | 7.3 | 7.41 | 4.3 | 0 | 0.042 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.012 | 0 | 0.565 | 0
16~17时 | 0 | 6.97 | 7.31 | 7.43 | 5.118 | 0 | 0.036 | 0 | 0.02 | 0 | 0.059 | 0 | 0.016 | 0 | 0.582 | 0
17~18时 | 0 | 6.87 | 6.96 | 6.99 | 7.528 | 0 | 0.035 | 0 | 0.02 | 0 | 0.069 | 0 | 0.019 | 0 | 0.671 | 0
18~19时 | 0 | 6.89 | 7.02 | 7.1 | 5.928 | 0 | 0.036 | 0 | 0.02 | 0 | 0.068 | 0 | 0.016 | 0 | 0.677 | 0
19~20时 | 0 | 7 | 7.11 | 7.18 | 1.2 | 0 | 0.039 | 0 | 0.018 | 0 | 0.047 | 0 | 0.013 | 0 | 0.712 | 0
20~21时 | 0 | 7.08 | 7.19 | 7.26 | 2.992 | 0 | 0.038 | 0 | 0.017 | 0 | 0.047 | 0 | 0.011 | 0 | 0.646 | 0
21~22时 | 0 | 7.03 | 7.2 | 7.28 | 8.274 | 0 | 0.037 | 0 | 0.016 | 0 | 0.047 | 0 | 0.010 | 0 | 0.271 | 0
22~23时 | 0 | 7.05 | 7.21 | 7.29 | 6.238 | 0 | 0.037 | 0 | 0.016 | 0 | 0.047 | 0 | 0.008 | 0 | 0.277 | 0
23~24时 | 0 | 7.09 | 7.22 | 7.28 | 0.733 | 0 | 0.037 | 0 | 0.015 | 0 | 0.044 | 0 | 0.007 | 0 | 0.312 | 0
有效日均值 |  |  | 7.06 |  | 6.957 |  | 0.037 |  | 0.019 |  | 0.0497 |  | 0.026 |  | 0.513
最大值 | 0 | 7.09 | 7.33 | 7.43 | 35.587 | 0 | 0.092 | 0 | 0.027 | 0 | 0.069 | 0 | 0.114 | 0 | 0.712 | 0
最小值 | 0 | 6.58 | 6.74 | 6.84 | 0.733 | 0 | 0.014 | 0 | 0.015 | 0 | 0.039 | 0 | 0.001 | 0 | 0.271 | 0
总量 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0