## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-08-29 00:00:00 至 2024-08-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.927 | 7.336 | 7.416 | 7.524 | 8.347 | 0.008 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0026 | 0 | 4.024 | 0.004
01~02时 | 49.621 | 7.024 | 7.384 | 7.665 | 8.721 | 0.433 | 0.013 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 3.295 | 0.164
02~03时 | 101.271 | 7.208 | 7.477 | 7.717 | 8.665 | 0.874 | 0.015 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0002 | 2.246 | 0.167
03~04时 | 36.122 | 7.15 | 7.288 | 7.629 | 8.536 | 0.308 | 0.016 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.268 | 0.010
04~05时 | 9.682 | 7.442 | 7.597 | 7.692 | 8.347 | 0.082 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.21 | 0.002
05~06时 | 1.847 | 7.254 | 7.394 | 7.556 | 7.915 | 0.015 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.103 | 0
06~07时 | 1.334 | 7.264 | 7.389 | 7.479 | 7.915 | 0.011 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.245 | 0
07~08时 | 1.42 | 7.269 | 7.341 | 7.4 | 7.915 | 0.011 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0 | 0.514 | 0.001
08~09时 | 0.992 | 7.253 | 7.395 | 7.513 | 7.836 | 0.008 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0.37 | 0
09~10时 | 1.242 | 7.277 | 7.348 | 7.396 | 7.655 | 0.010 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.098 | 0
10~11时 | 54.891 | 7.267 | 7.428 | 7.573 | 7.655 | 0.42 | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0071 | 0.0003 | 0.101 | 0.006
11~12时 | 30.5 | 7.414 | 7.489 | 7.554 | 7.655 | 0.233 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0039 | 0.0001 | 0.106 | 0.003
12~13时 | 2.284 | 7.394 | 7.475 | 7.563 | 8.401 | 0.019 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.404 | 0.001
13~14时 | 1.942 | 7.35 | 7.408 | 7.487 | 10.256 | 0.02 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.974 | 0.002
14~15时 | 1.408 | 7.388 | 7.504 | 7.618 | 9.981 | 0.014 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.679 | 0.001
15~16时 | 1.468 | 7.393 | 7.473 | 7.552 | 9.351 | 0.014 | 0.015 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.116 | 0
16~17时 | 0.868 | 7.414 | 7.539 | 7.679 | 8.561 | 0.007 | 0.016 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.112 | 0
17~18时 | 1.184 | 7.435 | 7.499 | 7.579 | 6.753 | 0.008 | 0.018 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.104 | 0
18~19时 | 94.645 | 7.307 | 7.892 | 8.257 | 6.913 | 0.664 | 0.018 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 0.103 | 0.010
19~20时 | 73.925 | 7.651 | 7.93 | 8.306 | 7.286 | 0.539 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 0.102 | 0.008
20~21时 | 8.576 | 7.625 | 7.745 | 7.92 | 7.312 | 0.063 | 0.024 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.104 | 0.001
21~22时 | 2.763 | 7.453 | 7.519 | 7.634 | 7.373 | 0.02 | 0.033 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.107 | 0
22~23时 | 2.239 | 7.418 | 7.527 | 7.622 | 7.346 | 0.016 | 0.028 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.605 | 0.001
23~24时 | 3.586 | 7.418 | 7.459 | 7.493 | 7.284 | 0.026 | 0.022 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 1.564 | 0.006
有效日均值 |  |  | 7.4970 |  | 8.082 |  | 0.017 |  | 0.002 |  | 0.0040 |  | 0.690
最大值 | 101.271 | 7.651 | 7.93 | 8.306 | 10.256 | 0.874 | 0.033 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0.0003 | 4.024 | 0.167
最小值 | 0.868 | 7.024 | 7.288 | 7.396 | 6.753 | 0.007 | 0.01 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.098 | 0
总量 | 484.7470 |  |  |  |  | 3.823 |  | 0.007 |  | 0.001 |  | 0.0010 |  | 0.386