## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-08-29 00:00:00 至 2024-08-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.01 | 7.23 | 7.3 | 1.856 | 0 | 0.038 | 0 | 0.015 | 0 | 0.044 | 0 | 0.007 | 0 | 0.337 | 0
01~02时 | 0 | 7.02 | 7.21 | 7.27 | 5.176 | 0 | 0.04 | 0 | 0.016 | 0 | 0.046 | 0 | 0.007 | 0 | 0.478 | 0
02~03时 | 0 | 7.03 | 7.2 | 7.27 | 4.599 | 0 | 0.039 | 0 | 0.016 | 0 | 0.046 | 0 | 0.008 | 0 | 0.49 | 0
03~04时 | 0 | 7.04 | 7.2 | 7.25 | 2.9 | 0 | 0.037 | 0 | 0.016 | 0 | 0.046 | 0 | 0.009 | 0 | 0.562 | 0
04~05时 | 0 | 7.02 | 7.2 | 7.28 | 2.846 | 0 | 0.037 | 0 | 0.016 | 0 | 0.045 | 0 | 0.008 | 0 | 0.578 | 0
05~06时 | 0 | 7 | 7.18 | 7.25 | 2.7 | 0 | 0.038 | 0 | 0.016 | 0 | 0.033 | 0 | 0.007 | 0 | 0.668 | 0
06~07时 | 0 | 7 | 7.16 | 7.23 | 2.647 | 0 | 0.038 | 0 | 0.016 | 0 | 0.032 | 0 | 0.005 | 0 | 0.614 | 0
07~08时 | 0 | 6.98 | 7.17 | 7.23 | 2.5 | 0 | 0.04 | 0 | 0.016 | 0 | 0.024 | 0 | 0.003 | 0 | 0.311 | 0
08~09时 | 0 | 7.02 | 7.19 | 7.27 | 2.375 | 0 | 0.039 | 0 | 0.015 | 0 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0 | 0.348 | 0
09~10时 | 0 | 7.05 | 7.23 | 7.29 | 2 | 0 | 0.037 | 0 | 0.015 | 0 | 0.019 | 0 | 0.007 | 0 | 0.561 | 0
10~11时 | 0 | 7.15 | 7.29 | 7.36 | 2.127 | 0 | 0.038 | 0 | 0.015 | 0 | 0.02 | 0 | 0.006 | 0 | 0.576 | 0
11~12时 | 0 | 7.2 | 7.35 | 7.42 | 2.5 | 0 | 0.039 | 0 | 0.016 | 0 | 0.027 | 0 | 0.005 | 0 | 0.667 | 0
12~13时 | 0 | 7.16 | 7.39 | 7.45 | 2.607 | 0 | 0.039 | 0 | 0.016 | 0 | 0.026 | 0 | 0.006 | 0 | 0.614 | 0
13~14时 | 0 | 7.1 | 7.39 | 7.48 | 2.9 | 0 | 0.039 | 0 | 0.016 | 0 | 0.022 | 0 | 0.007 | 0 | 0.312 | 0
14~15时 | 0 | 7.1 | 7.4 | 7.48 | 2.642 | 0 | 0.037 | 0 | 0.017 | 0 | 0.022 | 0 | 0.008 | 0 | 0.336 | 0
15~16时 | 0 | 7.08 | 7.35 | 7.43 | 2 | 0 | 0.034 | 0 | 0.017 | 0 | 0.015 | 0 | 0.009 | 0 | 0.48 | 0
16~17时 | 0 | 7.11 | 7.37 | 7.45 | 1.848 | 0 | 0.037 | 0 | 0.017 | 0 | 0.015 | 0 | 0.008 | 0 | 0.455 | 0
17~18时 | 0 | 7.05 | 7.35 | 7.44 | 1.4 | 0 | 0.044 | 0 | 0.018 | 0 | 0.015 | 0 | 0.008 | 0 | 0.314 | 0
18~19时 | 0 | 7.1 | 7.36 | 7.45 | 1.375 | 0 | 0.04 | 0 | 0.017 | 0 | 0.015 | 0 | 0.016 | 0 | 0.361 | 0
19~20时 | 0 | 7.1 | 7.33 | 7.41 | 1.3 | 0 | 0.03 | 0 | 0.016 | 0 | 0.015 | 0 | 0.022 | 0 | 0.628 | 0
20~21时 | 0 | 7.04 | 7.3 | 7.39 | 1.33 | 0 | 0.031 | 0 | 0.016 | 0 | 0.015 | 0 | 0.016 | 0 | 0.605 | 0
21~22时 | 0 | 7.01 | 7.27 | 7.35 | 1.4 | 0 | 0.033 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0.012 | 0 | 0.48 | 0
22~23时 | 0 | 6.95 | 7.24 | 7.34 | 1.324 | 0 | 0.033 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0.012 | 0 | 0.486 | 0
23~24时 | 0 | 6.92 | 7.22 | 7.32 | 1.1 | 0 | 0.033 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.012 | 0 | 0.521 | 0
有效日均值 |  |  | 7.27 |  | 2.310 |  | 0.037 |  | 0.016 |  | 0.0258 |  | 0.009 |  | 0.491
最大值 | 0 | 7.2 | 7.4 | 7.48 | 5.176 | 0 | 0.044 | 0 | 0.018 | 0 | 0.046 | 0 | 0.022 | 0 | 0.668 | 0
最小值 | 0 | 6.92 | 7.16 | 7.23 | 1.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.003 | 0 | 0.311 | 0
总量 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0